## I
I | Оксигенатори
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Oксигенатор с фосфорилхолиново покритие в комплект с тръбен сет с артериален и пребайпас филтри и силиконов сегмент на ролките, с венозен кардиотомен резервоар с вместимост не по-малко от 4500 мл., с интегрирана горна/долна защитна клапа, позволяваща "VAVD" процедура, "ПРАЙМ" обем по-малък от 220 мл., контактна повърхност по-малка от 1,5 м2, с максимален дебит 7 л/мин. и интегриран топлообменник при коефициент на действие по-голям или равен на 0,62 при 4 л/мин. - комплект маса съдържащ: 1. артериален филтър с артериална линия, със силиконова част, преминаваща в пребай-пас филтър и венозна линия; 2. органайзер; 3. линия помпа със силиконова част; 4. линия вент със силиконова част; 5. видове конектори комплект машина съдържащ: 1. двойна линия бързо вливане; 2. линия с газфилтър; 3. удължение 3/8 - 3/8; 4. Пластичен сак 2 л | бр | 350
2 | Сет за кристалоидна кардиоплегия PVC - силикон с метална игла 7 см | бр | 350
3 | Кардиотомен резервоар - 3 л | бр | 80
4 | Линия А - двойна линия | бр | 250
5 | Линия В - единична линия | бр | 100
6 | Ниво детектори, еквивалентни с ЕКК машина Stockert | бр | 350

## II
II | Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Клапни протези - Билифлетни - с по-широк вътрешен диаметър, с полиестерен външен ринг - аортни 19, 21, 23, 25, 27 | бр | 60
2 | Клапни протези - Билифлетни - с по-широк вътрешен диаметър, с полиестерен външен ринг - митрални 27, 29, 31, 33 | бр | 60

## III
III | Сърдечни клапни протези - биологични, със стент
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Клапни протези биологични - защитен перикарден пръстен на изхода - аортни 19, 21, 23, 25, 27, | бр | 70
2 | Клапни протези биологични - защитен перикарден пръстен на изхода - митрални 27, 29, 31, 33 | бр | 30

## IV
IV | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - класически полутвърди и твърди, отворени и затворени
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Клапноукрепващ ринг, класически митрален № 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | бр. | 5
2 | Клапноукрепващ ринг, трикуспидален класически № 28, 30, 32, 34, 36, | бр. | 5
3 | Клапноукрепващ ринг, митрален физио с държач № 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | бр. | 5

## V
V | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Клапноукрепващ ринг, класически митрален № 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | бр. | 3
2 | Клапноукрепващ ринг, трикуспидален класически № 28, 30, 32, 34, 36, | бр. | 3
3 | Клапноукрепващ ринг, митрален физио с държач № 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | бр. | 3

## VI
VI | Съдова протеза за гръдна аорта - с колагеново покритие
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Съдови протези № 30/15 см , № 32/15 см, № 34/15 см, № 36/15 см | бр | 30

## VII
VII | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове - дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин - прави
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | права съдова протеза 6 mm/30 cm | бр | 10
2 | права съдова протеза 6 mm/60 cm | бр | 1
3 | права съдова протеза 6 mm/100 cm | бр | 1
4 | права съдова протеза 8mm/60 cm | бр | 5

## VIII
VIII | Съдови протези - бифуркационни, дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | съдова протеза (бифуркационна) 14x8 cm, 16x8 cm, 18x9 cm | бр | 3

## IX
IX | Сърдечна клапна протеза - кондюит, с механична клапна протеза
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Клапно-аортен кондюит № 23/26см, № 25/28см, № 27/30см, № 29/32см | бр | 12

## X
X | Сърдечна клапна протеза - кондюит, с биологична клапна протеза
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Клапно-аортен кондюит № 23/26см, № 25/28см, № 27/30см, № 29/32см | бр | 1

## XI
XI | Сърдечна клапна протеза - кондюит, с оформени синуси на Valsalva
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Клапно-аортен кондюит № 23/26см, № 25/28см, № 27/30см, № 29/32см | бр | 1

## XII
XII | Полиестерен съдов пач
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | полиестерен съдов пач 6 мм х 75 мм | бр | 5
2 | полиестерен съдов пач 8 мм х 75 мм | бр | 5

## XIII
XIII | Плетена полиестерна заплатка за сърдечно-съдови реконструкции
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Плетена полиестерна заплатка за сърдечно-съдови реконструкции, размер 10.2 см х 10.2 см | бр | 10

## XIV
XIV | Канюли и сетове за ЕКК
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Канюла за ЕКК - феморална артериална, метален скелет, полиуретаново тяло с пластмасов връх 6,0 мм заострен радиопозитивен връх на дилататора | бр | 20
2 | Канюла за ЕКК - феморална артериална, метален скелет, полиуретаново тяло с пластмасов връх 7,5 мм заострен радиопозитивен връх на дилататора | бр | 50
3 | Венозни канюли с метален скелет на две нива 36/51 Fr | бр | 250
4 | Венозни канюли с метален скелет 36 Fr, 40 см - с прав връх, оформяема | бр | 60
5 | Венозни канюли с метален скелет 34 Fr,40 см - с прав връх, оформяема | бр | 60
6 | Венозни канюли с метален скелет 32 Fr,40см - с прав връх, оформяема | бр | 40
7 | Венозни канюли с метален скелет 28 Fr,35 см - с прав връх, оформяема | бр | 10
8 | Канюла за ретроградна кардиоплегия с самораздуващ се балон 14Fr | бр | 300
9 | Ляв вент 18 Fr | бр | 100
10 | Канюла за ЕКК - метален скелет с извит пластмасов връх аортна 8,0 мм, шевен пръстен | бр | 80
11 | Канюла за ЕКК - 10Fr /3,3ммх19,7см 7,75"/ - права | бр | 10
12 | Канюла за ЕКК - 10Fr /3,3ммх19,7см 7,75"/ - извита | бр | 10
13 | Канюла за ЕКК - метален скелет с извит пластмасов връх аортна 6,7 мм. 28 см дължина | бр | 270
14 | Канюла за вена сафена /без клапа/ | бр | 100
15 | Игла за антеградна кардиоплегия 16 Ga | бр | 250

## XV
XV | Съдов турникет
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Съдов турникет за вена кава с полиестерна лента, 4 мм | бр | 50

## XVI
XVI | Балони за контрапулсатор
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Балон, съвместим с контрапулсатор, еквивалентен на такъв за Datescope 7Fr / 40сс | бр | 25
2 | Балон, съвместим с контрапулсатор, еквивалентен на такъв за Datescope 8Fr / 40сс | бр | 25

## XVII
XVII | Епруветки за измерване на АСТ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Епруветки за автоматично измерване на съсирване с хепарин, еквивалентни на такива за апарат Hemochron Response | бр | 3500

## XVIII
XVIII | Аксесоари, използвани при хирургия на вените
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Сет за екстирпация на вени /стрипер: 1 кабел, дълж.100 см; 4 оливи 6,9,12,15 мм; 1 дръжка | бр | 50

## XIX
XIX | Катетри Фогарти
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Емболектобални катетри 3F тип Фогарти | бр. | 60
2 | Емболектобални катетри 4F тип Фогарти | бр. | 60

## XX
XX | Продукти за клинична употреба от политетрафлуороетилен
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
Платна за херния от политетрафлоретилен:
Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с мека, микропореста структура, с две еднакви повърхности които да позволяват прорастване на тъканта
1 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две еднакви повърхности 15.0 CM X 19.0 CM | бр | 1
Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с мека, микропореста структура, да съдържа допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат, с две еднакви повърхности които да позволяват прорастване на тъканта
2 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две еднакви повъхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 15.0 CM X 19.0 CM X 1.0MM | бр | 1
Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с мека, микропореста структура, с две различни повърхности: едната да позволява прорастване на тъкънта, а другата да служи като бариера
3 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две различни повърхности 15.0 CM X 19.0 CM X 2.0MM | бр | 2
4 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две различни повърхности 15.0 CM X 19.0 CM X 1.0MM | бр | 1
Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с мека, микропореста структура, да съдържа допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат с две различни повърхности: едната да позволява прорастване на тъкънта, а другата да служи като бариера
5 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две различни повърхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 15.0 CM X 19.0 CM X 2.0MM | бр | 2
6 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две различни повърхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 15.0 CM X 19.0 CM X 1.0MM | бр | 1
7 | Платно за херния тип "Чадърче" | бр | 1

## XXI
XXI | Кабел за пейсмейкър
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Кабел за пейсмейкър - многократен, стерилен за сърдечна стимулация при отворена сърдечна хирургия, еквивалентен с генератор St.Jude | бр | 30
2 | Кабел за пейсмейкър - многократен, за интензивни отделения, еквивалентен с генератор St.Jude | бр | 40

## XXII
XXII | Каротидни шънтове и дистални перфузионни катетри
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Флексибилен каротиден шънт р-ри 8, 10, 12 | бр | 10
2 | Каротиден шънт: Атравматичен двоен балон за оклузия р-ри 8 и 9 | бр | 10
3 | Дистален перфузионен катетър за антеградна мозъчна перфузия р-р 12 | бр | 10