## 1
Приложение 1
Техническа спецификация
№ | Наименование | Мярка | коли чество
Консумативи, съвместими с ABL-800 Flex-Реактиви и консумативи
1 | ABL-800 Референтни мембрани (4 бр. в оп.) | оп. | 4
2 | ABL-800 К мембрани | оп. | 4
3 | ABL-800 Ca мембрани | оп. | 4
4 | ABL-800 CL мембрани | оп. | 4
5 | ABL-800 Na мембрани | оп. | 4
6 | ABL-800 PCO2 мембрани | оп. | 4
7 | ABL-800 PO2 мембрани | оп. | 4
8 | ABL-800 Glucosаe мембрани | оп. | 8
9 | ABL-800 Lactate мембрани | оп. | 8
10 | ABL-800 tHb калибриращ р-р (4бр.в к-т) | оп. | 2
11 | ABL-800 Почистващ разтвор (200ml) с ензимна добавка | бр. | 40
12 | ABL-800 Калибриращ разтвор 1 (200ml) | бр. | 60
13 | ABL -800 Калибриращ разтвор 2 (200ml) | бр. | 40
14 | ABL-800 Промиващ разтвор (600ml) | бр. | 200
15 | ABL-800 Отпаден контейнер, еднократен (600мл.) | бр. | 100
16 | ABL-800 Inlet gasket (уплътнение за вход) | бр. | 30
17 | ABL-800 Филтър за вентилатора | бр. | 6
18 | ABL-800 Референтен електрод | бр. | 2
19 | ABL-800 pCO2 електрод | бр. | 2
20 | ABL-800 pO2 електрод | бр. | 2
21 | ABL-800 pH електрод | бр. | 2
22 | ABL-800 K електрод | бр. | 2
23 | ABL-800 Ca електрод | бр. | 2
24 | ABL-800 CL електрод | бр. | 2
25 | ABL-800 Na електрод | бр. | 2
26 | АBL-800 Lactate електрод | бр. | 2
27 | АBL-800 Glucosаe електрод | бр. | 2
28 | ABL-800 Сляп електрод | бр. | 2
29 | ABL-800 Калибриращ газ 1 | бр. | 20
30 | ABL-800 Kaлибриращ газ 2 | бр. | 20
31 | ABL-800 Адаптор за съсиреци (250бр. в к-т) | оп. | 40
32 | ABL - Clinitubes TM (5 x 50 бр.- 250 ) | оп. | 30
33 | ABL - Държач за Autocheck ампули (адаптор за ръчен трансфер на ампули) | бр. | 2
34 | ABL - Стойка (диск) за Autocheck ампули | бр. | 2
35 | ABL - Qualicheck tray (подложка за Qualicheck) | бр. | 2
36 | ABL-7XX/8XX H700 Адаптор за QUALICHECK ампули | бр. | 2
37 | ABL-800 Хартия за принтера 111mm Express | бр. | 120
38 | ABL-800 Термохартия х 8 ролки оп. | оп. | 40
39 | ABL-800 Помпени шлаухи за помпа за отпадъци | бр. | 8
40 | ABL-800 Помпени шлаухи за помпа за разтвори | бр. | 8
41 | ABL-800 Помпени шлаухи за електродния модул | бр. | 4
42 | ABL-800 Врата за секция с електроди | бр. | 2
43 | ABL-800 Игла (Inlet Probe, new designe) | бр. | 2
44 | ABL-800 Протеинов р-р за отстраняване на белтък | бр. | 2
АРТЕРИАЛНИ СПРИНЦОВКИ И КОНТРОЛЕН МАТЕРИАЛ
45 | Спринцовки PICO 50 Arterial blod sampler, 2 ml, 100 бр.в оп. | оп. | 250
46 | ABL-800 Контрола AutoCheck 5+,”ниво 1”, (30бр.в к-т) | оп. | 4
47 | ABL-800 Контрола AutoCheck 5+,”ниво 2”, (30бр.в к-т) | оп. | 4
48 | ABL-800 Контрола AutoCheck 5+,”ниво 3”, (30бр.в к-т) | оп. | 4
49 | ABL-800 Контрола AutoCheck 5+,”ниво 4”, (30бр.в к-т) | оп. | 4