## І
І. | КОНСУМАТИВ еквивалентен ЗА РАБОТА С ИНФУЗИОННИ ПОМПИ SPACE
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | 50 сс оригинална трикомпонентна спринцовка за перфузор, луер-лок, с игла. Материал – полипропилен, специално обработени плъзгащи повърхности, прозрачен цилиндър. Неизтриваща се градуировка, нанесена под ъгъл 45 градуса, спрямо ориентацията на спринцовката, устойчива на налягане до 9 bar. Т-образна форма на петата на буталото за сигурно захващане от помпата. Фабрично изработен фиксатор на предната част на спринцовката за сигурно захващане към помпата. | бр | 20000 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Трикомпонентна спринцовка 20 ml за перфузор, еквивалентна за инфузионна помпа SPACE Луер-лок, без игла Материал – полипропилен, специално обработени плъзгащи повърхности, прозрачен цилиндър; Неизтриваща се градуировка под 45°; Обеми: 20 ml. | бр. | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Оригинална система за перфузор, еквивалентна за инфузионна помпа SPACE Луер-лок, диаметър 1,5 х 2,7 mm; 200 см Материал – ПВХ, прозрачен; Дължини: 200 cm. | бр. | 30000 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Оригинална система за перфузор, еквивалентна за инфузионна помпа SPACE Луер-лок, диаметър 1 х 2 mm; 200 см с пластмасова клампа за пълно прекъсване на инфузията, 1,3мл. Остатъчен обем. Материал – ПВХ, прозрачен; Дължини: 200 cm. | бр. | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Фотозащитена спринцовка за перфузор 50 сс - Оригинална спринцовка за перфузор 50 сс, без игла, полипропиленова, фотозащитена, с интегриран филтър 15 микрона, еквивалентна за перфузори Браун, меко плъзгащ се уплътнител на цилиндъра с двойно уплътнение, направен от синтетичен материал, без латекс,според ISO 10 993 ( биологична оценка на медицинските консумативи) | бр. | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Фотозощитена оригинална система за перфузор, еквивалентна за инфузионна помпа SPACE Луер-лок, диаметър 1,5 х 2,7 mm; 200 см Материал – ПВХ Дължини: 200 cm. | бр. | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Интравенозна система за подаване на инфузионни разтвори еквивалентна за волуметрична помпа SPACE; пластмасова игла с въздуховзимащ канал, снабден с бактериален филтър и капаче; твърда прозрачна капкова камера, изработена заедно с иглата, с еластичен пълнещ сегмент и пръстен за механична фиксация; 20 капки = 1 ml; 15 µm филтър за механични частици; силиконов сегмент за помпата. Устойчив на налягане до 4.5 бара. и филтър за самозареждане.Ролков регулатор с място за поставяне на иглата;Не съдържа DEHP | бр. | 4000 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | Система за ентерално хранене, еквивалентна за волуметрична помпа инфузомат SPACE,луер-лок, с универсален накрайник, с дължиина 250 см. | бр. | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
9 | Аспирационна игла за трикомпонентна спринцовка за перфузор, луер лок, еквивалентна за работа с инфузионна помпа SPACE, с филтър за частици | бр. | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ІІ
ІІ. | СПРИНЦОВКИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Трикомпонентни спринцовки; Материал – полипропилен; Неизтриваща се черна градуировка; С игла Обеми: 1 ml. | бр | 30000 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Трикомпонентни спринцовки; Материал – полипропилен; Неизтриваща се черна градуировка; Обеми:2 ml. | бр | 240000 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Трикомпонентни спринцовки; Материал – полипропилен; Неизтриваща се черна градуировка; Обеми: 5 ml. | бр | 240000 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Трикомпонентни спринцовки; Материал – полипропилен; Неизтриваща се черна градуировка; Обеми:10 ml. | бр | 200000 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Трикомпонентни спринцовки; Материал – полипропилен; Неизтриваща се черна градуировка; Обеми: 20 ml. | бр | 200000 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Трикомпонентна спринцовка катетърен тип; Материал – полипропилен; Неизтриваща се черна градуировка; Обеми: 100 ml. | бр | 6000 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ІІІ
ІІІ. | ИГЛИ ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Игли еднократни - 26Gx1/2 -0.45/12 | бр | 50000 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Игли еднократни - 23GX11/4-0.6/30 | бр | 30000 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Игли еднократни 22GX11/4 - 0.7/30 | бр | 40000 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Игли еднократни - 21GX11/2 - 0.8/40 | бр | 40000 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Игли еднократни - 21GX2- 0.8/50 | бр | 20000 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Игли еднократни - 20GX11/2 -0.9/40 | бр | 240000 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Игли еднократни 20GX2 - 0.9/50 | бр | 20000 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | Игли еднократни -18GX11/2 - 1.2 / 40 | бр | 200000 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ІV
ІV. | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА СЪДОВ ДОСТЪП И ТРАНСФУЗИЯ
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Периферен венозен катетър без инжекционен порт, без крилца. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен фиртър и прозрачна ръкохватка; Фиксиращи крилца и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм -2 инча 14 G | бр | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Периферен венозен катетър без инжекционен порт, без крилца. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен фиртър и прозрачна ръкохватка; Фиксиращи крилца и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм - 2 инча 16G | бр | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Периферен венозен катетър без инжекционен порт, без крилца. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен фиртър и прозрачна ръкохватка; Фиксиращи крилца и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм - 2 инча 18G | бр | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Периферен венозен катетър без инжекционен порт, без крилца. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен фиртър и прозрачна ръкохватка; Фиксиращи крилца и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм - 2 инча 20G | бр | 6000 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крилца. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен фиртър и прозрачна ръкохватка; Фиксиращи крилца и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм - 2 инча, 16 G | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крилца. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен фиртър и прозрачна ръкохватка; Фиксиращи крилца и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм -18G | бр | 12000 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крилца. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен фиртър и прозрачна ръкохватка; Фиксиращи крилца и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм -20G | бр | 20000 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крилца. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен фиртър и прозрачна ръкохватка; Фиксиращи крилца и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм -22G | бр | 10000 | [5 empty] | #DIV/0!
9 | Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крилца. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен фиртър и прозрачна ръкохватка; Фиксиращи крилца и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм -24G | бр | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
10 | Трипътни кранчета и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 bar; въртене на 360°; радиално и аксиално подвижно фиксиране; устойчиви на липиди и агресивни медикаменти прозрачен корпус; различни цветове; | бр | 30000 | [5 empty] | #DIV/0!
11 | Трипътни кранчета и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 bar; въртене на 360°; радиално и аксиално подвижно фиксиране; с удължител 25 см;устойчиви на липиди и агресивни медикаменти прозрачен корпус; | бр | 4000 | [5 empty] | #DIV/0!
12 | Манифолд с трипътни кранчета и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 bar; въртене на 360°; радиално и аксиално подвижно фиксиране; устойчиви на липиди и агресивни медикаменти прозрачен корпус три кранчета с различни цветове в общ корпус. | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
13 | Манифолд с трипътни кранчета и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 bar; въртене на 360°; радиално и аксиално подвижно фиксиране; устойчиви на липиди и агресивни медикаменти с пет кранчета с различни цветове в общ корпус | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
14 | Държач за трипътници и манометърна скала за интравенозна система за измерване на ЦВН | бр | 400 | [5 empty] | #DIV/0!
15 | Бътерфлайки 21G | бр | 6000 | [5 empty] | #DIV/0!
16 | Бътерфлайки 22G | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
17 | Бътерфлайки 23G | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
18 | Термодилуционен катетът 7 F, 110, четирилуменен, S извивка, | бр | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
19 | Дезиле 8 F (2,8мм. х 3,5мм., L10см ) интродюсер с хемостатична клапа и сет за въвеждане; покриващо стерилно чорапче | бр | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
20 | Сет за канюлиране на артерия по Селдингер 18 G, 20 G - 16 см. | бр | 400 | [5 empty] | #DIV/0!
21 | Сет за канюлиране на артерия по Селдингер 20 G – 8 см. | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
22 | Сет за канюлиране на артерия по Селдингер 22 G – 8 см. | бр | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
23 | Дву-луменен катетър за педиатрична употреба от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачни външни удължения; маркировка за дължината; фиксаторен клипс; клапани за безопасност монтирани на изходите на страничните лумени; с възвратен клапан. В набора включени: интродюсерна канюла; непрегъваем J-водач с гъвкав ръх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ, скалпел №11, с канюла S - G21, дължина на иглата 38мм, водач - 0.46мм х 50 см, катетър - 16G, 4F, дължина на катетъра 13 см, D 22/22 | бр | 40 | [5 empty] | #DIV/0!
24 | Дву-луменен катетър за педиатрична употреба от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачни външни удължения; маркировка за дължината; фиксаторен клипс; клапани за безопасност монтирани на изходите на страничните лумени; с възвратен клапан. В набора включени: интродюсерна канюла; непрегъваем J-водач с гъвкав ръх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ, скалпел №11, с канюла S - G21, дължина на иглата 38мм, водач - 0.46мм х 50 см, катетър - 16G, 4F, дължина на катетъра 20 см, D 22/22 | бр | 40 | [5 empty] | #DIV/0!
25 | Дву-луменен катетър за педиатрична употреба от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачни външни удължения; маркировка за дължината; фиксаторен клипс; клапани за безопасност монтирани на изходите на страничните лумени; с възвратен клапан. В набора включени: интродюсерна канюла; непрегъваем J-водач с гъвкав ръх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ, скалпел №11, с канюла S - G21, дължина на иглата 38мм, водач - 0.46мм х 50 см, катетър - 16G, 5F, дължина на катетъра 13 см, D 18/20 | бр | 40 | [5 empty] | #DIV/0!
26 | Дву-луменен катетър за педиатрична употреба от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачни външни удължения; маркировка за дължината; фиксаторен клипс; клапани за безопасност монтирани на изходите на страничните лумени; с възвратен клапан. В набора включени: интродюсерна канюла; непрегъваем J-водач с гъвкав ръх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ, скалпел №11, с канюла S - G21, дължина на иглата 38мм, водач - 0.46мм х 50 см, катетър - 16G, 5F, дължина на катетъра 20 см, D 18/20 | бр | 40 | [5 empty] | #DIV/0!
27 | Три-луменен катетър за педиатрична употреба от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачни външни удължения; маркировка за дължината; фиксаторен клипс; клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумен. С възвратен клапан. В набора включени: интродюсерна канюла; непрегъваем J-водач с гъвкав ръх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ, скалпел №11, с канюла S - G21, дължина на иглата 38мм, водач - 0.46мм х 50 см, катетър - 16G, дължина на катетъра 13 см, D 20/22/22 | бр | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
28 | Три-луменен катетър за педиатрична употреба от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачни външни удължения; маркировка за дължината; фиксаторен клипс; клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. С възвратен клапан. В набора включени: интродюсерна канюла; непрегъваем J-водач с гъвкав ръх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ, скалпел №11, с канюла S - G21, дължина на иглата 38мм, водач - 0.46мм х 50 см, катетър - 16G, дължина на катетъра 20 см, D 20/22/24 | бр | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
29 | Антимикробен централен венозен катетър, за продължително предпазване от инфекция на катетъра. Катетър от полиуретан с химически импрегниран biguanide, за продължителна поляризация на повърхността на катетъра. Покритие на катетъра по цялата му дължина. двулуменен, V игла, 7F, 15 cm дължина, лумени G 16/16, игла 18 G 70 mm, ЕКГ кабел за позициониране | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
30 | Антимикробен централен венозен катетър, за продължително предпазване от инфекция на катетъра. Катетър от полиуретан с химически импрегниран biguanide, за продължителна поляризация на повърхността на катетъра. Покритие на катетъра по цялата му дължина. двулуменен, V игла, 7F, 20 cm дължина, лумени G 16/16, игла 18 G 70 mm, ЕКГ кабел за позициониране | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
31 | Антимикробен централен венозен катетър, за продължително предпазване от инфекция на катетъра. Катетър от полиуретан с химически импрегниран biguanide, за продължителна поляризация на повърхността на катетъра. Покритие на катетъра по цялата му дължина. трилумен, V игла, 7F, 15 cm дължина, лумени G 16/16/18, игла 18 G 70 mm, ЕКГ кабел за позициониране | бр | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
32 | Антимикробен централен венозен катетър, за продължително предпазване от инфекция на катетъра. Катетър от полиуретан с химически импрегниран biguanide, за продължителна поляризация на повърхността на катетъра. Покритие на катетъра по цялата му дължина. трилумен, V игла, 7F, 20 cm дължина, лумени G 16/16/18, игла 18 G 70 mm, ЕКГ кабел за позициониране | бр | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
33 | Антимикробен централен венозен катетър, за продължително предпазване от инфекция на катетъра. Катетър от полиуретан с химически импрегниран biguanide, за продължителна поляризация на повърхността на катетъра. Покритие на катетъра по цялата му дължина. четирилуменен, V игла, 8F, 15 cm дължина, лумени G 16/18/18/12 , игла 18 G 70 mm, ЕКГ кабел за позициониране | бр | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
34 | Антимикробен централен венозен катетър, за продължително предпазване от инфекция на катетъра. Катетър от полиуретан с химически импрегниран biguanide, за продължителна поляризация на повърхността на катетъра. Покритие на катетъра по цялата му дължина. четирилуменен, V игла, 8F, 20 cm дължина, лумени G 16/18/18/12, игла 18 G 70 mm, ЕКГ кабел за позициониране | бр | 40 | [5 empty] | #DIV/0!
35 | Централен венозен катетър по Зелдингер, еднолумен, S игла,15 cm дължина, G16, игла G18/70 мм, водач J 0.89 мм х50см - вена юголарис,фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени, ECG кабел, спринцовка, дилататор | бр | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
36 | Централен венозен катетър по Зелдингер, еднолумен, S игла, 20 cm дължина, G18, игла G20/50 мм, водач J 0.63 мм х 50см - вена субклавия,фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени, ECG кабел, спринцовка, дилататор | бр | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
37 | Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач (Селдингер). Двулумен катетър от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение; маркировка за дължината; фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. непрегъваем J-водач с гъвкав ръх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ; спринцовка , скалпел, двулумен, S игла с метален предпазен механизъм, 7F, 15 cm дължина, D16/P16, игла 18 G 70 mm | бр | 800 | [5 empty] | #DIV/0!
38 | Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач (Селдингер). Двулумен катетър от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение; маркировка за дължината; фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени; непрегъваем J-водач с гъвкав ръх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ; спринцовка , скалпел, двулумен, S игла с метален предпазен механизъм, 7F, 20 cm дължина, D16/P16, игла 18 G 70 mm | бр | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
39 | Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач (Селдингер). Трилумен катетър полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение; маркировка за дължината; фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. С S-образна игла с предпазен механизъм, непрегъваем J-водач с гъвкав ръх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ; спринцовка, скалпел - 7F, 20 cm дължина, D16/M18/P18, игла 18 G 70 mm | бр | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
40 | Централен венозен катетър с висок проток -набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач (Зелдингер). Двулумен катетър с висок проток от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение; маркировка за дължината, фиксаторен клипс, игла - 18 G, 70 mm, водач - 0.89х50 см, катетър - 7F, 15 см, лумени G 14/18, ECG кабел | бр | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
41 | Централен венозен катетър с висок проток -набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач (Зелдингер). Двулумен катетър с висок проток от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение; маркировка за дължината, фиксаторен клипс, игла - 18 G, 70 mm, водач - 0.89х50 см, катетър - 9F, 20 см, лумени G 13/13, ECG кабел | бр | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
42 | Централен венозен катетър с висок проток -набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач (Зелдингер). Двулумен катетър с висок проток от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение; маркировка за дължината, фиксаторен клипс, игла - 18 G, 70 mm, водач - 0.89х50 см, катетър - 12F, 20 см, ECG кабел | бр | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
43 | Централен венозен катетър с висок проток -набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач (Зелдингер). Трилумен катетър с висок проток от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение; маркировка за дължината, фиксаторен клипс, игла - 18 G, 70 mm, водач - 0.89х50 см, катетър - 12F, 25см, ECG кабел | бр | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
44 | Централен венозен катетър (ЦВК) - за вена Югуларис, Размер на канюлата G14, 50 мм дължина; катетър 1.1х1.7 мм, 32 см дължина. Еднолуменен катетър от полиуретан (Certon®), прозрачен, с маркировка за дължината; три вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Защитен полиетиленов ръкав; катетърен стопер и заключващо приспособление; Интродюсерна канюла. Със стандартна канюла, с метален премонтиран J-водач за интавенозно ЕКГ | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
45 | Централен венозен катетър (ЦВК) - за вена Югуларис, Размер на канюлата G14, 50 мм дължина; катетър 1.1х1.7 мм, 45 см дължина. Еднолуменен катетър от полиуретан (Certon®), прозрачен, с маркировка за дължината; три вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Защитен полиетиленов ръкав; катетърен стопер и заключващо приспособление; Интродюсерна канюла. Със стандартна канюла, с метален премонтиран J-водач за интавенозно ЕКГ | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
46 | Централен венозен катетър (ЦВК) - за вена Субклавия, Размер на канюлата G14, 50 мм дължина; катетър 1.1х1.7 мм, 32 см дължина. Еднолуменен катетър от полиуретан (Certon®), прозрачен, с маркировка за дължината; три вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Защитен полиетиленов ръкав; катетърен стопер и заключващо приспособление; Интродюсерна канюла. Със стандартна канюла, с метален премонтиран J-водач за интавенозно ЕКГ | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
47 | Централен венозен катетър (ЦВК) - за вена Субклавия,, Размер на канюлата G14, 50 мм дължина; катетър 1.1х1.7 мм, 45 см дължина. Еднолуменен катетър от полиуретан (Certon®), прозрачен, с маркировка за дължината; три вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Защитен полиетиленов ръкав; катетърен стопер и заключващо приспособление; Интродюсерна канюла. Със стандартна канюла, с метален премонтиран J-водач за интавенозно ЕКГ | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
48 | Комплект за плеврална пункция- тънкостенна игла 3.35 x 78 mm, ренгенопозитивен полиуретанов катетър- ø 2.7 mm и дължина 450 mm, двойна възвратна клапа, торба 2 л., спринцовка 60ml, трипътно кранче | бр. | 300 | [5 empty] | #DIV/0!
49 | Интравенозна система за измерване на централно венозно налягане със система, 145 см | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
50 | Скала за системи за измерване на централно венозно налягане | бр | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
51 | Удължители за системи за централно венозно налягане 180 см | бр | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
52 | Трансфузионна система за сакове с пластмасова игла, Едностепенен (200µm и 22 / 10 cm²) филтър; Прозрачна капкова камера, специален капкообразувател; Ролков регулатор с място за поставяне на иглата; Специално острие, лок заключване на винт.Не съдържа DEHP | бр | 10000 | [5 empty] | #DIV/0!
53 | Универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми контейнери;клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче;капкова камера за 20 капки = 1 ml; 15 µm филтър за механични честици;прецизен регулатор с точна градиуровка в ml/h обезпечаващ постоянна скорост.Не съдържа DEHP | бр | 6000 | [5 empty] | #DIV/0!
54 | Самозареждаща се универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми контейнери; Хидрофобен филтър, предпазващ от протичане и контаминация, аерофобен филтър, спиращ проникването на въздух, пластмасова игла с въздуховзимащ канал, снабден с бактериален филтър и капаче; твърда прозрачна капкова камера, изработена заедно с иглата, с еластичен пълнещ сегмент и пръстен за механична фиксация; 20 капки = 1 ml; 15 µm филтър за механични частици.Ролков регулатор с място за поставяне на иглата;Не съдържа DEHP | бр | 40000 | [5 empty] | #DIV/0!
55 | Самозареждаща се универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми контейнери; Хидрофобен филтър, предпазващ от протичане и контаминация, аерофобен филтър, спиращ проникването на въздух, пластмасова игла с въздуховзимащ канал, снабден с бактериален филтър и капаче; твърда прозрачна капкова камера, изработена заедно с иглата, с еластичен пълнещ сегмент и пръстен за механична фиксация; 20 капки = 1 ml; филтър за обезвъздушаване и филтър за бързо пълнене15 µm филтър за механични частици.Ролков регулатор с място за поставяне на иглата;Не съдържа DEHP | бр | 20000 | [5 empty] | #DIV/0!
56 | Капачка затваряща венозен път за многократно инжектиране през мембрана | бр | 30000 | [5 empty] | #DIV/0!
57 | Игла за запечатване на порт на банка или флакон | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
58 | Трансферираща капачка за асептично преливане на флуиди м/у екофлакони и стъклени контейнери с диаметър до 20 mm | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
59 | Трансферираща капачка за асептично преливане на флуиди м/у екофлакони и стъклени контейнери с диаметър до 20 mm. Затворена система с възможност за включване към инфузионна система без откачане. | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
60 | Клапа за многократна апликация аспирация или инжектиране ,подходящи за Luer Lock и Luer Slip връзки с дебит 360 мл/мин, лесна дезинфекция | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
61 | Клапа за многократна апликация и аспирация,подходящи за Luer Lock и Luer Slip връзки с дебит 360 мл/мин, лесна дезинфекция, с удължител 10 см, подходяща за всички интравенозни системи | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
62 | Капачки за ПВК и катетри, луер-лок връзка, мъжко-женско | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
63 | Инфузионен филтър обезвъздушаващ се и задържащ бактерии и частици, 0,2 µm филтър; площ 10.0 см²; обем 2.4 ml; скорост на проток (дест. вода) над 30 ml/min; налягане до 3,1 bar., | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
64 | Инфузионен филтър обезвъздушаващ се и задържащ бактерии и частици, 0,2 µm филтър; площ 4,3 см²; обем 1 ml; скорост на проток (дест. вода) над 30 ml/min; налягане до 3,1 bar., педиатричен | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
65 | Инфузионен филтър за мастни емулсии и смесени парентерални разтвори, 1,2 µm филтър обезвъздушаващ се и задържащ бактерии, гъбички, спори и частици; площ 10.0 см²; обем 2,4 ml; скорост на проток (дест. вода) над 100 ml/min; налягане до 3,1 bar. | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
66 | Инфузионен филтър за мастни емулсии и смесени парентерални разтвори, 1,2 µm филтър обезвъздушаващ се и задържащ бактерии, гъбички, спори и частици; площ 4.3 см²; обем 1.0 ml; скорост на проток (дест. вода) над 100 ml/min; налягане до 3,1 bar., педиатричен | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## V
V | АСПИРАЦИОННА КАНЮЛА
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Аспиратор за многодозови флакони въздушен компенсатор; капаче за покриване на аспирационния порт; обем 2,4 ml; скорост на проток (дест. вода) над 30 ml/min; налягане до 3,1 bar, филтър за бактерии 0.45 микрона и филтър за частици 5 микрона | бр | 6000 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Аспиратор за многодозови малки флакони въздушен компенсатор; капаче за покриване на аспирационния порт; обем 2,4 ml; скорост на проток (дест. вода) над 30 ml/min; налягане до 3,1 bar, за малки флакони/с микро игла/. филтър за бактерии 0.45 микрона и филтър за частици 5 микрона | бр | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Аспиратор за многодозови флакони въздушен компенсатор; капаче за покриване на аспирационния порт; обем 2,4 ml; скорост на проток (дест. вода) над 30 ml/min; налягане до 3,1 bar, филтър за бактерии 0.45 микрона и филтър за частици 5 микрона, с възвратна клапа | бр. | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## VІ
VІ | СТЕРИЛНИ ЛАНЦЕТИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Стерилни ланцети | бр | 10000 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## VІІ
VІІ | СКАЛПЕЛИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Еднократен скалпел №10, острие от въглеродна стомана, дръжка от полимер | бр | 10000 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Еднократен скалпел №11, острие от въглеродна стомана, дръжка от полимер | бр | 10000 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Еднократен скалпел №15, острие от въглеродна стомана, дръжка от полимер | бр | 4000 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Острие - лезвие за скалпел № 10 | бр. | 400 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Острие - лезвие за скалпел № 11 | бр | 400 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Острие - лезвие за скалпел № 15 | бр | 400 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## VІІІ
VІІІ | ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА УРИНА
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Затворена система за измерване на урина с торба 2л., с клапан за източване | бр | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Торба за събиране на урина към затворена система за измерване на урина, 2л, с клапан за източване | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ІХ
ІХ | БАНКИ ТИП ТОРБИЧКА ЗА УРИНА
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Торби уринаторни с клапан 150см/200см, 2л | бр | 20000 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## Х
X | ТОРБИ ЗА ВЪНШНА АСПИРАЦИЯ
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Торби за външна аспирация еквивалентни за система Вакуфикс 3л | бр | 3000 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХІ
ХІ | СЕТОВЕ ЗА ОПЕРАЦИОННА АСПИРАЦИЯ
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Еднократен стерилен сет за операционна аспирация, състоящ се от: извита отворена канюла с 4 отвора; дръжка-15 см, размер 20 СН, без вакуум контрол; шлаух с универсален накрайник-210 см, 350 см, размер 24 СН | бр | 800 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Еднократен стерилен сет за операционна аспирация, състоящ се от: извита отворена канюла; дръжка-15 см, размер 22 СН, без вакуум контрол; шлаух с универсален накрайник-350 см, размер 24 СН | бр | 500 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Еднократна стерилна ниско вакуумна система, състояща се от: 300 мл вакуумна мембрана; 600 мл дренажна торбичка с антибактериален филтър, дрен с троакар СН 10; CH 12; CH 14; CH 18. Двойна технология на закачване. | бр | 800 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Стерилен пост опертивен силиконов кръгъл дрен с 4 извити канала и троакар СН 10; CH 15; CH 19 | бр | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Стерилен пост опертивен силиконов плосък дрен с 4 извити канала и троакар 7 мм; 10мм | бр | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Еднократен стерилен сет за автохемотрансфузия, състоящ се от: вакуумна камера 125 мл, дренажна торбичка 700 мл, 2 бр. дрен, Y-образен конектор, 2 бр. стерилен троакар СН 16; CH 18 | бр | 60 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | Еднократен стерилен каскаден филтър за автохемотрансфузия- вътрешен 170 µ, среден 40 µ, външен 10 µ | бр | 60 | [5 empty] | #DIV/0!
9 | Еднократна, стерилна, дренажна торбичка 700 мл, с изпускател, за автохемотрансфузия | бр | 60 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХІІ
ХІІ. | ДРЕНАЖИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Дренаж абдоминален силиконов СН 18 | бр | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Дренаж абдоминален силиконов СН 21 | бр | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Дренаж абдоминален силиконов СН 24 | бр | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Дренаж абдоминален силиконов СН 27 | бр | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Редон дренаж 500 мл | бр | 500 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Редон дренаж 200 мл | бр | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Редон дренаж 30 мл | бр | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | Дренаж гофриран силиконов 6/36см | бр | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
9 | Кер дренаж латекс,/Т-дренаж/, 80x5x5 см, 09СН -24CH | бр | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
10 | Кер дренаж силиконов,/Т-дренаж/, 80x10x10 см, 12СН -16CH | бр | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
11 | Латексов дрен тип Пецер № 24, 26, 28, 30, 32 | бр | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХІІІ
ХІІІ | СОНДИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Сонда дуоденална цил. връх CH 12,14, 125 см. , без съдържание на DEHP | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Сонда дуоденална цил. връх CH 16, 125 см., без съдържание на DEHP | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Сонда дуоденална цил. връх CH 18, 125 см., без съдържание на DEHP | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Сонда за хранене детска CH 04, 40 см., с рентгеноконтрастна нишка, без съдържание на DEHP | бр | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Сонда за хранене детска CH 05, 40 см., с рентгеноконтрастна нишка, без съдържание на DEHP | бр | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Сонда за хранене детска CH 06, 40 см., с рентгеноконтрастна нишка, без съдържание на DEHP | бр | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Сонда за хранене детска CH 08,10,12; 40 см. , с рентгеноконтрастна нишка, без съдържание на DEHP | бр | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХІV
ХІV | СОНДИ СПЕЦИАЛНИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Сонда трипътна 120 см 15СН | бр | 4 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Сонда трипътна 120 см 18CH | бр | 4 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Сонда трипътна 120 см 21CH | бр | 4 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХV
ХV | ХИРУРГИЧЕСКИ РЪКАВИЦИ -НЕСТЕРИЛНИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Ръкавици - нестерилни латекс, без талк размери S, M, L | бр | 1000000 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Ръкавици нитрил без пудра, нестерилни, размер S,M,L , 24 см. със заоблен ръб на маншета, с грапава повърхност на пръстите, цвят син | бр | 500000 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Ръкавици нитрил без пудра, нестерилни, размер S,M,L , 24 см. със заоблен ръб на маншета, с грапава повърхност на пръстите, цвят бял | бр | 500000 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Ръкавици-Полиетилен еднократни нестерилни | бр | 200000 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## XVI
ХVI | СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Стерилни ръкавици за преглед от етилен винил кополимер Калциум карбонат, с неформован край, хипоалергични, дебелини на пръсти/ длан/, маншет - 0,03мм,минимална дължина 273мм | бр | 30000 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Стерилни хирургични ръкавици № 6, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт | 3000 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Стерилни хирургични ръкавици № 6,5, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт | 10000 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Стерилни хирургични ръкавици № 7, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт | 10000 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Стерилни хирургични ръкавици № 7,5, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт | 10000 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Стерилни хирургични ръкавици № 8, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт | 10000 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Стерилни хирургични ръкавици № 8,5, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт | 4000 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | Стерилни хирургични ръкавици хипоалергични без латекс, без пудра, сенситив | чифт | 4000 | [5 empty] | #DIV/0!
9 | Стерилни хирургични ръкавици с повишена чувствитеност, кафяви, без пудра с допълнителен силиконов слой ( за микрохирургия) със съдържание на протеини под 0,10 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт | 8000 | [5 empty] | #DIV/0!
10 | Стерилни хирургични ръкавици от натурален латекс, без пудра, антимикробна вътрешна повърхност с полимерно покритие, която е обработена с Хрорхексидин глюконат, анатомична форма, прав адхезивен маншет, микро-текстурирана, хлорирана външна повърхност, хипоалергични, класифицирани по СЕ класификация клас ІІІ. | чифт | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХVІI
ХVІI | КАТЕТРИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 6F | бр | 400 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 8F | бр | 600 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 10 F | бр | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 12 F | бр | 600 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 14 F | бр | 16000 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 16 F | бр | 16000 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Катетри ректални, 30 см № 18, 20 | бр | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | Катетри ректални, 30 см № 22, 25 | бр | 400 | [5 empty] | #DIV/0!
9 | Катетри ректални, 30 см № 28, 30 | бр | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
10 | Катетри ректални, 40 см № 32 | бр | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
11 | Адаптор за регулиране на вакуум | бр | 4000 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХVІІI
ХVІІI | МАСКИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Назален катетър за подаване на кислород тип очила за деца | бр | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Назален катетър за подаване на кислород тип очила за възрастни | бр | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Маски за подаване на кислород тип Ешман за възрастни | бр | 4000 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Маски за подавне на кислород тип Ешман за деца | бр | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Маски за инхалация | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХIX
ХІX | ШАПКИ, МАСКИ, СТЕРИЛНИ ИЗДЕЛИЯ
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Шапка тип барета | бр | 50000 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Шапка тип шлем | бр | 6000 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Шапка тип дамски шлем /да покриват дълги коси/ | бр. | 10000 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Хирургични маски от хипоалергичен нетъкан материал, двуслойни с ластик | бр | 80000 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Хирургични маски от хипоалергичен нетъкан материал, трислойни с назален клип, фиксация с връзки, бактериална и аерозолна филтрация | бр | 60000 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Еднократни 3-слойни операционни маски, от нетъкан материал, със специална лента против изпотяване, с междинен филтър с висока бактериална филтрация, с носен фиксатор, с връзки, с бактериална филтрация над 98%, размер 175/100мм. | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Хирургични маски от хипоалергичен нетъкан материал, със защитен прозрачен шлем, с покритие против изпотяване, с бактериална филтрация над 98% | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | Стерилен джоб за инструменти с адхезивна лента, размер 43/38 | бр | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
9 | Стерилен чувал за операционна маса от нетъкан текстил, с телескопично нагъване, размер 80/145 и абсорбираща зона 60Х145 см. | бр | 400 | [5 empty] | #DIV/0!
10 | Хирургичен стерилен ръкав, нетъкан текстил с фиксация в двата края, дължина 50см. Ширина основа 50 см., ширина маншет 30см. | бр | 500 | [5 empty] | #DIV/0!
11 | Стерилно покривало /чорап/ от нетъкан материал за покриване на крака, размер 25/80 | бр | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
12 | Стерилни крачоли от мек трислоен нетъкан материал за покриване на краката с размери 75/120 | бр | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
13 | Стерилни операционни чаршафи - без прорез, 75см/90см | бр. | 8000 | [5 empty] | #DIV/0!
14 | Стерилни операционни чаршафи - без прорез, с лепенка 75см/90см | бр | 8000 | [5 empty] | #DIV/0!
15 | Стерилни операционни чаршафи - без прорез, 175/300 адхезивни, трислойни | бр | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
16 | Стерилни операционни чаршафи с прорез 7см, с лепенка, 75см/90см | бр | 6000 | [5 empty] | #DIV/0!
17 | Стерилно покривало за апаратура без съдържание на латекс с ластик, размер 85/150см. | бр | 400 | [5 empty] | #DIV/0!
18 | Стерилно покривало за видео кабели и ендоскопска оптична система с размери 13/250см. | бр | 400 | [5 empty] | #DIV/0!
19 | Стерилно покривало за апаратура от полиетиленов филм, ластик без съдържание на латекс, размер 50Х100см. | бр | 400 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХХ
ХХ | ФОЛИО ЗА ОПЕРАТИВНО ПОЛЕ
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Инцизионно фолио за оперативно поле, стерилно , прозрачно , дишащо, размер 90см/60см, инцизионна част - 60см/60см | бр | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Инцизионно фолио за оперативно поле, стерилно , прозрачно , дишащо, размер 60см/45см, инцизионна част 50см/45см | бр | 300 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Антимикробно инцизионно фолио за оперативно поле, стерилно, размер -66см/60см / , инцизионна антимикробна част 56см Х 60см. | бр | 400 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Антимикробно инцизионно фолио за оперативно поле, стерилно, размер - 44см/35см / , инцизионна антимикробна част 34см Х 35см. | бр | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХХI
ХХI | СТЕРИЛНИ СЕТОВE ЗА ПОКРИВАНЕ
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Универсален сет | бр | 4000 | [5 empty] | #DIV/0!
2.1. един чаршаф за операционна маса 140/190см;
2.2. чувал за маса за инструменти телескопичен 80/145см;
2.3. 2 лепящи чаршафа 75/90
2.4. лепящ чаршаф 200/175см
2.5. лепящ чаршаф 150/240см
2.6. лепяща лента 10/50см;
2.7. четири кърпи 33/33см;
2 | Лапароскопски сет | бр | 40 | [5 empty] | #DIV/0!
3.1. Чаршаф за операционна маса 140/190
3.2. чувал за маса за инструменти телескопичен 80/145см;
3.3. Чаршаф 310/250 см, с усилен отвор с инцизионно фолио 28Х32см. и торбички за инструменти
3.4. Четири кърпи 33/33см;
3 | Сет за ангиография | бр | 1600 | [5 empty] | #DIV/0!
5.1. чаршаф за операционна маса 140/190
5.2. ангиографски чаршаф 340/240 с 2 отвора за феморални артер.и 2 отвора за радиални артерии
5.3.прозрачен калъф за апаратура 89 см.
5.4. две кърпи 33/33 см.
4 | Сет за ортопедия | бр | 40 | [5 empty] | #DIV/0!
6.1. чаршаф за операционна маса 140/190см;
6.2. чувал за маса за инструменти 80/145см;
6.3. Чаршаф 75/90см;
6.4. Чаршаф 150/200см;
6.5. чорап 35/120 см;
6.6. лепящ чаршаф с прорез 245/280см.
6.7. лепящ чаршаф 170/300см;
6.8. лепящи ленти 10/50см.;
6.9. четири кърпи 33/33см;
5 | Сет за цезарово сечение | бр | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
7.1 един чаршаф за операционна маса телескопичен 140/190см
7.2 един чувал за маса за инструменти телескопичен 80/145 см.
7.3 един секцио чаршаф със сак за течности 315/250 см.
7.4 един чаршаф за бебе 90/100см.
една лепяща лента 10/50см.
7.5 четири кърпи 33 /33см.
6 | Сет /тур сет/ за урология | бр | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
8.1 един чаршаф за операционна маса 140190см
8.2 един чувал за маса за инструменти 80/145 см.
8.3 чаршаф 75/90 см.
8.4 един чаршаф с прорез и мрежа 100/230см.
8.5 два крачола 75/120см.
8.6 четири кърпи 33/33см.
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХХІI
ХХІI | ЕДНОКРАТНО СТЕРИЛНО И НЕСТЕРИЛНО ОБЛЕКЛО
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Стерилна престилка с реглан ръкав с допълнителни усилени зони в предната част и на целите ръкави до рамото, възпрепятства преминаването на течности и бактерии, двойно опакована SMS и CSR, не пропуска алкохолни дезинфектанти, с две кърпи, висока въздухопропускливост, съединяване на ръбовете и връзките чрез ултразвуково слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен слой, размери М,L, XL, XXL | бр | 6000 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Стерилна подсилена престилка с реглан ръкав, възпрепятстваща преминаването на течности и бактерии, двойно опакована SMS и CSR, не пропуска алкохолни дезинфектанти, с две кърпи, висока въздухопропускливост, съединяване на ръбовете и връзките чрез ултразвуково слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен слой, размери М, L, XL, XXL | бр | 20000 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Стерилна еднократна урологична престилка от нетъкан материал, двойно опакована SMS и CSR, не пропуска алкохолни дезинфектанти, с полиетиленов и водоотблъскващ филм от гърдите надолу, с плохи позволяващи работа в седнало положение, с подсилени реглан ръкавидо рамената, съединяване на ръбовете и връзкитечрез ултразвуково слепване, с отворен гръб и връзки около врата, цветово кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен слой, размери L, XL | бр | 4000 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Еднократно нестерилно облекло от трислоен дишащ материал SMS, възпрепятстващ преминаването на бактерии - Туника с U-образно деколте и три джоба и панталон с връзки | бр | 600 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Нестерилна посетителска престилка от син нетъкан материал, с връзки около врата, колан на кръста и ластик на ръкавите, дълж. 112 см, ширина 132 см, дълж. на колана 200 см. | бр | 16000 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХХІІI
ХХІІI | СТЕРИЛНИ ТОРБИЧКИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Изолационни стерилни торбички, за експлантирани органи, размер 50см/50см | бр | 400 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХХІV
ХХІV | ТУПФЕРИ, ЛЕНТИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Рентгенопозитивни тупфери от памучна марля, 24 нишки на квадратен сантиметър, нестерилни, размер S | бр | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Рентгенопозитивни тупфери от памучна марля, 24 нишки на квадратен сантиметър, нестерилни, размер М | бр | 6000 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Рентгенопозитивни тупфери от памучна марля, 24 нишки на квадратен сантиметър, нестерилни, размер L | бр. | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Рентгенопозитивни тупфери от памучна марля, 24 нишки на квадратен сантиметър, нестерилни, размер 2 /орех/ | бр. | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Рентгенопозитивни, четиридиплени марлени ленти, 20 нишки кв. см, втъкана памучна гайка с размери 90/8 | бр | 6000 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХХV
ХХV | ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Хирургически предпазни очила с ниска степен на изпотяване | бр. | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХХVI
ХХVI | ЕЛЕКТРОДИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Електроди еднократни лепящи за възрастни | бр | 200000 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Електроди детски лепящи | бр | 10000 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Вакуум електроди | бр | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Универсален електрод за периферни отвеждания за ЕКГ – тип щипка | бр | 60 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХХVII
ХХVІI | СТЕРИЛЕН СИЛНО АБСОРБИРАЩ КОМПРЕС
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Стерилен силно абсорбиращ компрес-10см/13см | бр | 3000 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Стерилен силно абсорбиращ компрес-13см/15см | бр | 3000 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХХVІІІ
ХХVІІІ | СТЕРИЛНИ ПРЕВРЪЗКИ ЗА ПЕРИФЕРЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Превръзка прозрачна от полиуретанов филм, водонепропусклива, с прорез за фиксиране на катетри и канюли.Размер 9 Х 7 см. | бр | 4000 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Превръзка прозрачна от полиуретанов филм, водонепропусклива, с абсорбираща подложка с прорез за фиксиране на катетри и канюли, лепенка за фиксиране на катетрите и антидекубитална подложка. Размер 9 Х7 см. | бр | 20000 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Превръзка от нетъкан текстил с централна незалепваща подложка 8 Х 6 см. и прорез за интравенозна канюла. Допълнителна подложка против декубитус и лепенка за фиксация на системата. | бр | 4000 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХХІХ
ХХІХ | РАЗНИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Електроден контактен гел | бр | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Електроден контактен шпрей | бр | 300 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Ултразвук гел х 1 л. | бр | 600 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Вагинални спекулуми за еднократна употреба | бр | 6000 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Презервативи | бр | 6000 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Пъпни клампи | бр | 500 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Четки за цитонамазки | бр | 5000 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | Наконечници за тимпанометър ТМ 262 /различен размер/ | бр | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
9 | Шпатули еднократни стерилни за гърло | бр | 30000 | [5 empty] | #DIV/0!
10 | Еднократни бъбрековидни легенчета | бр | 30000 | [5 empty] | #DIV/0!
11 | Калцуни за обувки № 45 | бр | 500000 | [5 empty] | #DIV/0!
12 | Пластмасови подлоги | бр | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
13 | Уринатори | бр. | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
14 | Престилки-Полиетиленови еднократни предни | бр | 10000 | [5 empty] | #DIV/0!
15 | Аспирационен набор за трахиален секрет | бр | 300 | [5 empty] | #DIV/0!
16 | Сет за плеврална пункция | бр | 300 | [5 empty] | #DIV/0!
17 | Термометър за тяло без живак | бр. | 400 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХХХ
ХХХ | СПЕЦИАЛЕН ЧАРШАФ
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Хигиенен чаршаф, със силно абсорбираща целулозна сърцевина 60x90cm, с горен слой от нетъкан текстил, поддържащ сухота и долен слой от водонепроницаем полиетилен и странични панели от полиетилен от двете страни, абсорбция 1210мл, 20 бр./оп., 90 х 180 см | бр | 16000 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Хигиенен чаршаф, със силно абсорбираща целулозна сърцевина, с горен слой от нетъкан текстил, поддържащ сухота и долен слой от водонепроницаем полиетилен, абсорбция 880 мл, 100 бр./оп., 60 х 90 см | бр. | 4000 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Еднократни анатомични подложки за възрастни със суперабсорбиращ полимер и циклодекстрин, еластични нишки в ингвиналната област; лепенки за многократна употреба- размери: M, L, XL | бр | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Анатомични гащи за инконтиненция с антибактериален слой,разпределящ течността,с нутрализатор на миризми и индикатор за смяна , размер М и L | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Подложки за инконтинеция,проектирани за мъжката анатомия, със суперабсорбираща сърцевина и неутрализатор на миризма | бр | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Пяна за защита на кожата при инконтиненция и за профилактика срещу декубитуси, с нутрискин комплекс от урея, креатин и пантенол, засилващи естествените регенериращи свойства на кожата;флакон 100мл | бр | 400 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХХХІ
ХХХІ | ТАМПОНИ ЗА УСТНА КУХИНА
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Тампони, напоени с глицерин и лимонов аромат, за хигиена в устата, освежаващи и стимулиращи слюноотделянето | бр | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХХХІІ
ХХХІІ | УСТРОЙСТВО ЗА ДИХАТЕЛНА ГИМНАСТИКА
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Устройство за трениране на дишането с мундщук | бр | 400 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХХХІІІ
ХХХІІІ | НЕСТЕРИЛНИ ПОЛИАМИДНИ КОНЦИ
| Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Нестерилни полиамидни конци № 2 | бр. | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Нестерилни полиамидни конци № 4 | бр. | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Нестерилни полиамидни конци № 6 | бр. | 3000 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХХХІV
ХХХІV | ХЕМОСТАТИЧНИ ГЪБИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Хемостатична гъба, плоска 8/5/1см | бр | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Хемостатична гъба тубуларна 30мм/80мм | бр | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХХХV
ХХХV | АНТИБАКТЕРИАЛНА ПОДЛОЖКА
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Антибактериална антистатична залепваща подложка от ПЕ филм, покрит с антистатичен акрилен адхезив, обработен с широкоспектърен биоцид, неразтворим във вода, разтворим в най-ниски алкохоли и гликоли и висока температурна стабилност, с размер 46/75см., цвят син. Опаковка от тридесет ежедневно подлежащи на подмяна подложки. | оп. | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Антибактериална антистатична залепваща подложка от ПЕ филм, покрит с антистатичен акрилен адхезив, обработен с широкоспектърен биоцид, неразтворим във вода, разтворим в най-ниски алкохоли и гликоли и висока температурна стабилност, с размер 66/114см., цвят син.Опаковка от тридесет ежедневно подлежащи на подмяна подложки. | оп. | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## ХХХVІ
ХХХVІ | ПРЕВЪРЗОЧНИ СЕТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЕКВИВАЛЕНТНИ ЗА ВАКУУМ СИСТЕМА RENASYS
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Средна по размер полиуретанова гъба с двоен софт порт с конектор с куик клик система и дишащо вакуумиращо фолио | бр | 30 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Голяма по размер полиуретанова гъба с двоен софт портс конектор с куик клик система и дишащо вакуумиращо фолио | бр | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Малък по размер сет с антисептична марля с двоен софт порт с конектор с куик клик система и дишащо вакуумиращо фолио | бр | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Среден по размер сетс антисептична марля с двоен софт порт и дишащо вакуумиращо фолио | бр | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Голям по размер сет с антисептична марля с двоен софт порт с конектор с куин система и дишащо фолио | бр | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Марлен сет с иригационно - аспирационен дрен | бр | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Комплект от каничка с вместимост 800ml, с възможност за превръщане на ексудата в гел и антибактериален филтър и конектор с куик клик система | бр | 80 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | Абдоминален сет за лапаростома съдържащ голяма полиуретанова гъба, с двоен софт порт с конектор с куик клик система, дишащо вакуумиращо фолио и полиуретанова перфорирана мембрана за предпазване на вътрешните органи | бр | 4 | [5 empty] | #DIV/0!
9 | Прозрачна,стерилна, самозалепваща превръзка, водо и бактерионепропусклива, дишаща,поемаща функцията на кожата съвместима с вакуум терапия,15cm x 20cm Разграфена | бр | 30 | [5 empty] | #DIV/0!
10 | Прозрачна, самозалепваща превръзка, водо и бактерионепропусклива, дишаща,поемаща функцията на кожата съвместима с вакуум терапия,10cm x 10m Разграфена | бр | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка