## Sheet1
Техническо предложение
“Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за лапароскопска и бронхоскопска апаратура”

## 1
І. | Лапароскопски инструменти и консумативи за еднократна употреба
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Еднократна аспирация - иригация за лапароскопии | бр | 6
2 | Лапароскопски клип - апликатор за еднократна употреба, ф 9мм | бр | 10
3 | Пълнители с титанови клипси с 2,5 мм за лапароскопски ушивател многозаряден линеен ф 12 мм, дължина 30мм | бр | 12
4 | Пълнители с титанови клипси с 3,5 мм за лапароскопски ушивател многозаряден линеен ф 12 мм, дължина 30мм | бр | 12
5 | Ендоскопски сак /бек/ - еднократен | бр | 60
6 | Лапароскопски еднократен и многократен сет шлаухи за аспирационна помпа, еквивалентен на такъв за система Storz | бр | 10
7 | Еднократен калъф за камера - стерилен | бр | 600
8 | Кабели-монополярни за лапараскопски операции | бр | 6
9 | Кабели - биполярни за лапароскопски операции | бр | 4
10 | Лапароскопски ушивател многозаряден линеен ф 12 мм, дължина 45мм | бр | 9
11 | Лапароскопска крива ножица за еднократна употреба, ф 5 мм., дълж. 30 см., с монополярна коагулация | бр | 30
12 | Лапароскопски дисектор за еднократна употреба 5мм | бр | 30
13 | Лапароскопска ножица "Метценбаум" 5мм за еднократна употреба | бр | 30
14 | Троакар 5 мм | бр | 39
15 | Троакар 10 мм | бр | 66
16 | Троакар 12 мм | бр | 20
17 | Лапароскопска канюла за пневмоперитонеум на Veress | бр | 12
18 | Лапароскопски клип - апликатор, ф 10мм, със средни/големи клипси - Pistol Grip Endoscopic Rotating Multiple Clip Applier 10 mm, M/L medium/large titanium clips | бр | 48
19 | Лапароскопски троакари /портове/ /тубус и острие/, ф 10мм, дълж. 100 мм | бр | 15
20 | Лапароскопски троакари /портове/ /тубус и острие/, ф 5мм, дълж. 100 мм | бр | 15
21 | Еднократни Форцепси атравматични, захващащи, електроизолирани, ф 5 мм, дължина 30 см, стандартни и с "прозорец" с "хирургично" задържане | бр | 6
22 | Еднократни Форцепси, захващащи, зъбчати, електроизолирани, ф 5 мм, дължина 30 см, с "хирургично" задържане | бр | 24
23 | Еднократен Лапароскопски Форцепс за биполярна електрокоагулация, еквивалентен на такъв за апарат STORZ модел RO-BI- | бр | 24
24 | Лапароскопски дисектор голям крив, ф 5мм, дълж. 30 см, с монополярна коагулация | бр | 24
25 | Лапароскопски еднократен накрайник за аспирация/иригация, ф 5мм | бр | 6
26 | Циркулярни ушиватели за лапароскопска хирургия с d 25 nm | бр | 3
27 | Циркулярни ушиватели за лапароскопска хирургия с d 31 nm | бр | 45
28 | Циркулярни ушиватели за лапароскопска хирургия с d 33 nm | бр | 9
29 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 9cm в диаметър. | бр | 2
30 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 12cm в диаметър. | бр | 5
31 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 15cm в диаметър. | бр | 5
32 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 15х10cm. | бр | 6
33 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 20х15cm. | бр | 10
34 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 25х20cm. | бр | 10
35 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 30х20cm. | бр | 2
36 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 37х28cm. | бр | 2
37 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 42х32cm. | бр | 2
38 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 20х12cm. | бр | 2
39 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 17х10cm. | бр | 2
40 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 25х15cm. | бр | 2
41 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 34х20cm. | бр | 2
42 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 40х24cm. | бр | 2
43 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 8cm в диаметър при отворен перитонеум. | бр | 2
44 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 15x10cm, при отворен перитонеум. | бр | 2
45 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 20x15cm, при отворен перитонеум. | бр | 2
46 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 25x20cm, при отворен перитонеум. | бр | 2
47 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 30x20cm, при отворен перитонеум. | бр | 2
48 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 9cm в диаметър. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 2
49 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 12cm в диаметър. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 5
50 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 15cm в диаметър. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 10
51 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 15х10cm. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 15
52 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 20х15cm. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 15
53 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 25х20cm. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 10
54 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 30х20cm. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 5
55 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 37х28cm. | бр | 1
56 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 42х32cm. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 1
57 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 20х12cm. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 5
58 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 25х15cm. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 15
59 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 34х20cm. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 5
60 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 40х24cm. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 5
61 | Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 11х06 cm и дебелина на нишката от 0.6mm. | бр | 25
62 | Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с отвор за ингвиналният лигамент, с тегло 46 g/m2, с размери 11х06cm и дебелина на нишката от 0.6mm. | бр | 2
63 | Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 15х07.5cm и дебелина на нишката от 0.6mm. | бр | 10
64 | Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 15х10cm и дебелина на нишката от 0.6mm. | бр | 5
65 | Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 15х15cm и дебелина на нишката от 0.6mm. | бр | 15
66 | Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 20х20cm и дебелина на нишката от 0.6mm. | бр | 2
67 | Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 30х30 cm и дебелина на нишката от 0.6mm. | бр | 2
68 | Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 45х30cm и дебелина на нишката от 0.6mm. | бр | 1
69 | стерилна, аселуарна, крос-линк, свинска дермална колагенова матрица, съдържаща еластинови фибри, която е хидратирана в 0.9% физиологичен разтвор. С размери 5X5X1.00 X1 | бр | 2
70 | стерилна, аселуарна, крос-линк, свинска дермална колагенова матрица, съдържаща еластинови фибри, която е хидратирана в 0.9% физиологичен разтвор. С размери 5X10X1.00 X1 | бр | 2
71 | стерилна, аселуарна, крос-линк, свинска дермална колагенова матрица, съдържаща еластинови фибри, която е хидратирана в 0.9% физиологичен разтвор. С размери 10X10X1.50 X1 | бр | 1
72 | стерилна, аселуарна, крос-линк, свинска дермална колагенова матрица, съдържаща еластинови фибри, която е хидратирана в 0.9% физиологичен разтвор. С размери 10X15X1.00 X1 | бр | 1
73 | Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, ляво с размери 10X15см | бр | 15
74 | Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, дясно с размери 10X15 см | бр | 15
75 | Самозалепващо се полурезорбируемо платно за херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, с размери 15Х15 СМ | бр | 5
76 | Самозалепващо се полурезорбируемо платно за херниопластика, от монофиламентен полипропилен, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, ляво с размери 12Х08 см | бр | 2
77 | Самозалепващо се полурезорбируемо платно за херниопластика, от монофиламентен полипропилен, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, дясно с размери 12Х08 см | бр | 2
78 | Хирургическо платно от монофиламентен полиестер, нерезорбируемо с размери 11Х06 см | бр | 15
79 | Хирургическо платно от монофиламентен полиестер, нерезорбируемо с размери 15Х15 см | бр | 15
80 | Двукомпонентно полиестерно платно с антиадхезивен слой изграден от свински колаген за интраперитониално поставяне за умбиликани хернии; диаметър минимум 4,5 см, максимум 5 см, с 4 места за фиксация; с 2 бр., разноцветни дръжки за поставяне; | бр | 2
81 | Двукомпонентно полиестерно платно с антиадхезивен слой изграден от свински колаген за интраперитониално поставяне за умбиликани хернии; диаметър минимум 6,5 см, максимум 7 см, с 4 места за фиксация; с 2 бр., разноцветни дръжки за поставяне; | бр | 2
82 | Двукомпонентно полиестерно платно с антиадхезивен слой изграден от свински колаген за интраперитониално поставяне за умбиликани хернии; диаметър минимум 8,5 см, максимум 9 см, с 4 места за фиксация; с 2 бр., разноцветни дръжки за поставяне; | бр | 2
83 | Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика, размери 6х11 см | бр | 5
84 | Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика, размери 15х10 см | бр | 2
85 | Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика, размери 15х15 см | бр | 2
86 | Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика, размери 20х20 см | бр | 2
87 | Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика, размери30х30 см | бр | 2
88 | Артикулиращо, презареждащо се устройство за фиксация на херниални платна с резорбируеми такове от, синтетичен полиестерен кополимер извлечен от млечна и гликолова киселина. С размери на таковете от 5.1 мм и 3 пълнителя с по 10 броя такове във всеки. | бр | 5
89 | Резорбируеми такове от, синтетичен полиестерен кополимер извлечен от млечна и гликолова киселина. С размери на таковете от 5.1 мм и 10 броя такове в пълнител. | бр | 20
90 | Артикулиращо, презареждащо се устройство за фиксация на херниални платна с резорбируеми такове от, синтетичен полиестерен кополимер извлечен от млечна и гликолова киселина. С размери на таковете от 7.0 мм и 3 пълнителя с по 8 така във всеки и 1 пълнител с 5 броя такове. | бр | 5
91 | Резорбируеми такове от, синтетичен полиестерен кополимер извлечен от млечна и гликолова киселина. С размери на таковете от 7.0 мм и 8 броя такове в пълнител. | бр | 20
92 | Фиксатор за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна, 5мм диаметър, с 36см рамо и 30 хеликообразни фиксатора от резорбируема млечна киселина. | бр | 30
93 | Фиксатор за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна, 5мм диаметър, с 36 см рамо и 15 хеликообразни фиксатора от резорбируема млечна киселина. | бр | 6
94 | Фиксатор за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна, 5мм диаметър, с 18 см рамо и 20 хеликообразни фиксатора от резорбируема млечна киселина. | бр | 6
95 | Хемостатик за активно кървене под формата на пластир комбиниращ охсидинирана целуоза, триселин и полиетилен гликол. Постигащ активна хемостаза до 1 минута. С размери 02Х04см | бр | 24
96 | Хемостатик за активно кървене под формата на пластир комбиниращ охсидинирана целуоза, триселин и полиетилен гликол. Постигащ активна хемостаза до 1 минута. С размери 05Х10см | бр | 6
97 | Ситема за лапароскопско затваряне на перитонеум с кукички по дължината на конеца за шев без възел, с бримка на единия край, среден период на резорбция, изработен от гликолид, диоксанон и триметиленкарбон. Пълна резорбция на 90-ят ден. 2-0 1/2 27mm 15cm | бр | 24
98 | Ситема за лапароскопско затваряне на перитонеум с кукички по дължината на конеца за шев без възел, с бримка на единия край, среден период на резорбция, изработен от гликолид, диоксанон и триметиленкарбон. Пълна резорбция на 90-ят ден. 2-0 1/2 27mm 23cm | бр | 24
99 | Ситема за лапароскопско затваряне на перитонеум с кукички по дължината на конеца за шев без възел, с бримка на единия край, среден период на резорбция, изработен от гликолид, диоксанон и триметиленкарбон. Пълна резорбция на 90-ят ден. 3-0 1/2 26mm 15cm | бр | 24
100 | Ситема за лапароскопско затваряне на перитонеум с кукички по дължината на конеца за шев без възел, с бримка на единия край, среден период на резорбция, изработен от гликолид, диоксанон и триметиленкарбон. Пълна резорбция на 90-ят ден. 3-0 1/2 26mm 23cm | бр | 24
101 | Система за лапароскопски достъп и дисекция при тотално екстраперитонеално лечение на ингвинална херния (ТЕР) с 12 мм структурен балон трокар с кръгъл балон за достъп. | бр | 2
102 | Система за лапароскопски достъп и дисекция при тотално екстраперитонеално лечение на ингвинална херния (ТЕР) с 12 мм структурен балон трокар с овален балон за достъп. | бр | 2
103 | Игла за позициониране на конци | бр | 5

## 2
II. | Бронхоскопски консумативи
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Стент трахеален | бр | 5
2 | Стент бронхиален | бр | 5
3 | Игла за ТТАБ | бр | 10
4 | Режеща игла за биопсия-трукът трансторакална биопсия | бр | 5
5 | Ендобронхиална клапа | бр | 18

## 3
III. | Консумативи за система за кардио-пулмонарни изследвания и определяне на дифузен капацитет на белия дроб MedGraphics Ultima или еквивалентни
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Антибактериален и антивирусен филтър за респираторна апаратура | бр | 1000
2 | Щипка за нос за респираторни изследвания | бр | 200
3 | Пневмотахографски сензор | бр | 24
4 | Мундщук силикон/гума със захващаща кутия за слюнка | бр | 50
5 | Мундщук силикон/гума за респираторни изследвания | бр | 100
6 | Пациентски въздуховод | бр | 36
7 | Маска за изследване при физическо натоварване - комплект 6 бр small, 12 бр medium, 6 бр large | оп | 1
8 | Сглобка за свързване към маска | бр | 4