## 1
І. | Инструменти и консумативи за ендоскопи, за налични видеоскопи: Дуоденоскоп, модел-JJF-160VT; Гастроскоп, модел-GIF-H180; Колоноскоп, модел-CF-H180 или еквивалентни на тях модели
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
Биопсични щипки
1 | Щипка за биопсия с кръгли челюсти, многократна | бр. | 1
2 | Щипка за биопсия с овални челюсти, многократна | бр. | 1
3 | Щипка за биопсия със зъб на върха на челюстите, многократна | бр. | 2
4 | Щипка за за биопсия с челюсти, тип алигатор, с възможност за променяне на ъгъла на захват на челюстите, многократна | бр. | 2
5 | Щипка за биопсия със странично отваряне, многократна | бр. | 2
6 | Щипка за биопсия със странично отваряне, със зъб на върха на челюстите, многократна | бр. | 2
7 | Цитологична четка | бр. | 1
Примка за политектомия
8 | Политектомична примка-овална | бр. | 2
9 | Политектомична примка-овална с шипчета | бр. | 2
10 | Политектомична примка-сърповидна | бр. | 2
11 | Политектомична примка-хексагонална | бр. | 1
12 | Апликатор за полипектомична примка | бр. | 5
13 | Дръжка за полипектомична примка | бр. | 5
Лигатури за предотвратяване на кървене преди полипектомия
14 | Лигатури-примки | бр. | 10
15 | Апликатор за лигатури | бр. | 3
16 | Дръжка за лигатури | бр. | 3
Инструменти за ендоскопска мукозна резекция-ЕМR
17 | Многократен спрей катетър - за впръскване на оцветител върху суспектни области за потвърждаване размера и локализацията на лезиите | бр. | 6
18 | Инжектор | бр. | 5
Инструменти за хемостаза
19 | Клипсове - за механична хемостаза, затваряне на мукозни дефекти, маркиране, 40 бр в опаковка | оп. | 3
20 | Апликатор за клипсове - многократен | бр. | 2
21 | Инжектори-еднократни | бр. | 6
22 | Инжектори-многократни | бр. | 6
22 | Игла ендоскопска за стомах | бр. | 18
23 | Игла ендоскопска за колон | бр. | 10
24 | Канюла за промиване, многократна | бр. | 2
25 | Лигатури за варици на хранопровода | бр. | 10
Граспери за отстраняване на чужди тела
26 | Граспер с челюсти тип алигатор, многократен | бр. | 1
27 | Граспер със зъб на върха на челюстите, многократен | бр. | 2
28 | Граспер със зъб на върха на челюстите, с изолиращо покритие за електрохирургия | бр. | 1
29 | Граспер с челюсти тип алигатор, със зъб на върха на челюстите, с изолиращо покритие за електрохирургия, многократен | бр. | 2
30 | Граспер с пет захващащи зъба, многократен | бр. | 2
31 | Кошничка дормия - за отстраняване на камъни, полипи, чужди тела или редуцирана тъкан, еднократни/многократни | бр. | 2
32 | Дръжка за многократни кошнички | бр. | 2
Балон-дилататори
33 | Езофагелни, многократни | бр. | 2
34 | За ахалазия, многократни | бр. | 2
35 | Пилорни, многократни | бр. | 2
36 | За колон, многократни | бр. | 2
37 | Помпа за надуване на балон дилататор | бр. | 2
38 | Еднократен билиарен балон - дилататор (високо налягане) | бр. | 2
39 | Помпа за еднократен билиарен балон -дилататор (високо налягане) | бр. | 2
Инструменти ERCP процедури
40 | Еднократна канюла за ERCP със заострен връх | бр. | 2
41 | Еднократна канюла за ERCP с дълъг заострен връх | бр. | 3
42 | Еднократна канюла за ERCP с метален връх | бр. | 1
43 | Балони за екстракция на камъни от жлъчните пътища, три лумен | бр. | 2
44 | Иглен сфинктеротом с връх тип игла | бр. | 2
45 | Многократен сфинктеротом с един лумен | бр. | 4
46 | Папилотом | бр. | 6
47 | Дръжка за папилотоми | бр. | 6
48 | Механични литотриптери за разбиване на билиарни конкременти механичен литотриптор | бр. | 1
49 | Шафт за механичен литотриптер, метален, спираловиден | бр. | 1
50 | Дръжка за литотриптер ротаторна | бр. | 1
Инструменти за почистване на ендоскопи
51 | Четки за почистване на каналите | бр. | 2
52 | Сетове за почистване на каналите | бр. | 2
53 | Тестер за херметичност на ендоскопите | бр. | 1
Аксесоари за ендоскопски изследвания
54 | Клапани - вода - въздух | бр. | 10
55 | Клапани - аспирация | бр. | 10
56 | Клапани - биопсични | бр. | 10
57 | Филтри за аспирационна помпа | бр. | 10
58 | Резервни лампи,еквивалентни на такива за светлинен източник - Olympus, модел CLV-180, 300W-xenon | бр. | 4
59 | Гел за колоноскопски процедури | бр. | 50
60 | Силиконово масло за клапани на ендоскопите | бр. | 10

## 2
ІІ. | Лапароскопски инструменти и консумативи за еднократна употреба
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Еднократна аспирация - иригация за лапароскопии | бр | 6
2 | Лапароскопски клип - апликатор за еднократна употреба, ф 9мм | бр | 48
3 | Пълнители с титанови клипси с 2,5 мм за лапароскопски ушивател многозаряден линеен ф 12 мм, дължина 30мм | бр | 12
4 | Пълнители с титанови клипси с 3,5 мм за лапароскопски ушивател многозаряден линеен ф 12 мм, дължина 30мм | бр | 12
5 | Ендоскопски сак /бек/ - еднократен | бр | 48
6 | Лапароскопски еднократен и многократен сет шлаухи за аспирационна помпа, еквивалентен на такъв за система Storz | бр | 13
7 | Еднократен калъф за камера - стерилен | бр | 600
8 | Кабели-монополярни за лапараскопски операции | бр | 6
9 | Кабели - биполярни за лапароскопски операции | бр | 4
10 | Лапароскопски ушивател многозаряден линеен ф 12 мм, дължина 30мм | бр | 9
11 | Лапароскопска крива ножица за еднократна употреба, ф 5 мм., дълж. 30 см., с монополярна коагулация | бр | 30
12 | Лапароскопски дисектор за еднократна употреба 5мм | бр | 30
13 | Лапароскопска ножица "Метценбаум" 5мм за еднократна употреба | бр | 30
14 | Троакар 5 мм | бр | 30
15 | Троакар 10 мм | бр | 30
16 | Троакар 12 мм | бр | 30
17 | Лапароскопска канюла за пневмоперитонеум на Veress | бр | 24
18 | Лапароскопски клип - апликатор, ф 10мм, със средни/големи клипси - Pistol Grip Endoscopic Rotating Multiple Clip Applier 10 mm, M/L medium/large titanium clips | бр | 48
19 | Лапароскопски троакари /портове/ /тубус и острие/, ф 10мм, дълж. 100 мм | бр | 15
20 | Лапароскопски троакари /портове/ /тубус и острие/, ф 5мм, дълж. 100 мм | бр | 15
21 | Еднократни Форцепси атравматични, захващащи, електроизолирани, ф 5 мм, дължина 30 см, стандартни и с "прозорец" с "хирургично" задържане | бр | 6
22 | Еднократни Форцепси, захващащи, зъбчати, електроизолирани, ф 5 мм, дължина 30 см, с "хирургично" задържане | бр | 24
23 | Еднократен Лапароскопски Форцепс за биполярна електрокоагулация, еквивалентен на такъв за апарат STORZ модел RO-BI- | бр | 24
24 | Лапароскопски дисектор голям крив, ф 5мм, дълж. 30 см, с монополярна коагулация | бр | 24
25 | Лапароскопски еднократен накрайник за аспирация/иригация, ф 5мм | бр | 6
26 | Циркулярни ушиватели за лапароскопска хирургия с d 25 nm | бр | 3
27 | Циркулярни ушиватели за лапароскопска хирургия с d 31 nm | бр | 12
28 | Циркулярни ушиватели за лапароскопска хирургия с d 33 nm | бр | 9

## 3
ІІІ. | Лапароскопски инструменти и консумативи за лапароскопска система Storz или еквивалентена
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Лапароскопска канюла за пневмоперитонеум на Veress за многократна употреба 13 см | бр | 4
2 | Лапароскопска канюла за пневмоперитонеум на Veress за многократна употреба 15 см | бр | 4
3 | Лапароскопски клип-апликатор за многократна употреба, ф10мм, със средни/големи клипси - Pistol Grip Endoscopic Rotating Multiple Clip Applier 10 mm., M/L medium/large titanium clips | бр | 1
4 | Редуктор от 10 на 5 мм | бр | 2
5 | Редуктор от 5 на 3 мм | бр | 2
6 | Редуктор от 12 мм на 10 мм на 5 мм | бр | 2
7 | Вътрешен елемент на монополярен инструмент тип дисектор 5 мм | бр | 10
8 | Външен елемент /тръба/ на монополярен инструмент 5 мм | бр | 10
9 | Ръкохватка за монополярен инструмент 5 мм | бр | 10
10 | Вътрешен елемент на монополярен инструмент тип дисектор 10 мм | бр | 10
11 | Външен елемент /тръба/ на монополярен инструмент 10 мм | бр | 10
12 | Ръкохватка за монополярен инструмент 10 мм | бр | 10
13 | Лапароскопски биполярен форцепс 5 мм | бр | 10
14 | Редуктор 10 мм на 5 мм - тръбовиден | бр | 10
15 | Лапароскопски дисектор - кука за многократна употреба, ф 5 мм, дълж. 30 см, с монополярна коагулация | бр | 2
16 | Лапароскопски дисектор малък крив за многократна употреба, ф 5 мм, дълж. 30 см, с монополярна коагулация | бр | 4
17 | Лапароскопски дисектор голям прав за многократна употреба, ф 5 мм, дълж. 30 см, с монополярна коагулация | бр | 4
18 | Лапароскопски дисектор голям крив за многократна употреба, ф 5 мм, дълж. 30 см, с монополярна коагулация | бр | 4
19 | Лапароскопска крива ножица за многократна употреба, ф 5 мм, дълж. 30 см, с монополярна коагулация | бр | 4
20 | Лапароскопска ножица за биполярна резекция многократна ф 5мм | бр | 4
21 | Лапароскопски иглодържател за многократна употреба ф 5мм | бр | 4
22 | Игла (тип Berci) за субкутанно затваряне на фасция ф 2,8 мм, дължина 17мм | бр | 4
23 | Лапароскопска Клампа тип "Babcock" електроизолирана, ф 10 мм, с "хирургично задържане" | бр | 4
24 | Лапароскопска канюла за аспирация/иригация ф 5мм | бр | 4
25 | Лапароскопски Накрайник за аспирация/иригация ф5, ф 10мм | бр | 4
26 | Винтов Фиксатор за троакари 5мм | бр | 11
27 | Винтов Фиксатор за троакари 10мм | бр | 11
28 | Винтов Фиксатор за троакари 12мм | бр | 10
29 | Ендоскопски дисектор-кука, 5мм монополярна коагулация | бр | 3
30 | Тапи лапараскопски | бр | 50
31 | Конвертори 10мм/5мм | бр | 20
32 | Лапароскопски троакари (портове) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 12 мм, дълж. 100мм | бр | 10
33 | Лапароскопски троакари (портове) на Ternamian (Endoscopic threaded Imaging port system) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 11 мм, дължина 115 мм | бр | 10
34 | Лапароскопски троакари (портове) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 10 мм, дълж. 150 мм | бр | 10
35 | Лапароскопски троакари (портове) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 10 мм, дълж. 120 мм | бр | 10
36 | Лапароскопски троакари (портове) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 5 мм, дълж. 150 мм | бр | 10
37 | Лапароскопски троакари (портове) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 5 мм, дълж. 120 мм | бр | 10
38 | Лапароскопски троакари (портове) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 10 мм, дълж. 100мм | бр | 10
39 | Лапароскопски троакари (портове) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 5 мм, дълж. 100 мм | бр | 10
40 | Лапароскопски троакари (портове) за еднократна употреба (тубус и острие) - ф 10 мм, дълж. 100 мм | бр | 21
41 | Конвертори (редуктори) за троакари за многократна употреба от ф 10 мм на ф 5 мм | бр | 10
42 | Форцепси атравматични, захващащи, електроизолирани, ф 5 мм, дължина 30 см, стандартни и с "прозорец" с "хирургично" задържане | бр | 4
43 | Лапароскопски Форцепс за биполярна електрокоагулация, многократен | бр | 4
44 | Пълнител с 16 бр. титанови клипси, съвместими с лапароскопски клипапликатор на STORZ, размер голям | бр | 50
45 | Лапароскопски Граспер тип "крокодил", със зъби, голям, електроизолирани, ф 10 мм, дължина 36 см, с "хирургично задържане" | бр | 4
Консумативи еднократни за ендоскопска урология
46 | Буркан за УЗ литотриптор | бр | 3
47 | Бримки монополярни за ТУР | бр | 150
48 | Бримки биполярни за ТУР | бр | 198
49 | Кабели монополярни за ТУР | бр | 5
50 | Кабели биполярни за ТУР | бр | 3
51 | Сонди за ултразвукова литотрипсия за уретероскоп | бр | 40
52 | Сонди за ултразвукова литотрипсия за нефроскоп | бр | 10
53 | Ножче, еквивалентно с уретротом на Отис | бр | 20
54 | Ножче, еквивалентно с уретротом на Сакс | бр | 20
55 | Спринцовка за иригация за цистоскоп 150мл | бр | 10
56 | Адаптор за електронож монополярен | бр | 3
Инструменти за многократна употреба за ендоскопска урология
57 | Глава за ултразвуков литотриптор | бр | 2
58 | Неутрал - плочка за многократна употреба с кабел за ТУР | бр | 5
59 | Ръкохватка с бутони за електронож + кабел, еквивалентна на такава за електронож Щорц | бр | 5
60 | Флексибилна щипка за цистоскоп и уретероскоп | бр | 5

## 4
ІV. | Консумативи за урология
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Пункционен сет за пикочен мехур с балон 8 | бр | 20
2 | Пункционен сет за пикочен мехур с балон 10 | бр | 30
3 | Пункционен сет за пикочен мехур с балон 12 | бр | 30
4 | Пункционен сет за пикочен мехур без балон 8 | бр | 10
5 | Пункционен сет за пикочен мехур без балон 10 | бр | 10
6 | Пункционен сет за пикочен мехур без балон 12 | бр | 10
7 | Сет за перкутанна нефростомия | бр | 30
8 | Оперативна цистостома тип Пецер | бр | 10
9 | Уретерални катетри - обикновени дренажни | бр | 100
10 | Уретерални дилататори | бр | 20
11 | Уретерални катетри тип Шевасю за ретроградна уретеропиелография | бр | 80
12 | Сет уретерален стент дабъл джей отворени двустранно за кратък престой | бр | 100
13 | Сет уретерален стент дабъл джей отворени двустранно за продължителен престой | бр | 50
14 | Сет уретерален стент дабъл джей отворени едностранно за кратък престой | бр | 100
15 | Сет уретерален стент дабъл джей отворени едностранно за продължителен престой | бр | 100
16 | Уретерален стент дабъл джей, спираловиден, за екстракорпорална литотрипсиия | бр | 20
17 | Уретерален стент дабъл джей, антирефлуксен, за продължителен престой | бр | 20
18 | Уретерален стент дабъл джей за стриктури на уретера | бр | 30
19 | Сет уретерален стент дабъл джей отворени двустранно | бр | 100
20 | Сет уретерален стент дабъл джей отворени едностранно | бр | 100
21 | Сет нефростомен пункционен - тип Пиг тейл | бр | 30
22 | Сет нефростомен пункционен - с балон | бр | 50
23 | Уретерален стент моно джей 70см | бр | 70
24 | Игла за простатна биопсия тру-кът, еквивалентна на такава за биопсичен уред Магнум | бр | 100
25 | Игла за тънкоиглена биопсия под ехографкси контрол, 18 г х 25 см, еквивалентна на такава за биопсичен уред Магнум | бр | 50
26 | Игла за тънкоиглена биопсия под ехографкси контрол, 16 г х 16 см, еквивалентна на такава за биопсичен уред Магнум | бр | 30
27 | Протеза за уретерокутанеостома | бр | 80
28 | Оперативна нефростома тип Малеко с опашка за пиелоуретеропластика | бр | 50
29 | Детски уретерален катетър 3СН | бр | 40
30 | Детски уретерален катетър 4СН | бр | 40
31 | Детски уретерален катетър 9СН | бр | 40
32 | Уретрални силиконови катетри двупътни №8 | бр | 50
33 | Уретрални силиконови катетри двупътни №14 | бр | 50
34 | Уретрални силиконови катетри двупътни №16 | бр | 50
35 | Уретрални силиконови катетри двупътни №18 | бр | 100
36 | Уретрални силиконови катетри двупътни №20 | бр | 50
37 | Уретрални силиконови катетри двупътни №22 | бр | 100
38 | Катетри силиконови уретрални /5 -15мл /№16 | бр | 100
39 | Катетри силиконови уретрални /5 -15мл/№18 | бр | 200
40 | Катетри силиконови уретрални /5 -15мл/ №20 | бр | 100
41 | Катетри силиконови уретрални /5 -15мл/ №22 | бр | 200
42 | Катетри силиконови уретрални /5 -15мл/ №24 | бр | 50
43 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл/ № 12 | бр | 100
44 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл/ № 14 | бр | 300
45 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл/ №16 | бр | 400
46 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл /№ 18 | бр | 600
47 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл/ № 20 | бр | 300
48 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл/ № 22 | бр | 150
49 | Катетри уретрални двупътни с балон 5-15мл № 6 | бр | 50
50 | Катетри уретрални двупътни с балон 5-15мл № 8 | бр | 50
51 | Катетри уретрални двупътни с балон 5-15мл №10 | бр | 100
52 | Катетри уретрални трипътни с балон 30-50 ml №16 | бр | 100
53 | Катетри уретрални трипътни с балон 30 - 50 ml №18 | бр | 100
54 | Катетри уретрални трипътни с балон 30-50 ml № 20 | бр | 100
55 | Катетри уретрални трипътни с балон 30-50 ml № 22 | бр | 200
56 | Катетри уретрални трипътни с балон 30 - 50 ml № 24 | бр | 200
57 | Катетри уретрални трипътни с балон 50-80 ml № 16 | бр | 50
58 | Катетри уретрални трипътни с балон 50-80 ml № 18 | бр | 100
59 | Катетри уретрални трипътни с балон 50-80 ml № 20 | бр | 100
60 | Катетри уретрални трипътни с балон 50-80 ml № 22 | бр | 200
61 | Катетри уретрални трипътни с балон 50-80 ml № 24 | бр | 200
62 | Оперативна нефростома тип "Пецер" № 16 | бр | 20
63 | Оперативна нефростома тип "Пецер" № 18 | бр | 20
64 | Оперативна нефростома тип "Пецер" с балон № 20 | бр | 20
65 | Оперативна нефростома тип "Пецар" № 22 | бр | 20
66 | Оперативна нефростома с опашка и балон № 16 | бр | 30
67 | Оперативна нефростома с опашка и балон № 18 | бр | 50
68 | Оперативна нефростома с опашка и балон № 20 | бр | 50
69 | Уретрални катетри отворени с дупки | бр | 100
70 | Двулуменен /двуканален/ уретерален катетър | бр | 20
71 | Кожух за достъп в уретер за флексибилен уретероскоп | бр | 20
72 | Сет за уретрография | бр | 20
73 | Водачи за уретерални протези - гъвкави | бр | 100

## 5
V. | Инструменти и консумативи за бронхоскопи Storz или еквивалентни
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Аспирационен вентил, еднократен | бр | 40
2 | Силиконов вентил, еднократен | бр | 40
3 | Биопсична щипка с шип 1.7 мм 120 см с фенестр. | бр | 2
4 | Биопсична щипка двустранна 1.0 мм 120 см | бр | 2
5 | Щипка тип "Алигатор" 1.7 мм 120 см | бр | 2
6 | Биопсична щипка 1.7 мм 120 см | бр | 2
7 | Биопсична щипка с шип 1.7 мм 120 см фенестр. с шип | бр | 2
8 | Биопсична щипка с шип 1.7 мм 120 см | бр | 2
9 | Катетър 1.7 мм със съединител | бр | 2
10 | Цитологична четка с дръжка и външен шлаух | бр | 2
11 | Четка за чистене на работен канал ф 1.2-1.8 мм | бр | 2
12 | Моно-електрод за коагулация, ф 1.0 мм 73 см | бр | 2
13 | Биопсична щипка 1.0 мм 120 см | бр | 1
14 | Водач за катетър | бр | 2

## 6
VI. | Бронхоскопски консумативи
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Стент трахеален | бр | 5
2 | Стент бронхиален | бр | 5
3 | Игла за ТТАБ | бр | 10
4 | Режеща игла за биопсия-трукът трансторакална биопсия | бр | 5
5 | Ендобронхиална клапа | бр | 18