## Sheet1
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията
по медицинска генетика и молекулярна биология”

## 1
I. | Китове и консумативи за секвенатор GenomeLab™ GEXP или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество за мярка | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
Китове за наличен секвенатор GenomeLab™ GEXP или еквивалентни
1 | Стартов пакет реактиви за инсталиране и калибриране на геномен анализатор "GenomeLab GeXP (Dual Rail)" за анализите секвениране и фрагментен анализ, включващ: 2 бр набор за секвениране с дидеокси-терминиране, съвместим с апарат GenomeLab GeXP (Dual Rail), 3 бр. x 20 mL гел, 2 опк. сепариращ буфер 4 бр. в опк.; 2 бр. набор от 8 капиляри (33 cm); Тестова проба за проверка на секвенционната реакция; 2 бр. маркер за фрагментен анализ - 400; 2 бр. маркер за фрагментен анализ - 600; Тестова проба за проверка настройките на апарата за фрагментен анализ; 4 бр. x 6.0 mL разтвор за зареждане на пробите; 1 пакет 96 ямкови плаки за проби (25 бр.); 1 пакет 96-ямкови плаки за буфер (100 бр.) или еквивалентен | кит | 1
2 | Стартов пакет реактиви за инсталиране и калибриране на геномен анализатор "GenomeLab GeXP (Dual Rail)" за работа с анaлиз генна експресия, включващ: 1 бр набор от реагенти необходими за мониториране на експресионния профил на 24 референтни човешки гена, 2 бр набор за секвениране с дидеокси-терминиране, съвместим с апарат GenomeLab GeXP (Dual Rail), ДНК - полимераза, 2 бр. x 20 mL гел, 1 опк. сепариращ буфер 4 бр. в опк. , 2 бр. набор от 8 капиляри (33 cm), Тестова проба за проверка на секвенционната реакция, 2 бр. маркер за фрагментен анализ - 600, Тестова проба за проверка настройките на апарата за фрагментен анализ, 4 бр. x 6.0 mL разтвор за зареждане на пробите, 1 пакет 96 ямкови плаки за проби (25 бр.), 1 пакет 96-ямкови плаки за буфер (100 бр.) или еквивалентен | кит | 1
3 | Набор за пречистване на PCR продукти, Обем: 5 ml, Принцип на разделяне: магнитни частици; Пречистените продукти са подходящи за провеждане на PCR, генотипиране (SNP), секвениране (по Сангер и NGS), клониране и др., за 140 пречиствания | кит | 10
4 | Кит за пречистване на секвенционни реакции, работещ на принцип обратима имобилизация с твърда фаза, базиран на магнитни частици, съвместим с технологията на секвениране на апарат GenomeLab™ GEXP или еквивалентен, Oбем: 8 ml | кит | 6
5 | Гел за разделяне на фрагменти, за 8-канален капилярен арей за GenomeLab GeXP или еквивалентен; подходящ за ДНК секвениране, фрагментен анализ и генна експресия - Съвместим със система за генетичен анализ GeXP или еквивалентен | мл | 200
6 | Набор за секвениране с белязани стоп дидезоксирибонуклеотиди, Наборът съдържа: - Master Mix - pUC18 контролна матрица или еквивалентна, 47 секвениращ праймер, - 1.6pmol/μL или 1.6μM - гликоген (20mg/mL) - минерално масло - разтвор за нанасяне на пробите | кит | 15
7 | Буфер за разделяне на проби - Съвместим с набор за секвениране за 8- канален капилярен арей за ДНК секвениране със система за генетичен анализ GeXP или еквивалентен - Флакон с капкомер | ml | 1200
8 | Буфер за нанасяне на проби - за секвениране, фрагментен анализ и генна експресия | мл | 150
9 | Молекулен маркер 400 бази за фрагментен анализ - за анализ на фрагменти до 400 бази - включва: минерално олио - за 96 р-ии - съдържа ДНК фрагменти белязани с WellRED флуресцентни маркери със следните размери: 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, и 420 нуклеотида. | кит | 10
10 | Молекулен маркер 600 бази за фрагментен анализ - за анализ на фрагменти до 600 бази, включва минерално олио; за 96 р-ии, съдържа ДНК фрагменти белязани с WellRED флуресцентни маркери със следните размери: 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 480, 500, 520, 540,560, 580, 600, 620 и 640 нуклеотида | кит | 10
11 | Набор за HLA типизиране на HLA локус А, IVD сертифициран, Включва: - до 16 праймер микса за амплифициране на двата алела по отделно, за 24 генотипирания | кит | 1
12 | Набор за HLA типизиране на HLA локус B, IVD сертифициран, Включва: - до 16 праймер микса за амплифициране на двата алела по отделно, за 24 генотипирания | кит | 1
13 | Набор за HLA типизиране на HLA локус C, IVD сертифициран, Включва: - до 16 праймер микса за амплифициране на двата алела по отделно, за 24 генотипирания | кит | 1
14 | Набор за HLA типизиране на HLA локус DRB1, IVD сертифициран, Включва: - до 16 праймер микса за амплифициране на двата алела по отделно, за 24 генотипирания | кит | 1
15 | Набор за HLA типизиране на HLA локус DQB1, IVD сертифициран, Включва: - до 16 праймер микса за амплифициране на двата алела по отделно, за 24 генотипирания | кит | 1
16 | Набор за HLA типизиране на HLA локус DPB1, IVD сертифициран, Включва: - до 16 праймер микса за амплифициране на двата алела по отделно, за 24 генотипирания | кит | 1
17 | Набор за HLA типизиране на HLA локус DRB3, IVD сертифициран, Включва: - до 16 праймер микса за амплифициране на двата алела по отделно, за 24 генотипирания | кит | 1
18 | Набор за HLA типизиране на HLA локус DRB4, IVD сертифициран, Включва: - до 16 праймер микса за амплифициране на двата алела по отделно, за 24 генотипирания | кит | 1
19 | Набор за HLA типизиране на HLA локус DRB5, IVD сертифициран, Включва: - до 16 праймер микса за амплифициране на двата алела по отделно, за 24 генотипирания | кит | 1
20 | WellRed-белязан праймер 20 бази за фрагментен анализ на "GenomeLab GeXP" или еквивалентен. Флурофор WellRed: D2, D3 или D4 Скала на синтез 250 нмол | брой | 100
Консумативи за наличен секвенатор GenomeLab™ GEXP или еквивалентни
21 | 8-канален капилярен арей, Размери на един канал от капилярния арей диаметър 75 µm; - Дължина 33 см; - Приложим за ДНК секвениране, фрагментен анализ и генна експресия, съвместим със система за генетичен анализ GeXP или еквивалентен | брой | 3
22 | 96-ямкови плаки за буфер - Плоско дъно - Изработени от полистирен - Съвместими със систмема за генетичен анализ GeXP или еквивалентен- Опаковка: 100 бр./ за 9600 р-ии | брой | 200
23 | 96-ямкови плаки за проби - V-дъно, - Обем на ямките 200 µl - Изработени от полипропилен - Подходящи за работа със систмема за генетичен анализ GeXP или еквивалентен - Опаковка от 25 бр./ за 2400 р-ии | брой | 200
24 | Магнитна плочка за сепариране на магнитни частици, съвместима с 96-ямкови плаки и кит за пречистване на секвенционни реакции, работещ на принцип обратима имобилизация с твърда фаза | брой | 1
25 | Реакционни плаки, 96-ямкови, облодънни, 300 микролитра; 25 бр/оп | брой | 250
26 | Адхезивно фолио за запечатване на PCR плаки, 100 бр/оп | брой | 500
27 | Гребенче за залепване на адхезивно фолио за PCR-плаки | брой | 2
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## 2
II. | Китове и консумативи за апарат Qiagen QIAsymphony SP/AS или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество за мярка | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
Китове за наличен апарат Qiagen QIAsymphony SP/AS или еквивалентни
1 | Кит за екстракция на ДНК от кръв, тъкан и формалин фиксирана включена в парафин тъкан, за ин витро диагностика, включващ: 2 картриджа с реагенти, ензими и аксесоари, за 96 проби от 1000 µl или 144 проби от 400 µl; съвместим с апарат Qiagen QIAsymphony SP/AS или еквивалентен | кит | 3
Консумативи за наличен апарат Qiagen QIAsymphony SP/AS или еквивалентни
2 | Накрайници за еднократна употреба, 200 µl, с филтър, върху поставки, за Qiagen QIAsymphony SP/AS или еквивалентни | брой | 2048
3 | Накрайници за еднократна употреба, 1500 µl, с филтър, върху поставки, за Qiagen QIAsymphony SP или еквивалентни | брой | 2048
4 | Работна касета с 8 гнезда за QIAsymphony SP или еквивалентна | брой | 1680
5 | Предпазители за магнитни пръти за QIAsymphony SP или еквивалентни | брой | 720
6 | Стерилни накрайници за еднократна употреба, 50 µl, с филтър, върху поставки, за Qiagen QIAsymphony AS или еквивалентни | брой | 1024
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## 3
III. | Китове и консумативи за апарат Qiagen QIAcube или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество за мярка | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
Китове за наличен апарат Qiagen QIAcube или еквивалентни
1 | Кит за ръчно изолиране на геномна, митохондриална, бактериална, вирусна ДНК от кръв, тъкани, телесни течности и др., за 50 проби, с всички необходими аксесоари и реагенти, IVD сертифициран, подходящ и за наличен апарат QIAcube или еквивалентен | кит | 15
2 | Кит за ръчно изолиране на геномна ДНК от кръв, IVD сертифициран, за 50 проби, подходящ и за апарат QIAcube или еквивалентен | кит | 4
3 | Кит за ръчно изолиране на ДНК от фиксирана в парафин тъкан, за 50 проби, IVD сертифициран | кит | 4
4 | Кит за екстракция на РНК, включващ: 50 мини колони, епруветки за проби (1.5 ml and 2 ml), RNase-free реагенти и буфери, съвместим с наличен апарат QIAcube или еквивалентен, за 50 проби | кит | 1
5 | Кит за бисулфитно третиране на ДНК, включващ: 48 колонки, реакционен микс, ДНК протектиращ буфер, РНК носител и буфери, за 48 реакции | кит | 2
Консумативи за наличен апарат Qiagen QIAcube или еквивалентни
6 | Накрайници за еднократна употреба, 200 µl, с филтър, върху поставки, за Qiagen QIAcube или еквивалентни | брой | 5120
7 | Накрайници за еднократна употреба, 1000 µl, с филтър, върху поставки, за Qiagen QIAcube или еквивалентни | брой | 5120
8 | Елуиращи епруветки, 1,5 мл. | брой | 250
9 | Mикроцентрофужни епруветки, 2 мл., safe-lock | брой | 1000
10 | Kонични, микроцентрофужни епруветки, 2 мл., капачка на винт | брой | 1000
11 | Държач за бутилки с реагенти с 6 гнезда за 6 броя 30 мл. за Qiagen QIAcube или еквивалентен | брой | 1
12 | Банки за реагенти с капачки, съвместими и с наличен инструмент Qiagen QIAcube или еквивалентни | брой | 12
13 | Идентификационни ленти за държач за реагенти за Qiagen QIAcube или еквивалентни | брой | 8
14 | Адапторни пръстени за колонки с капачки на винт | брой | 25
15 | Накрайници за еднократна употреба, 1000 µl, с филтър, с широк отвор, върху поставки, за Qiagen QIAcube или еквивалентни | брой | 1024
16 | Роторни адаптори за еднократна употреба и епруветки (1.5 ml), за Qiagen QIAcube или еквивалентни | брой | 1440
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## 4
IV. | Консумативи за апарат Qiagen QIAgility или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество за мярка | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
1 | Въглерод-импрегнирани проводими накрайници за система, детектираща ниво на течности 50 µl; с високо-разположен филтър; съвместими с държач за поставка на типчета; за Qiagen QIAgility или еквивалентни | брой | 2880
2 | Въглерод-импрегнирани проводими накрайници за система, детектираща ниво на течности 200 µl; с високо-разположен филтър; съвместими с държач за поставка на типчета; за Qiagen QIAgility или еквивалентни | брой | 2880
3 | Пластмасови кутии за събиране на отпадъци с капак,за Qiagen QIAgility или еквивалентни | брой | 10
4 | 5 мл шишенца за разреждане на реактиви, с плоско дъно | брой | 50
5 | HEPA филтър за Qiagen QIAgility или еквивалентен | брой | 2
6 | Адаптор за Light Cycler 480 96-ямкови плаки, с възможност за пробоподготовка на Roche LightCycler 480 за Qiagen QIAgility или еквивалентен | брой | 1
7 | Адаптор за 36 х 0.5мл PCR епруветки за Qiagen QIAgility или еквивалентен | брой | 1
8 | Адаптор за 36 х 0.2мл PCR епруветки за Qiagen QIAgility или еквивалентeн | брой | 1
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## 5
V. | Китове и консумативи за апарат Qiagen Rotorgene Q или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество за мярка | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
Китове за наличен апарат Qiagen Rotorgene Q или еквивалентни
1 | Кит за детекция на 21 мутации в гена EGFR, съвместим с апарат Rotorgene Q или еквивалентeн, сертифициран за ин витро диагностика при избор на терапия с GILOTRIF или IRESSA; със софтуер за анализ; за 24 реакции | кит | 1
2 | Кит за детекция на 7 мутации в гена KRAS, съвместим с апарат Rotorgene Q или еквивалентeн, сертифициран за ин витро диагностика, включващ позитивни контроли, ДНК полимераза, със софтуер за анализ, за 24 реакции | кит | 1
Консумативи за наличен апарат Qiagen Rotorgene Q или еквивалентни
3 | Стрип и капачки от по 4 гнезда за реакции от 10–50 µl. За Rotorgene Q ротор или еквивалентeнсъс 72 позиции | брой | 1000
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## 6
VI. | Китове и консумативи за апарат PyroMark Q24 System или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество за мярка | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
Китове за наличен апарат PyroMark Q24 System или еквивалентни
1 | Кит за определяне на мутации в гена BRAF, чрез технологията пиросеквениране,включващ буфери, праймери и реагенти за детекция и количестен анализ в реално време чрез пиросеквениране, за Pyromark Q24 или еквивалентен, 24 реакции | кит | 1
2 | Кит за определяне на мутации в гена KRAS, чрез технологията пиросеквениране, включващ буфери, праймери и реагенти за детекция и количестен анализ в реално време чрез пиросеквениране, за Pyromark Q24 или еквивалентен, 24 реакции | кит | 1
3 | Кит за определяне на мутации в гена NRAS, чрез технологията пиросеквениране, включващ буфери, праймери и реагенти за детекция и количестен анализ в реално време чрез пиросеквениране, за Pyromark Q24 или еквивалентен, 24 реакции | кит | 1
4 | Кит за определяне на мутации в гена EGFR, чрез технологията пиросеквениране, включващ буфери, праймери и реагенти за детекция и количестен анализ в реално време чрез пиросеквениране, за Pyromark Q24 или еквивалентен, 24 реакции | кит | 1
5 | Кит за определяне на мутации в гена MGMT, чрез технологията пиросеквениране, включващ буфери, праймери и реагенти за детекция и количестен анализ в реално време чрез пиросеквениране, за Pyromark Q24 или еквивалентен, 48 реакции | кит | 1
6 | Комплект реагенти за PyroMark Q24 или еквивалентни. Съдържа нуклеотиди, ензим и разтвор на субстрат. | кит | 2
7 | Комплект PCR и секвенционни праймери за пиросеквенционен анализ на ген-специфично CpG след бисулфитна обработка за 200 реакции за PyroMark Q24 или еквивалентен | кит | 1
8 | Инкубационен буфер за свързване на биотинилирани PCR продукти към Sepharose beads | мл | 200
9 | Денатуриращ разтвор за получаване на едноверижни ДНК матрици от двуверижни PCR продукти, за Pyromark Q24 или еквивалентен | мл | 500
10 | Измиващ буфер за PyroMark Q24 или еквивалентен, за отмиване и неутрализиране на имобилизирана ДНК | мл | 200
11 | Буфер за свързване на секвенционни праймери за PyroMark Q24 или еквивалентен | брой | 1
12 | Филтри за пробоподготовка, съвместими с вакуумна станция на PyroMark Q24 или еквивалентен | брой | 100
13 | Контролни олигонуклеотиди за начално пускане на PyroMark Q24 или еквивалентен | брой | 1
14 | Валидационни олигонуклеотиди за проверка на точност на работа на PyroMark Q24 или еквивалентни | брой | 1
Консумативи за наличен апарат PyroMark Q24 System или еквивалентни
15 | Касета за реактиви за PyroMark Q24 или еквивалентна, за дозиране на нуклеотиди и реагенти | брой | 3
16 | Реакционна плака за PyroMark Q24 Plate или еквивалентна, 24 ямки за проби | брой | 100
17 | Пластмасови контейнери за многократна употреба за работа с вакуумна станция на PyroMark Q24 или еквивалентни | брой | 24
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## 7
VII. | Реактиви и консумативи за апарат LightCycler 480 II или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество за мярка | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
Реактиви за наличен апарат LightCycler 480 II или еквивалентни
1 | Мастер микс за работа с проби по собствен дизайн, съвместим с LightCycler 480 или еквивалентен, за 500 реакции x 20 µL всяка | кит | 1
2 | Мастер микс за работа с SYBR Green I, съвместим с LightCycler 480 или еквивалентен, за 500 реакции x 20 µL всяка | кит | 1
3 | Мастер микс за работа с хидролизни проби, съвместим с LightCycler 480 или еквивалентен, за 500 реакции x 20 µL всяка | кит | 1
4 | Мастер микс за работа с крива на топене, съвместими с LightCycler 480 или еквивалентен, за 500 реакции x 20 µL всяка | кит | 1
5 | Сет от 90 човешки универсални проби, всяка по 125 μl, количество 10 μM; белязани в 5′-края с флуоресцеин (FAM) и в 3′-края с гасител | кит | 1
Консумативи за наличен апарат LightCycler 480 II или еквивалентни
6 | Реакциаонна плака за LightCycler 480 или еквивалентна, 96 гнезда, бяла, непрозрачна с включено адхезивно фолио | брой | 250
7 | Реакциаонна плака за LightCycler 480 или еквивалентна, 96 гнезда, прозрачна, с включено адхезивно фолио | брой | 250
8 | Адаптор за работа с реакционни стрипове за LightCycler 480 или еквивалентен | брой | 10
9 | Реакционен стрип за LightCycler 480 или еквивалентен, 8 гнезда, в комплект с капачки | брой | 600
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## 8
VIII. | Тестове за HLA типизиране с PCR амплификация съвместими с апарат Luminex или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество за мярка | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
1 | Кит за типизиране на HLA A локус, чрез хибридизация с едноверижни олигонуклеотидни сонди, за апарат Luminex или еквивалентен, за 100 теста | кит | 1
2 | Кит за типизиране на HLA В локус, чрез хибридизация с едноверижни олигонуклеотидни сонди, за апарат Luminex или еквивалентен, за 100 теста | кит | 1
3 | Кит за типизиране на HLA C локус, чрез хибридизация с едноверижни олигонуклеотидни сонди, за апарат Luminex или еквивалентен, за 100 теста | кит | 1
4 | Кит за типизиране на HLA DRB1 локус, чрез хибридизация с едноверижни олигонуклеотидни сонди, за апарат Luminex или еквивалентен, за 100 теста | кит | 1
5 | Кит за типизиране на HLA DRB3, 4, 5, чрез хибридизация с едноверижни олигонуклеотидни сонди, за апарат Luminex или еквивалентен, за 100 теста | кит | 1
6 | Кит за типизиране на HLA DQA1/DQB1, чрез хибридизация с едноверижни олигонуклеотидни сонди, за апарат Luminex или еквивалентен, за 100 теста | кит | 1
7 | Кит за типизиране на HLA DPA1/DPB1, чрез хибридизация с едноверижни олигонуклеотидни сонди, за апарат Luminex или еквивалентен, за 100 теста | кит | 1
8 | PE (Phycoerythrin) – конюгиран Streptavidin, лиофилизиран, съвместим с апарат Luminex или еквивалентен, за 100 теста | брой | 1
9 | Ензим Taq- полимераза, съвместим с китове за HLA-типизиране на апарат Luminex или еквивалентен, в разфасовка не по-голяма от 75 микролитра | микролитър | 375
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## 9
IX. | Реактиви за апарат EZ1 AdvancedXL или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество за мярка | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
1 | Кит за автоматизирана екстракция на вирусна / бактериална ДНК, включващ: касети с реагенти, държачи за типчета, типчета с филтър, епруветки за проби, епруветки за елуати, буфери и РНК носител, IVD сертифициран, за 48 проби | кит | 3
2 | Кит за автоматизирана екстракция на ДНК от кръв, изходен обем на пробата 350 µl, включващ: касети с реагенти, държачи за типчета, типчета с филтър, епруветки за проби, епруветки за елуати, IVD сертифициран, за 48 проби | кит | 1
3 | EZ1 Advanced XL DSP DNA Blood Card, програмна карта с протокол или еквивалентнa | брой | 1
4 | EZ1 Advanced XL Test Card, програмна карта с протокол или еквивалентнa | брой | 1
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## 10
X. | Китове за мониториране на патогени при трансплантирани пациенти
№ | Наименование | Мярка | Количество за мярка | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
1 | Кит за детекция и количествено определяне на вирусен товар с VZV, базиран на MGB RT-PCR технология или еквивалентна, CE-IVD сертифициран, съдържащ 4 виалки по 25 реакции всяка | кит | 1
2 | Стандарт за VZV, съвместим с кита по позиция 1, съдържащ два сета от 4 различни концентрации, х 8 реакции всяка | кит | 1
3 | Позитивна контрола за VZV, съвместима с кита по позиция 1, съдържащ 2 виалки х 7 реакции всяка | кит | 1
4 | Кит за детекция и количествено определяне на вирусен товар с CMV, базиран на MGB RT-PCR технология или еквивалентна, CE-IVD сертифициран, съдържащ 4 виалки по 25 реакции всяка, стандарт (1 сет от 4 виалки с различни концентрации), вътрешна контрола (4 виалки х 25 реакции всяка), позитивна контрола (2 виалки по 6 реакции) | кит | 1
5 | Кит за детекция и количествено определяне на вирусен товар с BKV, базиран на MGB RT-PCR технология или еквивалентна, CE-IVD сертифициран, съдържащ 4 виалки по 25 реакции всяка | кит | 1
6 | Стандарт за BKV, съвместим с кита по позиция 5, съдържащ два сета от 4 различни концентрации, х 8 реакции всяка | кит | 1
7 | Позитивна контрола за BKV, съвместима с кита по позиция 5, включващ 2 виалки по 7 реакции всяка | кит | 1
8 | Кит за детекция и количествено определяне на вирусен товар с JCV, базиран на MGB RT-PCR технология или еквивалентна, CE-IVD сертифициран, съдържащ 4 виалки по 25 реакции всяка | кит | 1
9 | Стандарт за JCV съвместим с кита по позиция 8, съдържащ два сета от 4 различни концентрации, х 8 реакции всяка | кит | 1
10 | Позитивна контрола за JCV съвместима с кита по позиция 8, включващ 1 виалка за 12 реакции | кит | 1
11 | Кит за детекция и количествено определяне на вирусен товар с EBV, базиран на MGB RT-PCR технология или еквивалентна, CE-IVD сертифициран, съдържащ 4 виалки по 25 реакции всяка | кит | 1
12 | Стандарт за EBV съвместим с кита по позиция 11, съдържащ два сета от 4 различни концентрации, х 8 реакции всяка | кит | 1
13 | Позитивна контрола за EBV съвместима с кита по позиция 11, включващ 2 виалки по 7 реакции всяка | кит | 1
14 | Кит за детекция и количествено определяне на вирусен товар с Adenovirus базиран на MGB RT-PCR технология или еквивалентна, CE-IVD сертифициран, съдържащ 4 виалки по 25 реакции всяка | кит | 1
15 | Стандарт за Adenovirus, съвместим с кита по позиция 14, съдържащ два сета от 4 различни концентрации, х 8 реакции всяка | кит | 1
16 | Позитивна контрола за Adenovirus съвместима с кита по позиция 14, включващ 4 виалки по 3 реакции всяка | кит | 1
17 | Вътрешна контрола за RT-PCR или еквивалентна, съвместима с китовете по позиции: 1, 5, 8, 11 и 13, 4 виалки по 25 реакции всяка | кит | 6
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## 11
XI. | Общи реактиви за лабораторията по медицинска генетика и молекулярна биология
№ | Наименование | Мярка | Количество за мярка | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
1 | Среда готова, комплексна хранителна - за култивиране на лимфоцити с Phyto P, L-glutamine, Gentamycin, с 10% телешки серум; HEPES буфер, IL-4, в разфасовка не по-голяма от 100 милилитра | брой | 20
2 | Среда за култивиране на човешки амниотични клетки и хорионни въси, двойно буферирана базална среда в раззфасофка не повее от 100 милилитра, със суплемент в отделна виалка, с 30-дневен срок на годност след разтварянето | брой | 70
3 | Трипсин 1:250, сух, лиофилизиран, (from bovine pancreas) | грам | 50
4 | Trypsin-EDTA (0.25%), стерилен, phenol red, до 100 мл/оп | милилитър | 500
5 | Фетален телешки серум, стерилен, филтриран, тестван за клетъчно култивиране, с произход извън САЩ, до 100 мл / оп | милилитър | 1000
6 | Колцемид с концентрация 10µg/ml, стерилен, разтворен в PBS, в разфасовка до 25 мл | милилитър | 250
7 | Комбиниран антибиотик / антимикотик (Пеницилин/ Стрептомицин/ Амфотерицин Б), 100Х, за клетъчно култивиране | милилитър | 200
8 | L-GLUTAMINE, стерилен, филтриран, за клетъчно култивиране, 200 mM, в разфасовка до 20 мл. | милилитър | 100
9 | Боя GIEMSA, сертифицирана | грам | 50
10 | Giemsa, буферирана в метанол pH 6,8, в раззфасофка не по-голяма от 500 мл | литър | 0.5
11 | Метанол, чистота >=99.8% (GC), в разфасовка до 2.5 л. | литър | 37.5
12 | Ледена оцетна киселина 100 %, до 2,5L | брой | 12.5
13 | Ксилол, ЧЗА, до 2,5 L | литър | 12.5
14 | Солна киселина 37 %, чза | литър | 1
15 | Калиев хлорид, безводен, чза, до 1 kg | килограм | 2
16 | Калиев хидрогенкарбонат, чза | килограм | 1
17 | Бариева основа, чистота >95%, чза | грам | 250
18 | Калиев дихидрогенфосфат (KH2PO4), безводен, чза | килограм | 1
19 | Динатриев хирогенфосфат (Na2HPO4), чза, безводен | килограм | 1
20 | Натриев хлорид, чза | килограм | 2
21 | Натриев цитрат, чза | килограм | 2
22 | Сребърен нитрат, чза | грам | 100
23 | Натриев дихидрогенфосфат (NaH2PO4), дихидрат, чза | килограм | 1
24 | Натриев карбонат, безводен, чза | килограм | 1
25 | Имерсионно масло за микроскоп, в разфасовка до 500 мл | милилитър | 2000
26 | Протеиназа К за молекулярна биология, без РНаза и ДНаза, лиофилизирана, в разфасовка до 500 мг | грам | 1
27 | ТЕ буфер, рН8, 10mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, в разфасовка до 25 ml | милилитър | 75
28 | Праймери с дължина 25 бази, 200 nmol | брой | 600
29 | Кит за детекция и количествено определяне на вирусен товар с HBV, базиран на qPCR технология, CE-IVD сертифициран, HBV генотип A-H, pre-core mutants HBV (HBeAg negative), съдържащ: мастер микс, калибратор за 4 нива, вътрешен стандарт, за 100 реакции | кит | 1
30 | Кит за детекция и количествено определяне на вирусен товар с HCV, базиран на qPCR технология, за HCV генотип 1-7, чувствителност 7.664 IU/ml, CE-IVD сертифициран, съдържащ: мастер микс, калибратор за 4 нива, вътрешен стандарт, за 100 реакции | кит | 1
31 | Кит за детекция на мутация G20210A в гена Factor II Protrombin, чрез RT- PCR; CE/IVD сертификация, за 100 тeста/опак.; . | кит | 1
32 | Кит за детекция на мутация G1691A (R506Q) в гена за Factor V, чрез qPCR, CE/IVD сертификация, 100 тeста/опак.; | кит | 1
33 | Кит за детекция на мутация MTHFR A1298C, чрез qPCR, CE/IVD сертификация, 100 тeста/опак.; | кит | 1
34 | Кит за детекция на мутация MTHFR C677T, чрез qPCR, 100 тeста/опак.; CE/IVD сертификация | кит | 1
35 | Кит за детекция на вариант 4G/5G в гена PAI, чрез qPCR, 100 тeста/опак.; CE/IVD сертификация | кит | 1
36 | Кит за детекция на варианти VKORC1 (G1639A), CYP2C9*2 (C430T) и CYP2C9*3 (A1075C), чрез qPCR, 100 теста/опак.; CE/IVD сертификация | кит | 1
37 | Кит за детекция на вариант CYP2C19*2 (G681A), чрез qPCR, 60 теста/опак.; Research use only | кит | 1
38 | Кит за детекция на вариант CYP2C19*3 (G636A), чрез qPCR, 60 теста/опак.; Research use only | кит | 1
39 | Taq DNA полимераза в комплект с буфери и нуклеотиди (conc. 5 U/ul) - 250 units; 10X reaction buffer (MgCl2) – 1ml; 10mM dNTP mixture (2.5 mM of each dNTPs) – 0.5 ml) - за ~100 реакции (х 50 µl) или ~200 (х 20 µl) | кит | 10
40 | Hot-start Taq полимераза за PCR; горещ старт чрез инхибиращо моноклонално антитяло; подходящ за Real-time PCR; с интактна 5' ->3' екзонуклеазна функция, окомплектован с отделни епруветки буфер и магнезиев хлорид, разфасовка до 500 U, включва отделна епруветка с 10мМ dNTP микс (2,5 мМ всяко) | кит | 4
41 | ДНК полимераза Klenow, за молекулярна биология, от Escherichia coli, >5000ед./mg протеин | ензимни единици | 250
42 | Деоксинуклеотиден микс, разтвор, 10 mM всеки | кит | 3
43 | Магнезиев хлорид (MgCl2), р-р, за молекулярна биология | милилитър | 6
44 | Молекулен маркер - стълбица, за къси фрагменти, от 20 bp до 1 kb; фрагмент на всеки 20 базови двойки, до 1мл във всеки комплект | кит | 5
45 | Молекулен маркер - стълбица, от 100 bp до 1000 bp, през 100 базови двойки, до 1мл във всеки комплект | кит | 2
46 | Молекулен маркер - стълбица, от 1 kb до 10 kb, до 1мл във всеки комплект | кит | 5
47 | TBE буфер (10x) | литър | 1
48 | Нетоксично багрило за нуклеинови киселини за агарозен или полиакрил амиден гел на водна основа | милилитър | 1
49 | Буфер за зареждане на проби за гел електрофореза, съдържащ 0.05% bromophenol blue, 40% sucrose, 0.1M EDTA (pH 8.0) и 0.5% SDS | милилитър | 5
50 | Багрило за зареждане на нуклеинови киселини в електрофорезен гел, Purple (6X), без SDS | милилитър | 4
51 | Бетаин безводен, MW 117.15, за молекулярна биология, 100 г | грам | 100
52 | Термостабилна ДНК полимераза (рекомбинантна). Определена чистота над 90%. Без ендонуклеазна, екзонуклеазна, ДНК-азна, РНК-азна и протеазна активност в комплект с буфери - в разфаовка до 250 U | ензимни единици | 2500
53 | Na2EDTA X 2H2O, extra pure | кг | 1
54 | Агароза, Wide range, за молекулярна биология | грам | 500
55 | Агароза High resolution, за молекулярна биология | грам | 100
56 | Алкохол етилов абсолютен 100%, HPLC grade, до 1 л | литър | 10
57 | Трис база, 99.5% за молекулярна биология | кг | 1
58 | Борна киселина, extra pure | кг | 1
59 | Натриев ацетат extra pure | кг | 1
60 | Натриева основа на люспи, ч.з.а. | кг | 1
61 | Диметил сулфоксид DMSO MW 78.13, чистота 99% | милилитър | 100
62 | Изоамилов алкохол > 98.5% | литър | 1
63 | Изопропилов алкохол, 99% | литър | 1
64 | Кит за скрининг на експанзии на CGG повтор в промотора на гена FMR1 (Синдром на чуплива Х-хромозома), базиран на триплет-праймиран PCR, включващ контрили (53, 41 и 30 повтора), анализ на алелите чрез крива на топене, съвместим с наличен апарат Qiagen Rotorgene Q или LightCycler 480 II (Roche) или еквивалентен, за 100 реакции | кит | 1
65 | Кит за MLPA за изследване на метилационен статус на промотора на FMR1 гена, съвместим с наличен секвенатор GenomeLa GEXP или еквивалентен, включващ реактиви и буфери за локус специфична хибридизация, праймери за мултиплексен PCR, за 100 реакции | кит | 1
66 | Кит за оразмеряване на алели с експанзия на CGG повтор в 5'-UTR на FMR1 гена, позволяващ разграничаване на нормални алели, алели с премутация и пълна мутация, включващ контроли, съвместим с наличен секвенатор GenomeLab GEXP или еквивалентен | кит | 1
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## 12
XII. | Общи консумативи за лабораторията по медицинска генетика и молекулярна биология
№ | Наименование | Мярка | Количество за мярка | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
1 | Стерилни серологични пипети 5 мл, ПС, в индивидуални опаковки | брой | 500
2 | Стерилни пипети 10 мл., ПС, индивидуална найлон/хартиена опаковка | брой | 500
3 | Епруветки тип Falcon или еквивалентни, центрофужни, конични, от полипропилен, стерилни, с винтов капак, градуирани, 15 ml, 17х120 мм. | брой | 1000
4 | Епруветки 1.5 ml тип Епендорф или еквивалентни, ДНК/РНК чисти, с прозорец за надписване, плосък капак, устойчиви на 95°C | брой | 3000
5 | Връхчета за обеми до 200 μl за вариабилни пипети Тип Gilson/ прави или еквивалентни | брой | 4000
6 | Връхчета за обеми до 1000 μl за вариабилни пипети универсални | брой | 4000
7 | Връхчета, 200µл, прозрачни, 96 бр. в кутия, стерилни | кутия | 20
8 | Връхчета, 1000µл, сини, 96 бр. в кутия, стерилни | кутия | 20
9 | Връхчета за обеми до 200 μl с филтър за вариабилни пипети - кутия 96 бр, стерилни с филтър | кутия | 20
10 | Връхчета, 1000µл, филтър, стерилни, универсални, 96 бр. в кутия | кутия | 20
11 | Пипета “Пастьор”– полиетилен (РЕ), стерилна, единично опакована (комбинирана опаковка хартия/РР), 3 мл, дължина 150мм | брой | 500
12 | Резил пипета, кафява градуировка, клас A, 5:0.05ml | брой | 5
13 | Резил пипета, кафява градуировка, клас A, 10:0,1ml | брой | 5
14 | Матрак за клетъчни култури 25 кв.см., ъглово гърло,триъгълна форма, стерилен, затворена капачка | брой | 500
15 | Матрак 25 кв.см, за кл. култивиране, филтърна кап. | брой | 300
16 | Пинцета, 20 см; Неръждаема стомана, права, тъпи краища, с дължина 200 mm | брой | 2
17 | Очна пинсета с остри краища | брой | 2
18 | Контейнери за багрене, стъклени, тип Hellendahl или еквивалентен, за 16 микроскопски стъкла | брой | 10
19 | Филтър за спринцовки, 28мм, 0.2 микрона, CA мембрана свободна от ПАВ,стерилен | брой | 200
20 | Пипети тип Пастьор, стъклени с изтънен връх, 2 ml, 150 mm | брой | 2000
21 | Центрофужни епруветки, конични, 50 мл, 30 x 120 мм, стерилни - DNA & RNA free, единично опаковани, капачка на винт, полипропилен, автоклавируеми (121°C), градуирани, зона за етикетиране | брой | 250
22 | Центрофужни епруветки, 50 мл, 30 x 120 мм, “self standing”, стерилни - DNA & RNA free, единично опаковани, капачка на винт, полипропилен, автоклавируеми (121°C), градуирани, зона за етикетиране | брой | 250
23 | Стрипове 0,2 ml х 8 бр с прикачени плоски капачки, молекулярна биология, за PCR; | брой | 250
24 | Стрипове 0,2 ml х 8 бр в комплект с плоски капачки, молекулярна биология, за PCR; | брой | 250
25 | Епруветки 0.2 ml за PCR, молекулярна биология, стерилни, ДНК/РНК чисти, с плосък капак, силиконизирани опаковка | брой | 2000
26 | Епруветки 0.5 ml за PCR с плосък капак без вдлъбнатина, ДНК/РНК чисти, силиконизирани | брой | 2000
27 | Епруветки с капачка, на винт и гумено уплътнение 2 ml, автоклавируеми, устойчиви до - 80˚С | брой | 1000
28 | Стерилни накрайници за автоматична пипета, с филтър, обем 1-10µl | брой | 1920
29 | Стерилни накрайници за автоматична пипета, с филтър, обем до 100µl | брой | 960
30 | Кристални връхчета, нестерилни | брой | 1000
31 | Пипети “Резила” 2мл | брой | 5
32 | Охладител за 2 мл епруветки, температура: от 0 до - 20 ° | брой | 2
33 | Охладител за 0,2 мл 96 PCR епруветки, температура: от 0 до - 20 ° | брой | 2
34 | Стерилни тампони от мека пяна, с пластична дръжка, в твърда опаковка за вземане на букална лигавица | брой | 500
35 | Вакуум филтрационен модул, пластмасов за еднократна употреба, височина 24 см, диаметър 10 см, вместимост 500 мл, с капак, размер на порите на филтъра 0,22 мкм | брой | 10
36 | Вакуумни епруветки за вземане на кръв за изолиране на свободно циркулираща извънклетъчна ДНК, с антикоагулант, със стабилизатор за ядрени клетки, обем - 9 мл | брой | 200
37 | Епруветка с K3 ЕDTA 5ml, затворена система, в комплект с игла 21G | брой | 400
38 | Епруветка с Heparine, затворена система, в комплект с игла 21G за вземане на кръв, стерилна, 4ml, за еднократна употреба | брой | 400
39 | Епруветка с K3 ЕDTA 3 ml , затворена система в комплект с игла 21G | брой | 200
40 | Игли тип бътерфлай, за вземане на кръв, затворена система | брой | 100
41 | Епруветка с K3 ЕDTA, 9ml , затворена система, в комплект с игла 21G | брой | 100
42 | Епруветки облодънни, стерилни, индивидуално опаковани, от полистирен, за клетъчно култивиране с капак на винт, 12 ml | брой | 400
43 | Водачи за игли за затворена система | брой | 100
44 | Петрита диаметър 100 mm, височина 15 mm, полистирен, стерилни, за клетъчно култивиране | брой | 20
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## 13
XIII. | Други консумативи
№ | Наименование | Мярка | Количество за мярка | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
1 | Филтър за прах, съвместим с наличен PCR Workstation Pro (Peqlab) или еквивалентен | брой | 10
2 | HEPA филтър, съвместим с наличен ламинарен бокс модел SafeFAST Elite 212 D или еквивалентен | брой | 1
3 | Кутии за епруветки пластмасови 1,5-2 ml за 100 проби, съхранение - 20°C | брой | 10
4 | Статив S за центрофужни епруветки-комбиниран (за 15мл и 50мл) | брой | 5
5 | Статив за епруветки тип “Епендорф”, размер 110 х 263 х 45мм, 100 гнезда | брой | 5
6 | Статив за автоматични едноканални вариабилни пипети универсален | брой | 2
7 | Кутия за предметни стъкла, размер 230 х 180мм, за 100 стъкла | брой | 10
8 | Таймер, електронен, 99 мин./59 сек. | брой | 5
9 | Статив за микроцентрофужни епруветки тип ''Eppendorf'' или еквивалентен, с размери: 165x126x58 мм, полипропилен, на три нива за работа с три различни размера микроепруветки (1,5 мл, 0,5 мл, 0,2 мл). | брой | 4
10 | Кутии за епруветки 1,5-2 ml, пластмасови, за 100 проби, за съхранение - 80oC | брой | 10
11 | Магнит за магнитна бъркалка - с тефлоново покритие, 8 мм диам / 5 см дължина | брой | 4
12 | Магнит за магнитна бъркалка - с тефлоново покритие, цилиндрична; с диаметър 3 мм, дълж. 8 мм | брой | 4
13 | Котва за изкарване на магнити | брой | 2
14 | Реактивно шише градуирано с винтова капачка 500 мл | брой | 5
15 | Реактивно шише градуирано с винтова капачка, тъмно стъкло, 1000 мл | брой | 5
16 | Стативи за епруветки пластмасови конични, 50 мл. | брой | 5
17 | Стативи за епруветки пластмасови конични, 15 мл. | брой | 5
18 | Стативи за епруветки 2 мл. | брой | 5
19 | Стативи за епруветки/стрипове 0,2мл | брой | 5
20 | Филтърна хартия, пакетна 50 х 50 см | кг | 10
Оферираните консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
a) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.