## I
I | Имуноблотове за определяне на автоантитела
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Блот тест с отпринтирани антигени срещу тъканна трансглутаминаза (tTG) и глиадин-аналогов фузионен пептид GAF-3X - профил ИгГ | тест | 32
2 | Блот тест с отпринтирани антигени срещу тъканна трансглутаминаза (tTG) и глиадин-аналогов фузионен пептид GAF-3X - профил ИгА | тест | 32
3 | Панел за определяне на паранеопластични неврологични синдроми, чрез 12 антигена (amphysin, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu, recoverin, SOX1, titin, Zic4, GAD65, Tr (DNER)) | тест | 32
4 | Панел за определяне на MPO/PR3/GBM профил чрез 3 антигена: myeloperoxidase (MPO), proteinase 3 (PR3), glomerular basement membrane (GBM) | тест | 48
5 | Панел за определяне на АНА профил 3 плюс DFS70 чрез 16 антигена (nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P-proteins, AMA M2, DFS70 ) | тест | 48
6 | Панел за диагностика на автоиммуни чернодробни заболявания чрез 9 антигена (AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52) | тест | 48
7 | Панел за диагностика на автоиммуни чернодробни заболявания чрез 14 антигена (AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Scl-70, CENP A, CENP B, PGDH) | тест | 32
8 | Панел за диагностика на антигени срещу храни и хранителни добавки 108 броя с включен свински екстракт - профил ИгГ | тест | 16
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.

## II
II | Реактиви и консумативи за автоматизирана real-time PCR система GeneXpert, Cepheid или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Тест за детекция на Клостридиум дифициле Токсин А и Токсин В чрез проба фецес | тест | 20
2 | Полуколичествен тест за детекция на Mycobacterium tuberculosis и определяне на рифампицинова резистентност, свързана с мутации на rpoB гена чрез проба от свежа храчка или обработена храчка (седимент) | тест | 20
3 | Тест за детекция на Хламидия трахоматис и Нейссерия гонорея; чрез проба от вагинален/ендоцервикален секрет или урина | тест | 40
4 | Високочувствителен тест за детекция на трихомонас вагиналис чрез проба от вагинален/ендоцервикален секрет или урина | тест | 20
5 | Тест за детекция на високорискови генотипи на човешки папиломаворус, 16 и 18/45, както и скриниращ за 11 други високорискови онкогена, разделени в 3 общи групи - Гр. 1: HPV генотипи 31, 33, 35 52, или 58, Гр. 2: HPV 51 или 59, Гр. 3: HPV 39, 56, 66 или 68 чрез проба от цервикален секрет | тест | 30
6 | Тест за детекция на група В стрепрококи чрез проба от вагинален или ректален секрет | тест | 20
7 | Високочувствителен тест за определяне на хепатит С вирусен товар чрез проба от серум, плазма или периферна кръв | тест | 20
8 | Кит за вземане на вагинален/ендоцервикален секрет | кит | 300
9 | Кит за събиране на проба от урина за тестът Xpert TV или еквивалентен | кит | 100
10 | Транспортна среда за цитологични проби за HPV, съвместима с теста Xpert HPV или еквивалентен | кит | 200
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.

## III
III | Определяне на болестно специфична интерферон гамма продукция за диагностични цели
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Кит за определяне на туберкулозо-специфичен интерферон гамма - 4 епруветки за тест, натоварени със следните активатори: TB1/TB2/Nil/Mit | тест | 132
2 | ЕЛИЗА кит за определяне на Mycobacterium tuberculosis специфичен интерферон гамма | тест | 264
3 | Кит за определяне на CMV-специфичен интерферон гамма отговор - епруветки натоварени с различни CMV антигени | тест | 50
4 | ЕЛИЗА кит за определяне на CMVспецифичен интерферон гамма отговор | тест | 60
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.

## IV
IV | Тестове за определяне на хранителна непоносимост
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | ЕЛИЗА тест за определяне на хранителна непоносимост по ИгГ антитела към 24 антигена | тест | 12
2 | ЕЛИЗА тест за определяне на хранителна непоносимост по ИгГ антитела към 44 антигена | тест | 6
3 | ЕЛИЗА тест за определяне на хранителна непоносимост по ИгГ антитела към 88 антигена | тест | 3
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.

## V
V | Китове за определяне на Т-клетъчна активация/супресия
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Кит за флоуцитометрично определяне на T-регулаторни клетки, съдържащ: конюгирани с флуорохроми анти-човешки моноклонални антитела CD4 FITC (клон OKT4), CD25 APC (клон BC96), Foxp3 PE (клон PCH101), изотипна контрола PE, буфер за имунофлуоресцентно оцветяване, фиксиращ/пермеабилизиращ буфер 4х, разреждащ буфер, пермеабилизиращ буфер 10х и плъши серум | тест | 100
2 | Кит за флоуцитометрично определяне на CD8 T-клетъчна активация в периферна кръв, съдържащ: конюгирани с флуорохроми анти-човешки моноклонални антитела CD3 APC (клон SK7), CD8 PerCP-eFluor® 710 (клон SK7) CD69 PE (клон FN50) и IFN gamma FITC (клон 4S.B3), комбинация от изотипни контроли, фиксиращ/лизиращ буфер 4Х, разреждащ буфер, пермеализиращ буфер 10Х | тест | 50
3 | Стимулационен коктейл с инхибитори на протеиновия транспорт, съдържащ форбол 12-миристат 13-ацетат (PMA), йономицин, брефелдин A и монензин, 500х | мкл | 200
4 | Стимулационен коктейл, съдържащ форбол 12-миристат 13-ацетат (PMA) и йономицин, 500х | мкл | 200
5 | Инхибитори на протеиновия транспорт брефелдин A и монензин, 500х | мкл | 200
6 | Буфер за имунофлуоресцентно оцветяване | мкл | 600
7 | ЕЛИЗА кит за количествено определяне на човешки разтворим CD30, CE, за in vitro употреба | тест | 288
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.

## VI
VI | Реактиви и консумативи за микросферов флоуцитометичен алоантитялов скрининг
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Кит за флоуцитометричен микросферов HLA клас I + клас II алоантитялов скрининг | тест | 50
2 | Kит за специфичнично флоуцитометрично определяне на алоантитела HLA Class I с панел от 32 единични антигена | тест | 10
3 | Kит за специфичнично флоуцитометрично определяне на алоантитела HLA Class II с панел от 32 единични антигена | тест | 10
4 | Контролни микросфери за микросферов флоуцитометичен алоантитялов скрининг | тест | 50
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.

## VII
VII | Реактиви и консумативи за микросферов алоантитялов скрининг на апарат Luminex 200 или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Кит за микросферов алоантитялов скрининг на HLA клас І . клас ІІ и МICА | тест | 200
2 | Кит за микросферова спецификация на HLA клас I антитела с единични антигени | тест | 50
3 | Кит за микросферова спецификация на HLA клас II антитела с единични антигени | тест | 50
4 | Кози анти-човешки ИгГ, конюгиран с РЕ за микросферово определяне на анти-HLA антитела | мл | 2
5 | Отрицателен контролен серум за микросферов алоантитялов скрининг на HLA | тест | 20
6 | Кит за скриниране на С1q чрез микросферова детекция на алоантитела | тест | 25
7 | Отрицателна контрола за C1q микросферов скрининг на HLA антитела | тест | 20
8 | Положителна контрола за C1q микросферов скрининг на HLA клас І антитела | тест | 20
9 | Положителна контрола за C1q микросферов скрининг на HLA клас ІІ антитела | тест | 20
10 | Калибрационен кит за апарат Luminex, софтуер xPonent 4.2 или еквивалентен | кит | 2
11 | Верифициращ кит за апарат Luminex, софтуер xPonent 4.2 или еквивалентен | кит | 2
12 | Работен разтвор за апарат Luminex или еквивалентен | литър | 200
13 | Kит за извършване на профилактика на апарат Luminex или еквивалентен | кит | 1
14 | Плака за автоматизирана ежедневна поддръжка и калибриране на апарат Luminex 200 или еквивалентна | брой | 1
15 | Игла за пробовзимане на апарат Luminex 200 или еквивалентна | брой | 1
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.

## VIII
VIII | Реактиви и консумативи за лимфоцитотоксичен тест
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Плаки за определяне на HLA клас I антитела с лимфоцитотоксичен тест - 60 гнезда | плака | 20
2 | Покривни фолио за плаки на Терасаки | брой | 250
3 | Заешки комплемент, течен | мл | 10
4 | Анти-лимфоцитна контрола ИгГ | мл | 2
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.

## IX
IX | Консумативи и контроли за флоуцитометричен крос-мач на апарат BD FACS Canto II или еквивалентен
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Положителна контрола за микросферов, HLA клас I антитялов скрининг, спецификация и крос-мач | тест | 20
2 | Положителна контрола за микросферов HLA клас II антитялов скрининг и спецификация и крос-мач | тест | 20
3 | Отрицателна контрола за микросферов HLA клас I+II антитялов скрининг, спецификация и крос-мач | тест | 20
4 | Кит, съдържащ 100Х FITC-конюгиран козе-античовешки ИгГ и 10Х промиващ буфер | тест | 120
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.

## X
X | Реактиви и консумативи за провеждане на флоуцитометричен анализ на апарат BD FACS Canto II или еквивалентен
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Калибрационни микросфери за определяне на компенсациите и мониториране чрез програмата BD FACSCanto за 6-цветен флоуцитометър FACS Canto ІІ с 2 лазера ( син лазер 488 nm, 20-mW твърд и червен лазер 633 nm HeNe) или еквивалентни | тест | 50
2 | Калибрационни микросфери за детекция на лазерите и настройка на волтажите на 6-цветен флоуцитометър FACS Canto ІІ с 2 лазера ( син лазер 488 nm, 20-mW твърд и червен лазер 633 nm HeNe) или еквивалентни | тест | 100
3 | Кит за определяне на припокриващи се стойности и изчисляване на компенсации чрез програмата BD FACSDiva за 6-цветен флоуцитометър FACS Canto ІІ с 2 лазера ( син лазер 488 nm, 20-mW твърд и червен лазер 633 nm HeNe) или еквивалентен | кит | 1
4 | Kит за извършване на профилактика на флоуцитометър FACS Canto II или еквивалентен | кит | 1
5 | Фиксиращ разтвор за имуномаркирани проби за флоуцитометрия, концентрат | мл | 50
6 | Разтвор за лизиране на еритроцити в кръв задължително с добавен фиксатор за флоуцитометрия, концентрат | мл | 300
7 | Буфер на основата на PBS за промиване на клетъчни проби за флоуцитометрия | литър | 20
8 | Разтвор Sheath Fluid за флоуцитометрия или еквивалентен | литър | 200
9 | Почистващ разтвор за флоуцитметър FACSCanto II или еквивалентен | литър | 15
10 | Разтвор за осъществяване на процедура по спиране на флоуцитометър FACS Canto II или еквивалентен | литър | 15
11 | Кит за 6-цветна флоуцитометрия за количествено определяне на лимфоцитни популации в една епруветка - Т-, В- и NK-клетки, приложим за автоматизиран анализ чрез програмата BD FACSCanto на флоуцитометър FACS Canto ІІ с епруветки с микросфери за определяне на абсолютен брой левкоцити или еквивалентен | тест | 100
12 | анти-човешки CD3 (clone SK7 ) FITC | тест | 100
13 | анти-човешки CD3 PerCP-Cy5.5 (clone SK7) CE IVD | тест | 100
14 | анти-човешки CD4 (clone SK3) APC H7 | тест | 100
15 | анти-човешки CD4 (clone SК3) PerCP-Cy5.5 | тест | 100
16 | анти-човешки CD8 (clone RPA-T8 ) PerCP-Cy5.5 | тест | 100
17 | анти-човешки CD11b (clone D12) PE | тест | 100
18 | анти-човешки CD16 (clone 3G8 ) APC -Cy7 | тест | 100
19 | анти-човешки CD19 PE (clone SJ25C1) CE IVD | тест | 100
20 | анти-човешки CD25 (clone M-A251 ) PE Cy7 | тест | 100
21 | анти-човешки CD27 (clone M-T271 ) PE Cy7 | тест | 100
22 | анти-човешки CD28 (clone CD28.2 ) APC | тест | 100
23 | анти-човешки CD31 (clone WM59) PE | тест | 100
24 | анти-човешки CD38 (clone HB-7) PE | тест | 100
25 | анти-човешки CD45 (clone 2D1) APC | тест | 100
26 | анти-човешки CD45RA (clone HI100 ) APC H7 | тест | 100
27 | анти-човешки CD45RO (clone UCHL1 ) FITC | тест | 100
28 | анти-човешки CD56 (clone NCAM16.2 ) PE-Cy7 | тест | 100
29 | анти-човешки CD57 (clone HNK-1) APC | тест | 100
30 | анти-човешки CD69 (clone L78) PE-Cy7 | тест | 100
31 | анти-човешки CD127 (clone HIL-7R_M21 ) Alexa Fluor 647 | тест | 100
32 | анти-човешки CD194/CCR4 (clone 1G1 ) PE | тест | 100
33 | анти-човешки CD197/CCR7 (clone 15503 ) PE | тест | 100
34 | анти-човешки HLA DR (clone G46-6 ) APC | тест | 100
35 | анти-човешки HLA DR (clone G46-6 ) FITC | тест | 100
36 | Кит за фенотипизиране Th1/Th2/Th17, съдържащ: комбинация от конюгирани с флуорохроми анти-човешки моноклонални антитела CD4 PerCP-Cy5.5 (clone: SK3), IL-17A PE (clone: N49-653), IFN-gamma FITC (clone: B27) и IL-4 APC (clone: MP4-25D2), фиксиращ буфер, пермеабилизиращ/промиващ буфер и блокиращ буфер с моненсин | тест | 50
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.

## XI
XI | Тестове - имуноблот за определяне на специфично ИгЕ
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | ПЕДИАТРИЧЕН ПАНЕЛ с 25 алергена: Grass mix 2: Timothy grass, Cultivated rye, Birch, Mugwort Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Cat, Dog, Horse, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, Egg white, Egg yolk, Cow‘s milk, Codfish, nBos d 4 alpha-Lactalbumin (Milk), nBos d 5 beta-Lactoglobulin (Milk), nBos d 8 Casein (Milk), nBos d 6 BSA (Milk), Wheat flour, Rice, Soybean, Peanut, Hazelnut, Carrot, Potato, Apple, CCD marker, Indicator | тест | 2
2 | ПАНЕЛ ИНХАЛАТОРНИ АЛЕРГЕНИ с 20 инхалаторни алергена: Sweet vernal grass, Orchard grass, Timothy grass, Cultivated rye, Alder, Birch, Hazel, Oak, Ambrosia artemisiifolia, Mugwort, Plantain (English), Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Cat, Dog, Horse, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, CCD marker, Indicator | тест | 2
3 | ПАНЕЛ АТОПИЯ с 20 алергена: Timothy grass, Cultivated rye, Birch, Mugwort, Dermatophagoides pteronyssinus, Cat, Dog, Horse, Cladosporium herbarium, Alternaria alternata, Egg white, Cow‘s milk, Codfish, Wheat flour, Rice, Soybean, Hazelnut, Carrot, Potato, Apple, CCD marker, Indicator | тест | 2
4 | ПАНЕЛ ХРАНИ с 20 хранителни алергена: Egg white, Egg yolk, Cow‘s milk, Baker‘s yeast, Wheat flour, Rye flour, Rice, Soybean, Peanut, Hazelnut, Almond, Apple, Kiwi, Apricot, Tomato, Carrot, Potato, Celery, Codfish, Crab, CCD marker, Indicator | тест | 2
5 | ПАНЕЛ ПОЛЕН – ХРАНИ КРЪСТОСАНИ РЕАКЦИИ – 20 антигена: Timothy grass, Birch, Mugwort, Wheat flour, Rye flour, Peanut Hazelnut, Almond, Onion, Mustard, Anis, Lovage, Strawberry Apple, Litchi, Apricot, Fig, Carrot, Potato, Celery, CCD marker, Indicator | тест | 1
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.

## XII
XII | Китове за имунофлуоресценция
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Кит за определяне на IFA-ANA Hep2-IgG (biochip Hep2/Liver cells) - формат 10x5 | тест | 250
2 | Кит за определяне на IFA-ANA Hep2-IgG (biochip Hep2/Liver cells) - формат 10x10 | тест | 200
3 | Пълен кит за определяне на Анти-нуклеарни антитела Hep-2 (ANA Hep-2) – формат 10 х 6, Кита да включва: стъкла, положителни и отрицателна контроли, конюгат, миещ буфер, включваща среда и блот хартия | тест | 240
4 | Кит за определяне на IFA-phospholipase A2 рецептор (PLA2) - формат 10x5 | тест | 50
5 | Пълен кит за определяне на автоантитела RL/RK/RS (ANA,АМА,ASMA,APCA,LKM) – формат 12 х 8, Кита включва : стъкла, положителни и отрицателна контроли, конюгат, миещ буфер, включваща среда и блот хартия | тест | 192
6 | Пълен кит за определяне на анти-nDNA антитела (nDNA) – формат 10 х 6, Кита включва: стъкла, положителна и отрицателна контроли, конюгат, миещ буфер, включваща среда и блот хартия | тест | 120
7 | Готов кит, съдържащ следните антигени cANCA, pANCA, GS-ANA, cell nuclei (ANA), cANCA, pANCA, cANCA, pANCA, 3 биочипа на поле, съдържащи: HEp-2+granulocytes (EOH) /човешки/, гранулоцити (HCHO) /човешки/гранулоцити (EOH) /човешки/, формат 20 х 5 | тест | 200
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.

## XIII
XIII | ELISA за автоантитела
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Определяне на анти-кардиолипинови антитела клас ИгГ/ИгМ (ACA-IgG/IgM) | тест | 288
2 | Определяне на анти-b2 гликопротеин антитела клас ИгГ/ИгМ (APLA) | тест | 288
3 | Определяне на анти-фосфолипидни антитела клас ИгГ | тест | 288
4 | Определяне на анти-фосфолипидни антитела клас ИгМ | тест | 288
5 | Определяне на AНА профил (dsDNA, Sm, RNP, Ro, La, Scl-70, CENT, Jo-1 separately) | тест | 288
6 | Определяне на анти-ЕНА Лупус профил (dsDNA, histones, ribosomal P protein, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70) | тест | 288
7 | Количествено определяне на Anti-CCP3.1 клас ИгГ/ИгА QuantaLive IgG/IgA или еквивалент | тест | 288
8 | Определяне на анти- tTG клас ИгА | тест | 288
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.

## XIV
XIV | Консумативи за имунологична лаборатория
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | 96-ямкови плаки, V-образни, обем 250 мкл, от бял полистирен | брой | 100
2 | Флоуцитометрични епруветки 12 х 75 мл, облодънни от полистирен, нестерилни, с капачки, за флоуцитометрия | брой | 3000
3 | Флоуцитометрични епруветки 12х75 мм, нестерилни, с капачки и с микросфери за определяне на абсолютен брой левкоцити чрез флоуцитометрия | брой | 100
4 | Епруветки 50 мл с капаче на винт тип Фалкон, стерилни, с конично дъно | брой | 60
5 | Епруветки 15 мл с капаче на винт тип Фалкон, стерилни, с конично дъно | брой | 300
6 | Криоепруветки 2,0 мл | брой | 400
7 | Епруветки 12 мл за клетъчно култивиране, стерилни, облодънни, без ДНКаза, РНКаза и пирогени | брой | 500
8 | Накрайници за диспенсер, 1 мл, нестерилни | брой | 200
9 | Накрайници за диспенсер, 2,5 мл, нестерилни | брой | 200
10 | Накрайници за диспенсер, 5 мл, нестерилни | брой | 200
11 | Накрайници за диспенсер, 10 мл, нестерилни | брой | 200
12 | Камера на Бюркер | брой | 2
13 | Предметни стъкла за микроскопия, размери 7,5/2,5 см | брой | 1000
14 | Покривни стъкла за микроскопски предметни стъкла, размери 22/22 мм | брой | 1000
15 | Криокутии за съхранение на криоепруветки с 81 гнезда | брой | 10
16 | Ръчен диспенсер Хендистеп | брой | 5
17 | Ваничка за многоканална пипета | брой | 10
18 | Залепващо прозрачно фолио за ЕЛИЗА плаки | брой | 100
19 | Микроспринцовки тип Хамилтон, за 1 мкл | брой | 5
20 | Микроспринцовки тип Хамилтон, за 5 мкл | брой | 5
21 | Диспенсер тип Хамилтон, шестканален | брой | 1
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.

## XV
XV | Реактиви за имунологична лаборатория
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Фитохемоаглутинин (PHA) лиофилизиран | мг | 10
2 | Диметилсулфоксид DMSO | мл | 100
3 | Сепарираща среда за лимфоцити с плътност 1.077 г/мл | мл | 300
4 | Dulbecco's фосфатно буфериран разтвор без калции и магнезий | мл | 2000
5 | Фетален телешки серум, филтриран, стерилен, рH 6.8 - 7.8, тестиран за клетъчно култивиране | мл | 500
6 | Polysorbate 20 /polyoxyethylenesorbitan monolaurate/ | мл | 500
7 | Реактив за камерно определяне брой на бели кръвни клетки - разтвор на Тюрк | мл | 200
8 | Среда RPMI 1640 с 25mM хепес и L-glutamine, тестирана за клетъчни култури, течна, стерилна | мл | 1500
9 | Еозин (Eosin Y sodium base) 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein; Acid Red 87; C20H6Br4O5•2Na; CAS 17372-87-1 | гр | 50
10 | 37% Формалдехид във вода | мл | 500
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ – (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) необходимите количества на оферираните продукти трябва да са осигурени за целия срок на договора.