## I
I | Oксигенатори
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Oксигенатор с фосфорилхолиново покритие в комплект с тръбен сет с артериален и пребайпас филтри и силиконов сегмент на ролките, с венозен кардиотомен резервоар с вместимост не по-малко от 4500 мл., с интегрирана горна/долна защитна клапа, позволяваща "VAVD" процедура, "ПРАЙМ" обем по-малък от 220 мл., контактна повърхност по-малка от 1,5 м2, с максимален дебит 7 л/мин. и интегриран топлообменник при коефициент на действие по-голям или равен на 0,62 при 4 л/мин. - комплект маса съдържащ: 1. артериален филтър с артериална линия, със силиконова част, преминаваща в пребай-пас филтър и венозна линия; 2. органайзер; 3. линия помпа със силиконова част; 4. линия вент със силиконова част; 5. видове конектори комплект машина съдържащ: 1. двойна линия бързо вливане; 2. линия с газфилтър; 3. удължение 3/8 - 3/8; 4. Пластичен сак 2 л | бр | 220
2 | Сет за кристалоидна кардиоплегия PVC - силикон с метална игла 7 см | бр | 220
3 | Кардиотомен резервоар - 3 л | бр | 10
4 | Линия А - двойна линия | бр | 150
5 | Линия В - единична линия | бр | 70
6 | Ниво детектори, еквивалентни с ЕКК машина Stockert | бр | 220
7 | Холдер за артериален филтър | бр | 3
8 | Термометър за артериална линия еквивалентен с оферирания модел оксигенатор | бр | 3
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.
медицинското изделие/консуматив да изпълнява едновременно следните условия:
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
o оксигенаторите са с единичен резервоар с филтър, високо ефективен оксигенатор с интегрира артериален филтър и въздушна технология;
o оксигенаторите са с иновативен и патентен интегриран топлообенник от неръждаема стомана с нисък коефициент на действие – 0,62 при 4 L/мин;
o оксигенаторите са с нисък обем на прайм – позволяващ да се избегне хемодилуция;
o контактна повърхност по-малка от 1,5 м2 с макс дебит 7L/мин;
o сетовете за кардиоплегия са с висока топлинна ефективност, благодарение на обмена между кръв и кардиоплегичен разтвор и вода;
o измерване на налягането вътре в устройството за кардиоплегия;
o сетовете за кардиоплегия са с топлообменна повърхност от неръждаема стомана;
o сетовете за кардиоплегия са със специален път на течностите, който удължава срока на термичния обмен.
· предлаганото медицинско изделие/консуматив е максимално щадящо за пациента:
o оксигенаторът намалява микроемболичната активност по време на СРВ;
o оксигенаторът е с високо ефективен газов обмен;
o оксигенаторът е с биосъвместимост – фосфорилхолиновото покритие /РС/ е пеобладаващата липидна група, намираща се във външния слой на клетъчните мембрани;
o РС – има естествен афинитет към водата в резултат, на което външния слой на клетъчната мембрана не подпомага образуването на съсиреци /тромбоза/;
o нисък възпалителен отговор – устойчивост на бактериална адхезия;
o оксигенаторът е устойчив на натрупване на плазмени протеини;
o сет за кардиоплегия - силиконов, устойчив на температурна разлика.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
o лесен за употреба холдер;
o двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## II
II | Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Клапни протези - Билифлетни - с по-широк вътрешен диаметър, с полиестерен външен ринг - аортни 19, 21, 23, 25, 27 | бр | 30
2 | Клапни протези - Билифлетни - с по-широк вътрешен диаметър, с полиестерен външен ринг - митрални 27, 29, 31, 33 | бр | 30
3 | Клапни протези - Билифлетни - с ефективна орифициална площ по-голяма от 1.6 кв.см - аортни 17, за супраануларен монтаж | бр | 3
4 | Клапни протези - Билифлетни - с ефективна орифициална площ по-голяма от 2.0 кв.см - аортни 19, за супраануларен монтаж | бр | 5
5 | Клапни протези - Билифлетни - с ефективна орифициална площ по-голяма от 2.5 кв.см - аортни 21, за супраануларен монтаж | бр | 5
6 | Клапни протези - Билифлетни - с ефективна орифициална площ по-голяма от 3.0 кв.см - митрални 23 | бр | 5
7 | Клапни протези - Билифлетни - с ефективна орифициална площ по-голяма от 3.6 кв.см - митрални 25 | бр | 5
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) оферираното медицинско изделие трябва да е включено в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки.
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.
медицинското изделие да изпълнява едновременно следните условия:
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
o подобно на естествената сърдечна клапа се отваря и затваря с всеки сърдечен ритъм, позволявайки правилното кръвоснабдяване на сърцето;
o супра-ануларно разположение и ниска височина на импланта;
o допълнителните маркери на маншета за шиене улесняват медицинските специалисти за по-точно поставяне;
o тромбоустойчивост, твърд пиролитичен въглероден отвор и укрепваща лента за лесна имплантация;
o има минимален профил и височина за съответния номер.
· предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента:
o има максимален ефективен отвор и минимален градиент за съответния номер;
o ниски нива на хемолиза и тромбоемболични събития;
o изключително тиха при работа.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
o има минимален диаметър на външния ринг за съответния номер, което позволява по-лесна имплантация;
o двойна, защитена, стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## III
III | Сърдечни клапни протези - биологични, със стент
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Клапни протези биологични - защитен перикарден пръстен на изхода - аортни 19, 21, 23, 25, 27, | бр | 50
2 | Клапни протези биологични - защитен перикарден пръстен на изхода - митрални 27, 29, 31, 33 | бр | 40
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) оферираното медицинско изделие трябва да е включено в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки.
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.
медицинското изделие да изпълнява едновременно следните условия:
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
o има минимален профил и височина за съответния номер;
o проектирани за минимизиране на централната регургитация.
· предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента:
o има максимален ефективен отвор и минимален градиент за съответния номер.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
o има минимален диаметър на външния ринг за съответния номер, което позволява по-лесна имплантация;
o двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## IV
IV | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - класически полутвърди и твърди, отворени и затворени
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Клапноукрепващ ринг, класически митрален № 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | бр. | 3
2 | Клапноукрепващ ринг, митрален физио с държач № 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | бр. | 3
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) оферираното медицинско изделие трябва да е включено в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки.
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.
медицинското изделие да изпълнява едновременно следните условия:
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
o максимална ефективна площ за съответния номер.
· предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента:
o минимален тромбообразуващ ефект.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
o оптимална маркировка и възможност за фиксация при поставянето;
o двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## V
V | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Клапноукрепващ ринг, класически митрален № 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | бр. | 3
2 | Клапноукрепващ ринг, трикуспидален класически № 28, 30, 32, 34, 36, | бр. | 3
3 | Клапноукрепващ ринг, митрален физио с държач № 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | бр. | 3
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) оферираното медицинско изделие трябва да е включено в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки.
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.
медицинското изделие да изпълнява едновременно следните условия:
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
o максимална ефективна площ за съответния номер.
· предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента:
o минимален тромбообразуващ ефект.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
o оптимална маркировка и възможност за фиксация при поставянето;
o двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## VI
VI | Сърдечна клапна протеза - кондюит, с механична клапна протеза
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Клапно-аортен кондюит с механична клапна протеза № 23/26см, № 25/28см, № 27/30см, № 29/32см | бр | 5
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) оферираното медицинско изделие трябва да е включено в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки.
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.
медицинското изделие да изпълнява едновременно следните условия:
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
o аортният графт с клапа е предназначена за употреба в случаите, когато аортната клапа и асцендентната аорта трябва да се сменят;
o маншонът за шиене на клапата е изработен от двойно велурено плетено полиестрено платно, импрегнирано с колаген;
o за улеснение на манипулацията преди имплантирането и ротацията аортният графт с клапа е снабден с дръжка на държача/ротатора;
o маншонът за шиене има три маркера за сутури;
o материалът на маншона позволява бързо, контролирано разрастване на ендотел върху повърхността на маншона за шиене.
· предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента:
o биосъвместимост и здравина се постигат чрез избрания пиролитичен въглерод, покриващ графитната основа на платната и на клапния пръстен;
o маншонът за шиене има три маркера за сутури, ориентир за медицинските специалисти.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
o двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## VII
VII | Канюли и сетове за ЕКК
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Канюла за ЕКК - феморална артериална, метален скелет, полиуретаново тяло с пластмасов връх 6,0 мм заострен радиопозитивен връх на дилататора | бр | 10
2 | Канюла за ЕКК - феморална артериална, метален скелет, полиуретаново тяло с пластмасов връх 7,5 мм заострен радиопозитивен връх на дилататора | бр | 30
3 | Венозни канюли с метален скелет на две нива 36/51 Fr | бр | 30
4 | Венозни канюли с метален скелет 36 Fr, 40 см - с прав връх, оформяема | бр | 40
5 | Венозни канюли с метален скелет 34 Fr,40 см - с прав връх, оформяема | бр | 30
6 | Венозни канюли с метален скелет 32 Fr,40см - с прав връх, оформяема | бр | 20
7 | Венозни канюли с метален скелет 28 Fr,35 см - с прав връх, оформяема | бр | 10
8 | Канюла за ретроградна кардиоплегия с самораздуващ се балон 14Fr | бр | 150
9 | Ляв вент 18 Fr | бр | 100
10 | Канюла за ЕКК - метален скелет с извит пластмасов връх аортна 8,0 мм, шевен пръстен | бр | 20
11 | Канюла за ЕКК - 10Fr /3,3ммх19,7см 7,75"/ - права | бр | 30
12 | Канюла за ЕКК - 10Fr /3,3ммх19,7см 7,75"/ - извита | бр | 30
13 | Канюла за ЕКК - метален скелет с извит пластмасов връх аортна 6,7 мм. 28 см дължина | бр | 80
14 | Канюла за вена сафена /без клапа/ | бр | 40
15 | Игла за антеградна кардиоплегия 16 Ga | бр | 50
16 | Венозни канюли с метален скелет на две нива 34/46 Fr | бр | 150
17 | Канюли за ЕСМО-феморална-венозна 23-25 Fr | бр | 5
18 | Канюли за ЕСМО-феморална-артериална 17,19,21 Fr | бр | 5
19 | Канюла за ЕКК-метален скелет с прав връх аортна 6,7 мм, ограничителен пръстен 20 Fr | бр | 100
20 | Канюла феморална мултистейдж венозна - метален скелет с дължина над 50см | бр | 10
21 | Канюла двулуменна за аортен корен и линия за вент - 5 Fr | бр | 100
22 | Канюла за аортен корен с дължина над 30см - 7 Fr | бр | 10
23 | Канюли за селективна дистрибуция на кардоплегия в коронарните остиуми с мек силиконов връх - 90 и 45 градуса ълъг - 10 Fr | бр | 10
24 | Канюли за селективна дистрибуция на кардоплегия в коронарните остиуми с връх тип "кошничка" - 90 и 45 градуса ълъг - 10 Fr, 12 Fr и 14 Fr | бр | 10
25 | Сет за кръвна кардиоплегия | бр | 30
26 | Хемофилтър съвместим с ЕКК машина | бр | 50
27 | Сет за ЕСМО съвместим с конзола на THORATEC | бр | 5
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.
медицинското изделие/консуматив да изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
o артериалните канюли са предназначени за използване на перфузия на възходящата аорта по време на СРВ и са устойчиви на прегъване /kink/, с лесна ориентация на върха, благодарение на маркера за индекиране;
o венозните канюли са предназначени за използване на венозен дренаж от дясно предсърдие и кавалните вени по време на СРВ;
o предназначено за използване на ретроградни канюли свързани с линията за кардиоплегия и индуциране на кардиоплегичен разтвор и кръв в коронарния синус на пациента по време на отворена сърдечна процедура;
o вентилационните катетри са медицинско устройство, което декомпенсира сърцето по време на СРВ;
o вентилационните катетри се използват за подпомагане на пълната евакуация на кръвта от сърцето.
o сета за кръвна кардиоплегия е разработен с насоченост към защита на миокарда чез намаляване на консумацията на кислорода, дължаща се на химическото спиране на сърцето;
o хемофилтър съвместим с ЕКК машина дава възможност за отличен капацитет на филтрация по време на CPB;
o сет за ЕСМО съвместим с конзола на THORATEC обезпечава поддръжката на кръвно-газовия обмен чрез мембранен оксигенатор.
предлаганото медицинско изделие/консуматив е максимално щадящо за пациента:
o всички канюли са с максимална здравина и адаптивност към всеки индивидуален случай;
o не травмират, имат необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околнте тъкани и органи;
o венозните канюли са за употреба до 6 часа или по-малко;
o ретроградните канюли са със силиконов балон, осигуряващ лесен достъп в коронарния синус и ефективност при дозиране на разтвора и силиконов балон, осигуряващ сигурно фиксиране чрез силиконов пръстен;
o ретроградните канюли са с флексабилен водач, който улеснява медицинските специалисти при съответната манипулация, което води до ефективност и бързина;
o максимално щадяща ретроградна канюла за пациента има необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околоните тъкани и органи;
o вентилационните катетри са с метален водач, мек, флексабилен;
o вентилационните катетри са силиконови с максимална здравина и адаптивност за всеки индивидуален случай.
o сет за кръвна кардиоплегия – филтрите на екрана насочвайки мехурчетата нагоре и навън от устройството чрез мембрана и еднопосочен вентил подобрява безопасността на пациента;
o хемофилтър съвместим с ЕКК машина предназначен с различни размери за пациента;
o сет за ЕСМО съвместим с конзола на THORATEC – ECMO линията е затворена тръбна система, нетолерираща въздух във венозната линия.
осигурява по-голяма ефективност и бързина при употреба:
o опаковката на това медицинско изделие позволява бърз и лесен достъп за употреба, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация и води до ефективност.
o сет за кръвна кардиоплегия, хемофилтър съвместим с ЕКК машина
и сет за ЕСМО съвместим с конзола на THORATEC трябва да са в стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при работа, води до ефективност и бързина.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## VIII
VIII | Съдов турникет
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Съдов турникет за вена кава с полиестерна лента, 4 мм | бр | 25
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.
медицинското изделие/консуматив да изпълнява едновременно следните условия:
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
o съдовите турникети са предназначени за оптимален контрол на кръвотока във венозните и артериални съдове.
· предлаганото медицинско изделие/консуматив е максимално щадящо за пациента:
o не травмират, имат необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околните тъкани и органи.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
o опаковката на това медицинско изделие позволява бърз и лесен достъп за употреба, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация и води до ефективност.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## IX
IX | Балони за контрапулсатор
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Балон, съвместим с контрапулсатор, еквивалентен на такъв за Datescope 7Fr / 40сс | бр | 20
2 | Балон, съвместим с контрапулсатор, еквивалентен на такъв за Datescope 8Fr / 40сс | бр | 20
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.
медицинското изделие/консуматив да изпълнява едновременно следните условия:
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
o абсолютно съвместими с всички модели и конзоли DataScope, с които болницата работи: DataScope system 98 и DataScope CS100.
· предлаганото медицинско изделие/консуматив е максимално щадящо за пациента:
o да имат максимален хемодинамичен ефект и минимален инерционен момент, дори в условията на тахикардия над 100 удара в минута.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
o максимално лесен за поставяне в условията на спешност.
o двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## X
X | Аксесоари, използвани при хирургия на вените
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Сет за екстирпация на вени /стрипер: 1 кабел, дълж.100 см; 4 оливи 6,9,12,15 мм; 1 дръжка | бр | 40
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.
медицинското изделие/консуматив да изпълнява едновременно следните условия:
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
o сетът за екстирпация на вени се използва в случите на оперативен стрипинг на разширени вени.
· предлаганото медицинско изделие/консуматив е максимално щадящо за пациента:
o сетът за екстирпация на вени се състои от 1 кабел, дълж.100 см, 4 оливи 6,9,12,15 мм и 1 дръжка.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
o стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина;
o лесен за инсерция.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## XI
XI | Катетри Фогарти
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Емболектобални катетри 3F тип Фогарти | бр. | 50
2 | Емболектобални катетри 4F тип Фогарти | бр. | 50
3 | Емболектобални катетри 5F тип Фогарти | бр. | 30
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.
медицинското изделие/консуматив да изпълнява едновременно следните условия:
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
o катетрите Фогърти се използват за спешни и планови тромб и емболектомии от артерии и вени.
· предлаганото медицинско изделие/консуматив е максимално щадящо за пациента:
o катетрите Фогърти не травмират околната тъкан и имат необходимата защита, която да предотвратява нежелана травма на съдовата стена.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
o стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина;
o лесени за манипулация, с удобен захват;
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## XII
XII | Сетове за вакуум стабилизираща система за биещо сърце
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Интракоронарни шънтове № 1,25 | бр | 5
2 | Интракоронарни шънтове № 1,5 | бр | 5
3 | Вакуум стабилизираща система за биещо сърце, еквивалентна на Acrobat vacuum Off-Pump System, съвместима с обикновен стернален екартъор | бр | 2
4 | Вакуум стабилизираща система за биещо сърце, еквивалентна на Xpose access Device, съвместима с обикновен стернален екартъор | бр | 1
5 | Система за впръскване на стерилен разтвор чрез СО2 или сгъстен въздух за визуализиране на чисто оперативно поле при вакуум стабилизираща система за биещо сърце | бр | 20
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.
медицинското изделие/консуматив да изпълнява едновременно следните условия:
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
o сетовете за вакуум стабилизираща система за биещо сърце служат за максимална стабилизация на определени участъци от епикарда, осигуряващи възможност за коронарна хирургия без използване на екстракорпорално кръвообръщение;
o вакуум стабилизираща система за биещо сърце трябва да е съвместима с Acrobat vacuum Off-Pump System, съвместима с обикновен стернален екартъор или еквивалентни;
o вакуум стабилизираща система за биещо сърце трябва да е съвместима с Xpose access Device, съвместима с обикновен стернален екартъор или еквивалентни.
· предлаганото медицинско изделие/консуматив е максимално щадящо за пациента:
o осигуряващ максимална стабилизация на участъка от сърдечната тъкан;
o минимално травматични и имат необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околната тъкан;
o флексибилни.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
- стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина;
- лесени за манипулация, с удобен захват.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## XIII
XIII | Аортни пънчове
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | аортен пънч 3.0 мм | бр | 10
2 | аортен пънч 4.0 мм | бр | 20
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.
медицинското изделие/консуматив да изпълнява едновременно следните условия:
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
o аортните пънчове осигуряват направата на отвори с точно определения размер.
· предлаганото медицинско изделие/консуматив е максимално щадящо за пациента:
o не травмират околната тъкан и имат необходимата защита, която да предотвратява нежеланото разкъсване на околната тъкан.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
o лесни за манипулация с удобен захват и адаптивни за работа.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## XIV
XIV | Система за външна аспирация и дренаж
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Система за външна аспирация тип Янкауер 18ch, дължина 2,5м - 3м | бр | 3500
2 | Наконечник за аспирация - коронарен 12ch | бр | 10
3 | Наконечник за аспирация - за ЕКК 18ch | бр | 50
4 | Торакални дренове без троакар, размери 28, 32, 36 | бр | 600
5 | Торакални дренове с троакар, размери 24, 28, 32 | бр | 40
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.
медицинското изделие/консуматив да изпълнява едновременно следните условия:
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
o продукти за аспирация, които позволяват много добро дрениране на телесни течности и отговарят на изискванията за работа в отделения по анестезия, хирургия и интензивни грижи.
· предлаганото медицинско изделие/консуматив е максимално щадящо за пациента:
o торакалните дренове са атравматични, с гладки латерални отвори и са разграфени в сантиметри;
o подходящи за внимателно дрениране след кардио-торакални и торакални хирургически интервенции.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
- стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## XV
XV | Кабел за пейсмейкър
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Кабел за пейсмейкър - многократен, стерилен за сърдечна стимулация при отворена сърдечна хирургия, еквивалентен с генератор St.Jude | бр | 30
2 | Кабел за пейсмейкър - многократен, за интензивни отделения, еквивалентен с генератор St.Jude | бр | 40
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.
медицинското изделие/консуматив да изпълнява едновременно следните условия:
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
o кабел за пейсмейкър - многократен, стерилен за сърдечна стимулация при отворена сърдечна хирургия, съвместим с генератор St.Jude и кабел за пейсмейкър - многократен, за интензивни отделения, съвместим с генератор St.Jude или еквивалентни.
· предлаганото медицинско изделие/консуматив е максимално щадящо за пациента:
o осигурява атравматичен контакт към сърдечния епикард.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
o устойчив на многократна газова стерилизация.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## XVI
XVI. | Дюшеци за топлообменик Stockert или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Дюшеци за затопляне и охлаждане към топлообменик Stockert или еквивалентни за възрастни | бр. | 2
1 | Дюшеци за затопляне и охлаждане към топлообменик Stockert или еквивалентни за деца | бр. | 2
2 | Тръбни набори еквивалент към топлообменник Stockert | бр. | 2
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## XVII
XVII | Плетена полиестерна заплатка за сърдечно-съдови реконструкции
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Плетена полиестерна заплатка за сърдечно-съдови реконструкции, размер 10.2 см х 10.2 см | бр | 10
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.
медицинското изделие/консуматив да изпълнява едновременно следните условия:
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
o гладка вътрешна повърхност, която осигурява основата за израстване на ендотел и повърхност без тромби;
o биосъвместимост – без предварително съсирване, готови за незабавно имплантиране;
o силна и издръжлива текстилна структура на заплатката и висока сила на задържане на конеца.
· предлаганото медицинско изделие/консуматив е максимално щадящо за пациента:
o технологията за импрегниране е свободна от алдехид за максимална биосъвместимост и безопасност за пациента;
o подходящи при пациенти, изискващи системна хепаринизация;
o подходящи при пациенти, страдащи от коагулационни нарушения.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
o двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.

## XVIII
XVIII. | Сет за перфузия за Сustodiol или еквивалентен
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Сет за перфузия за Сustodiol | бр. | 30
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.
*Забележка: В колона „Баркод идентификатор“ следва да се попълнят цифрите или буквите, съответстващи на баркод символите, които са в машинно четим формат. При затруднение за попълване на баркода на оферирания продукт при подготовка на техническото и ценовото предложение, участникът може да отбележи в колона „Баркод идентификатор“ наличието или липса на баркод с „да“ или „не“, като в забележка към документа да декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще предостави ценовото си предложение /Приложение към договора/ с нанесените данни за баркод идентификатор /в приложимите случаи/.