## 0
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ И САНИТАРНО-ПРЕВЪРЗОЧНИ КОНСУМАТИВИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

## 1
І. | КОНСУМАТИВ СЪВМЕСТИМ ЗА РАБОТА С ПЕРФУЗОРИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1. | Спринцовки, еднократни, за перфузор, с игла 50мл | бр | 10000
2. | Удължители за перфузор 200см | бр | 10000

## 2
ІІ. | ЛАНЦЕТИ ЗА КРЪВ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Ланцети стерилни | бр | 1000

## 3
ІІІ. | ТОРБИ ЗА ВЪНШНА АСПИРАЦИЯ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Торби за външна аспирация еквивалентни - система Вакуфикс 3л | бр | 1500

## 4
ІV. | БАНКИ ТИП ТОРБИЧКА ЗА УРИНА
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Торби уринаторни с клапан 150см/200см, 2л | бр | 10000

## 5
V. | ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА УРИНА
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Затворена система за измерване на урина | бр | 1000
2 | Торба за събиране на урина към затворена система за измерване на урина, 2л, с клапан за източване | бр | 1000

## 6
VІ. | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА СЪДОВ ДОСТЪП И ТРАНСФУЗИЯ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Периферни венозни катетри без крилца - 2 инча 14G | бр | 1000
2 | Периферни венозни катетри без крилца - 2 инча 16G | бр | 1000
3 | Периферни венозни катетри без крилца - 2 инча 18G | бр | 1000
5 | Периферни венозни катетри с крилца -16G | бр | 500
6 | Периферни венозни катетри с крилца -18G | бр | 6000
7 | Периферни венозни катетри с крилца -20G | бр | 8000
9 | Периферни венозни катетри с крилца -24G | бр | 1000
10 | Трипътно кранче | бр | 10000
11 | Трипътно кранче с удължител | бр | 500
12 | Многопътник за венозно вливане с 3 кранчета и адаптер за венозен път | бр | 500
13 | Многопътник за венозно вливане с 5 кранчета и адаптор | бр | 800
14 | Бътерфлайки 21, 23, 25 | бр | 2000
15 | Термодилуционнен катетър 7 F, 110см., 4 луменен, S извивка, с хепариново покритие | бр | 50
16 | Дезиле 8 F (2,8мм. х 3,5мм., L10см ) интродюсер с хемостатична клапа и сет за въвеждане; покриващо стерилно чорапче | бр | 100
17 | Сет за канюлиране на артерия по Селдингер 18 G, 20 G - 16 см. | бр | 200
18 | Сет за канюлиране на артерия по Селдингер 20 G – 8 см. | бр | 500
19 | Сет за канюлиране на артерия по Селдингер 22 G – 5 см. | бр | 50
20 | Сет за канюлиране на артерия по Селдингер 22 G – 8 см. | бр | 20
21 | Централен венозен катетър по Селдингер, трилуменен, педиатричен, 5 F, 13 см.,20см. | бр | 25
22 | Централен венозен катетър за висок поток, двулуменен, F12, Техника по Селдингер, с дължина 20, 25 см. | бр | 250
23 | Централен венозен катетър за висок поток, трилумен , F12, Техника по Селдингер, с дължина 20, 25 см. | бр | 250
24 | Антибактериален, дву-,три лумен централен венозен катетър, F7, Техника по Селдингер, с дължина 15,20 см. | бр | 100
25 | Централен венозен катетър по Селдингер, Еднолуменен F7, G-16,G-18,G-20, дължини 15,20 см. | бр | 50
26 | Централен венозен катетър по Селдингер, Двулуменен F7, G-18, дължини 15,20 см. | бр | 800
27 | Централен венозен катетър по Селдингер, Трилуменен F7, G-18, дължини 15, 20 см. | бр | 800
28 | Системи за трансфузия на кръв от сакове с филтър | бр | 2000
29 | Системи - за измерване на централно венозно налягане, воден стълб | бр | 1000
30 | Скала за системи за измерване на централно венозно налягане | бр | 50
31 | Удължители за системи за централно венозно налягане | бр | 2000
32 | Системи - за водно солеви разтвори с прецизен дозатор | бр | 3000
33 | Системи за водно солеви разтвори | бр | 6000
34 | Капачка затваряща венозен път за многократно инжектиране през мембрана | бр | 10000

## 7
VІІ. | СИСТЕМИ ИНФУЗИОННИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Системи инфузионни с антибактериален въздушен филтър със сигурно включване / със завъртане / към различни видове канюли | бр | 10000

## 8
VІІІ. | КАТЕТРИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Катетри ректални №№ 18, 20, 22, 24 | бр | 500
4 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 6F | бр | 200
5 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 8F | бр | 300
6 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 10 F | бр | 1000
7 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 12 F | бр | 500
8 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 14 F | бр | 8000
9 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 16 F | бр | 8000
10 | Газови тръби № 26, 28, 30, 32 | бр | 50
11 | Адаптор за регулиране на вакуум | бр | 2500

## 9
ІХ. | СОНДИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Сонди – гастродуоденални Ch 12, 14, 16, 18 с рентгеноконтрастна нишка, 125 см. | бр | 1000
2 | Сонди за хранене от Ch 4,5 до Ch 12, с дължина от 38 до 100 см. | бр | 100
3 | Сонди за хранене с допълнителен извод Ch 14, 16, 18, 20. | бр | 100
4 | Стомашна сонда /за ентерално хранене/, дебелина Ch 16, с дренажен отвор за стомаха | бр | 100

## 10
Х. | СОНДИ СПЕЦИАЛНИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Сонда спираща кървенето от варици на хранопровода, еквивалентна на сонда Блекмор, Ch 18 | бр | 20

## 11
ХІ. | СКАЛПЕЛИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Скалпели еднократни № № 10,11,15 | бр | 5000

## 12
ХІІ. | ДРЕНАЖИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Абдоминални дренове 18, 20, 24, 26, 28 | бр | 100
2 | Редон дренаж 500 мл | бр | 300
3 | Редон дренаж 250 мл | бр | 100
4 | Редон дренаж 50 мл | бр | 100
5 | Гофриран дрен - плосък | бр | 50
6 | Кер дрен / Т-tube/ латексов | бр | 30
7 | Кер дрен /Т-tube/ силиконов | бр | 25
8 | Латексов дрен тип Пецер № 24, 26, 28, 30, 32 | бр | 40

## 13
ХІІІ. | МАСКИ
№ по ред | Наименование | Мярка | количества за нов договор
1 | Назален катетър за подаване на кислород тип очила за деца | бр | 50
2 | Назален катетър за подаване на кислород тип очила за възрастни | бр | 1000
3 | Маски за подаване на кислород тип Ешман за възрастни | бр | 2000
4 | Маски за подавне на кислород тип Ешман за деца | бр | 100
5 | Маски за инхалация | бр | 800

## 14
ХІV. | ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Хирургически предпазни очила с ниска степен на изпотяване | бр. | 100

## 15
ХV. | СТОМНИ ТОРБИЧКИ И СПЕЦИАЛНИ ДРЕНОВЕ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Уростомни торбички за възрастни с възможност за отвеждане в стерилна дренажна система | бр | 300
2 | Уростомни торбички за деца с възможност за отвеждане в стерилна дренажна система | бр | 150
3 | Торбичка с плочка за колостома | бр | 50
4 | Торбичка без плочка за колостома | бр | 50
5 | Торбичка за илеостома | бр | 100
6 | Ийзи флоу дренаж 300/12 с рентгеноконтрастна нишка | бр | 50
7 | Ийзи флоу дренаж 500/10 с рентгеноконтрастна нишка | бр | 50
8 | Ийзи флоу дренаж 8мм с рентгеноконтрастна нишка | бр | 25

## 16
ХVІ. | СИСТЕМА ЗА ВЪНШНА АСПИРАЦИЯ И ДРЕНАЖ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Система за външна аспирация тип Янкауер 18ch, дължина 2,5м - 3м | бр | 2000
2 | Наконечник за аспирация - коронарен 12ch | бр | 100
3. | Наконечник за аспирация - за ЕКК 18ch | бр | 200
4. | Дренажни, стерилни кутии, двукамерни подходящи за един торакален дрен (плеврален или медиастинален), със силикон-латексов или латексов шлаух | бр | 20
6. | Дренажни, стерилни кутии, многокамерни, със силикон-латексов или латексов шлаух | бр | 20
8. | Торакални дренове без троакар, размери 28, 32, 36 | бр | 1200
9. | Торакални дренове с троакар, размери 24, 28, 32 | бр | 100

## 17
ХVІІ. | УРЕД ЗА ДИХАТЕЛНА ГИМНАСТИКА
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Уред за подкрепа при възстановяване на нормалния капацитет на белия дроб, чрез трениране на дишането | бр | 500

## 18
ХVІІІ | РАЗНИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Вакуум електроди | бр | 100
2 | Електроден контактен гел | бр | 100
3 | Електроден контактен шпрей | бр | 150
4 | Ултразвук гел х 1 л. | бр | 300
5 | Универсален електрод за периферни отвеждания за ЕКГ – тип щипка | бр | 50
6 | Вагинални спекулуми за еднократна употреба | бр | 2500
7 | Презервативи | бр | 1000
8 | Пъпни клампи | бр | 250
9 | Четки за цитонамазки | бр | 2500
10 | Наконечници за тимпанометър ТМ 262 /различен размер/ | бр | 60
11 | Шпатули еднократни стерилни за гърло | бр | 10000
12 | Еднократни бъбрековидни легенчета | бр | 10000
13 | Калцуни за обувки № 45 | бр | 100000
14 | Пластмасови иригатори за очистителна клизма | бр | 25
15 | Престилки-Нестерилни за еднократна употреба от нетъкан текстил, различни размери | бр | 5000
16 | Престилки-Полиетиленови еднократни предни | бр | 3000
17 | Превръзка за трахеостомия 9см/9см | бр | 500
18 | Аспирационен набор за трахиален секрет | бр | 100
19 | Сет за плеврална пункция | бр | 100
20 | Стерилен сет за обличане на Ц рамо ф 70 | бр | 500

## 19
ХІХ. | ХИРУРГИЧЕСКИ РЪКАВИЦИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Ръкавици - нестерилни латекс, без талк размери S, M, L | бр | 200000
2 | Ръкавици винил без пудра, размер S, M, L, 24 см със заоблен ръб на маншета | бр | 100000
3 | Ръкавици нитрил без пудра, нестерилни, размер S,M,L , 24 см. със заоблен ръб на маншета, с грапава повърхност на пръстите, цвят син | бр | 150000
4 | Ръкавици нитрил без пудра, нестерилни, размер S,M,L , 24 см. със заоблен ръб на маншета, с грапава повърхност на пръстите, цвят бял | бр | 100000
5 | Ръкавици-Полиетилен еднократни нестерилни | бр | 200000
6 | Ръкавици-Стерилни за аспирация /кополимер/ | бр | 15000
7 | Ръкавици - Операционни стерилни № 6, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт | 1500
8 | Ръкавици - Операционни стерилни № 6,5, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт | 6000
9 | Ръкавици - Операционни стерилни № 7, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт | 6000
10 | Ръкавици - Операционни стерилни № 7,5, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт | 6000
11 | Ръкавици - Операционни стерилни № 8, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт | 5000
12 | Ръкавици - Операционни стерилни № 8,5, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт | 1500
13 | Ръкавици-стерилни операционни хипоалергични без латекс, без пудра, сенситив | чифт | 1500
14 | Ръкавици стерилни с повишена чувствитеност, кафяви, без пудра с допълнителен силиконов слой ( за микрохирургия) със съдържание на протеини под 0,10 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт | 2000

## 20
ХХ. | ХЕМОСТАТИЧНИ ГЪБИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Хемостатична гъба плоска 8,5/4,0/1,0см | бр | 50
2 | Хемостатична гъба тубуларна 30мм/80мм | бр | 50

## 21
ХХІ. | ШАПКИ, МАСКИ, СТЕРИЛНИ ИЗДЕЛИЯ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Шапка тип барета | бр | 20000
2 | Шапка тип шлем | бр | 8000
3 | Шапка тип дамски шлем /да покриват дълги коси/ | бр. | 5000
4 | Хирургични маски от хипоалергичен нетъкан материал, двуслойни с ластик | бр | 40000
5 | Хирургични маски от хипоалергичен нетъкан материал, трислойни с назален клип, фиксация с връзки, бактериална и аерозолна филтрация | бр | 30000
6 | Хирургични маски от хипоалергичен нетъкан материал, антистатични, резистентни на течности, устойчиви на налягане от 120мм hg, бактериална филтрация над 99% и филтрация на частитци над 98%, тип " птицечовка " | бр | 500
7 | Хирургични маски от хипоалергичен нетъкан материал, със защитен прозрачен шлем, с покритие против изпотяване, с бактериална филтрация над 98% | бр | 500
8 | Стерилен джоб за инструменти с адхезивна лента, размер 33/38 | бр | 1500
9 | Стерилен чувал за операционна маса от нетъкан текстил, размер 77/145 | бр | 200
10 | Хирургичен стерилен ръкав, нетъкан текстил с фиксация в двата края | бр | 250
11 | Стерилно покривало /чорап/ от нетъкан материал за покриване на крака, размер 25/80 | бр | 50
12 | Стерилни крачоли от мек трислоен нетъкан материал за покриване на краката с размери 50/110 | бр | 50
13 | Стерилни операционни чаршафи - без прорез 75см/90см | бр | 4000
14 | Стерилни операционни чаршафи - без прорез, 175/300 адхезивни, трислойни | бр | 100
15 | Стерилни операционни чаршафи без прорез, с лепенка, 75см/100см | бр | 4000
16 | Стерилни операционни чаршафи с прорез 6/9,5см, с лепенка, 75см/90см | бр | 3000
17 | Стерилно покривало за апаратура без съдържание на латекс с ластик, размер 85/150см. | бр | 200
18 | Стерилно покривало за видео кабели и ендоскопска оптична система с размери 13/250см. | бр | 300

## 22
ХХІІ | СТЕРИЛЕН СИЛНО АБСОРБИРАЩ КОМПРЕС
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Стерилен силно абсорбиращ компрес-10см/10см | бр | 1500
2 | Стерилен силно абсорбиращ компрес-10см/15см | бр | 1500

## 23
ХХІІІ. | ПРЕВРЪЗКИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Фиксираща хипоалергична лепенка-Прозрачна микроперфорирана 2.5см/10м | бр | 200
2 | Фиксираща хипоалергична лепенка-Прозрачна микроперфорирана 5см/10м | бр | 200
3 | Фиксираща хипоалергична лепенка на копринена основа - 2.5см/10м | бр | 500
4 | Фиксираща хипоалергична лепенка на копринена основа - 5см/10м | бр | 200
5 | Фиксираща хипоалергична лепенка от нетъкан текстил - 10см/10м | бр | 1000
6 | Фиксираща хипоалергична лепенка от нетъкан текстил - 15см/10м | бр | 500
7 | Фиксираща хипоалергична лепенка от нетъкан текстил - 5см/10м | бр | 400
8 | Постоперативна превръзка- водоустойчива и бактериозащитна - 6,5см/5см | бр | 20000
9 | Постоперативна превръзка- водоустойчива и бактериозащитна - 20см/10см | бр | 5000
10 | Постоперативна превръзка- водоустойчива и бактериозащитна- 25см/10см | бр | 2000
11 | Постоперативна превръзка- водоустойчива и бактериозащитна -15,5см/8,5см | бр | 3000
12 | Суха незалепваща стерилна превръзка- 5см/5см | бр | 15000
13 | Суха незалепваща стерилна превръзка- 10см/10см | бр | 10000
14 | Суха незалепваща стерилна превръзка- 20см/10см | бр | 10000
15 | Стерилна превръзка за бързо изгранулиране на ексудиращи рани- полиуретанова, трислойна 15/15 | бр | 50
16 | Стерилна превръзка за бързо изгранулиране на ексудиращи рани- полиуретанова, трислойна 10/20 | бр | 50
17 | Стерилна превръзка за бързо изгранулиране на ексудиращи рани- полиуретанова, самозалепваща 12,5/12,5 | бр | 50
18 | Стерилна превръзка за бързо изгранулиране на ексудиращи рани- полиуретанова, самозалепваща 22,5/22,5 | бр | 50
19 | Стерилна антисептична превръзка -размер 5/5 | бр | 100
20 | Стерилна антисептична превръзка -размер 10/10 | бр | 100
21 | Стерилна антисептична превръзка -размер 15/15 | бр | 100
22 | Водонепропусклив спрей за сухи рани | бр | 50
23 | Препарат за рехидратиране и отстраняване на некротична тъкан | бр | 25
24 | Препарат за ензимво почистване на рани от некроза | бр | 25
25 | Превръзка с нанокристално сребро 10см/10см | бр | 150

## 24
ХХІV. | ФОЛИО ЗА ОПЕРАТИВНО ПОЛЕ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Инцизионно фолио за оперативно поле, стерилно , прозрачно , дишащо, размер 90см/60см, инцизионна част - 60см/60см | бр | 200
2 | Инцизионно фолио за оперативно поле, стерилно , прозрачно , дишащо, размер 60см/45см, инцизионна част 50см/45см | бр | 200
3 | Антимикробно инцизионно фолио за оперативно поле, стерилно, размер -66см/60см / , инцизионна антимикробна част 56см Х 60см. | бр | 100
4 | Антимикробно инцизионно фолио за оперативно поле, стерилно, размер - 44см/35см / , инцизионна антимикробна част 34см Х 35см. | бр | 100

## 25
ХХV. | СТЕРИЛНИ ТОРБИЧКИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Изолационни стерилни торбички, за експлантирани органи, размер 50см/50см | бр | 150

## 26
ХХVІ. | СПЕЦИАЛЕН ЧАРШАФ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Силно абсорбиращ компрес интегриран в чаршаф с размери 180см/80см | бр | 8000

## 27
ХХVІІ | СТЕРИЛНИ СЕТОВE ЗА ПОКРИВАНЕ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Сет за кардиохирургия | бр | 200
1.1. чаршаф за операционна маса 150х200
1.2. чувал за маса за инструменти 80/145
1.3. чаршаф 150х 175
1.4. чаршаф с отвор и покривало за перинеума 200х 260см
1.5. гръден чаршаф 250х 315 см
1.6. две покривала за краката 35х25см
1.7. две лепящи ленти 10/50см
1.8. четири кърпи 33/33см
2 | Универсален сет | бр | 1000
2.1. един чаршаф за операционна маса 150/200см;
2.2. чувал за маса за инструменти 80/145см;
2.3. чаршаф 75/90см;
2.4. лепящи чаршафи 75/90
2.5. лепящ чаршаф 170/175см
2.6. лепящ чаршаф 150/240см
2.7. лепяща лента 10/50см;
2.8. четири кърпи 33/33см;
3 | Лапароскопски сет | бр | 50
3.1. Чаршаф за операционна маса 150/200
3.2. чувал за маса за инструменти 80/145см;
3.3. Лапароскопски чаршаф с прозрачен джоб за инструменти 260/320см;
3.4. Лапароскопски чаршаф с прозрачен джоб за инструменти 260/320см;
3.5. Лапароскопски чаршаф с прозрачен джоб за инструменти 260/320см;
3.6. четири кърпи 33/33см;
4 | Лапароскопски сет Б | бр | 20
4.1. един чаршаф за операц.маса 150/200
4.2. чувал за маса за инструменти 80/145см;
4.3. чаршаф 75/90см
4.4. лапароскопски чаршаф с прозрачен джоб за инструм.
4.5. четири кърпи 33/33 см;
5 | Сет за ангиография | бр | 1000
5.1. чаршаф за операционна маса 150/200
5.2. ангиографски чаршаф с 2 отвора за феморални артер.и 2 отвора за радиални артерии 340/220
5.3.прозрачен калъф за апаратура 89 см.
5.4. две кърпи 33/33 см.
6 | Сет за ортопедия | бр | 50
6.1. чаршаф за операционна маса 150/200см;
6.2. чувал за маса за инструменти 808145см;
6.3. ЧАРШАФ 75/90см;
6.4. Чаршаф 150/200см;
6.5. чорап 35/120 см;
6.6. лепящ чаршаф с прорез 200/260см.
6.7. лепящ чаршаф 170/300см;
6.8. лепящ чаршаф с прорез 200/260см;
6.9. лепящи ленти 10/50см.;
6.10. четири кърпи 33/33см;
7 | Сет за цезарово сечение | бр | 20
7.1 един чаршаф за операционна маса усилен 140/90см
7.2 един чувал за маса за инструменти усилен 80/145 см.
7.3 един секцио чаршаф със сак за течности 315/250 см.
7.4 един чаршаф за бебе 90/100см.
една лепяща лента 10/50см.
7.5 две кърпи 33 /33см.
8 | Сет /тур сет/ за урология | бр | 50
8.1 един чаршаф за операционна маса 150/200см
8.2 един чувал за маса за инструменти усилен 80/145 см.
8.3 чаршаф 75/90 см.
8.4 един чаршафс прорез и мрежа 100/230см.
една лепяща лента 10/50см.
8.5 два крачола 75/120см.
8.6 четири кърпи 33/33см.

## 28
ХХVІІІ | ТУПФЕРИ И ЛЕНТИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Рентгенопозитивни тупфери от памучна марля, 24 нишки на квадратен сантиметър, нестерилни, размер S | бр | 500
2 | Рентгенопозитивни тупфери от памучна марля, 24 нишки на квадратен сантиметър, нестерилни, размер М | бр | 2000
3 | Рентгенопозитивни тупфери от памучна марля, 24 нишки на квадратен сантиметър, нестерилни, размер L | бр. | 1000
4 | Рентгенопозитивни тупфери от памучна марля, 24 нишки на квадратен сантиметър, нестерилни, размер 2 /орех/ | бр. | 2000
5 | Рентгенопозитивни, четиридиплени марлени ленти, 20 нишки кв. см, втъкана памучна гайка с размери 90/8 | бр | 3000

## 29
ХХІХ. | СТЕРИЛНИ ПРЕСТИЛКИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Стерилни еднократни подсилени престилки от четири слоя SMMS нетъкан текстил, непропускащи течности, с двойно покритие на гърба, свободен дизайн, да се нагласява ширината около врата, плетени маншети, размери L, XL, ХХL | бр | 5000
2. | Стерилни еднократни подсилени престилки от три слоя SMS нетъкан текстил, непропускащи течности, с двойно покритие на гърба, свободен дизайн, да се нагласява ширината около врата, плетени маншети, размери L, XL, ХХL | бр | 10000

## 30
ХХХ. | ТАМПОНИ ЗА УСТНА КУХИНА
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Тампони, напоени с глицерин и лимонов аромат, за хигиена в устата, освежаващи и стимулиращи слюноотделянето | бр | 2000

## 31
ХХХІ | АСПИРАЦИОННА КАНЮЛА
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Канюла аспирационна с антибактериален филтър и затваряща се клапа 5F 22 | бр | 5000

## 32
ХХХІІ. | НЕСТЕРИЛНО ОБЛЕКЛО
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Еднокранто нестерилно облекло туника с панталон, от трислоен дишащ материал /SMS/, възпрепятстващ преминаването на бактерии с размери L, XL , XXL | компл. | 100

## 33
ХХХІІІ. | СТЕРИЛНИ ПРЕВРЪЗКИ ЗА ПЕРИФЕРЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Превръзка прозрачна от полиуретанов филм, водонепропусклива, с прорез за фиксиране на катетри и канюли.Размер 6 Х 7 см. |  | 5000
2 | Превръзка прозрачна от полиуретанов филм, водонепропусклива, с абсорбираща подложка с прорез за фиксиране на катетри и канюли, лепенка за фиксиране на катетрите и антидекубитална подложка. Размер 8 Х 9 см. |  | 10000
3 | Превръзка от нетъкан текстил с централна незалепваща подложка 8 Х 9 см. и прорез за интравенозна канюла. Допълнителна подложка против декубитус и лепенка за фиксация на системата. |  | 5000

## 34
ХХХІV | НЕСТЕРИЛНИ ПОЛИАМИДНИ КОНЦИ
| Наименование | Мярка | Количество
1 | Нестерилни полиамидни конци № 2 | бр. | 500
2 | Нестерилни полиамидни конци № 4 | бр. | 500
3 | Нестерилни полиамидни конци № 6 | бр. | 1500

## Sheet1
І. | КОНСУМАТИВ СЪВМЕСТИМ ЗА РАБОТА С ПЕРФУЗОРИ | 60
ІІ. | ЛАНЦЕТИ ЗА КРЪВ | 1
ІІІ. | ТОРБИ ЗА ВЪНШНА АСПИРАЦИЯ | 90
ІV. | БАНКИ ТИП ТОРБИЧКА ЗА УРИНА | 15
V. | ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА УРИНА | 125
VІ. | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА СЪДОВ ДОСТЪП И ТРАНСФУЗИЯ | 1000
VІІ. | СИСТЕМИ ИНФУЗИОННИ | 30
VІІІ. | КАТЕТРИ | 6
ІХ. | СОНДИ | 45
Х. | СОНДИ СПЕЦИАЛНИ | 3
ХІ. | СКАЛПЕЛИ | 17
ХІІ. | ДРЕНАЖИ | 50
ХІІІ. | МАСКИ | 35
ХІV. | ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА | 2
ХV. | СТОМНИ ТОРБИЧКИ И СПЕЦИАЛНИ ДРЕНОВЕ | 50
ХVІ. | СИСТЕМА ЗА ВЪНШНА АСПИРАЦИЯ И ДРЕНАЖ | 250
ХVІІ. | УРЕД ЗА ДИХАТЕЛНА ГИМНАСТИКА | 50
ХVІІІ | РАЗНИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ | 250
ХІХ. | ХИРУРГИЧЕСКИ РЪКАВИЦИ | 375
ХХ. | ХЕМОСТАТИЧНИ ГЪБИ | 10
ХХІ. | ШАПКИ, МАСКИ, СТЕРИЛНИ ИЗДЕЛИЯ | 175
ХХІІ | СТЕРИЛЕН СИЛНО АБСОРБИРАЩ КОМПРЕС | 15
ХХІІІ. | ПРЕВРЪЗКИ | 650
ХХІV. | ФОЛИО ЗА ОПЕРАТИВНО ПОЛЕ | 70
ХХV. | СТЕРИЛНИ ТОРБИЧКИ | 20
ХХVІ. | СПЕЦИАЛЕН ЧАРШАФ | 12
ХХVІІ | СТЕРИЛНИ СЕТОВE ЗА ПОКРИВАНЕ | 1000
ХХVІІІ | ТУПФЕРИ И ЛЕНТИ | 10
ХХІХ. | СТЕРИЛНИ ПРЕСТИЛКИ | 550
ХХХ. | ТАМПОНИ ЗА УСТНА КУХИНА | 1
ХХХІ | АСПИРАЦИОННА КАНЮЛА | 250
ХХХІІ. | НЕСТЕРИЛНО ОБЛЕКЛО | 10
ХХХІІІ. | СТЕРИЛНИ ПРЕВРЪЗКИ ЗА ПЕРИФЕРЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР | 275
ХХХІV | НЕСТЕРИЛНИ ПОЛИАМИДНИ КОНЦИ | 25