## 0
ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ
“ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ХИРУРГИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

## 1
I | Хирургични шевни материали
№ | Наименование | Мярка | Брой*
1 | Циркулярни ушиватели, закривени, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 33 mm | бр. | 3
2 | Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки.Размери: 6 см./ 11 см. | бр. | 6
3 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, безцветен, USP 2-0, 75cm на PS PRIME, 26mm, 3/8 кръг, обратно режеща игла | бр. | 264
4 | плетен, резорбируем, лилав, 2-0, 90 см, 1/2, обла игла, 26мм, с покритие от триклозан | бр. | 144
5 | плетен, резорбируем, 1, 90 см, 1 игла обла 48мм, 1/2 с покритие от триклозан | бр. | 180
6 | плетен, резорбируем, лилав, 3-0, 90 см, 1/2 кръг, 26мм, обла игла, с покритие от триклозан | бр. | 324
7 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 3-0, 75cm на , 22mm, 1/2 обла игла | бр. | 12
8 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, виолетов, USP 0, 75cm , 36mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх игла | бр. | 60
9 | плетен, резорбируем, 2-0, 70 см, 1 игла обла 40 мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 252
10 | плетен конец, виолетов, USP 2-0, 45cm | бр. | 864
11 | Временен, монополярен, епикардиален електрод, 2/0 дебелина, 60 см дължина; обла игла с режещ връх, 1/2 извивка, 26 мм; права режеща игла, 60 мм. | бр. | 96
12 | Монофиламентен стоманен конец, изработен от неръждаема стомана, 7 дебелина; 45 см дължина; режеща игла, 1/2 извивка, 48 мм. | бр. | 192
13 | Костен восък 2,5 gr. | бр. | 48
14 | Резорбируема хемостатична мрежа от оксидирана регенерирана целулоза с доказан бактерициден ефект, 10cm x 20cm, срок на резорбция 7-14 дни | бр. | 48
15 | Плетен полиестерен конец, зелен 2-0 USP, 90 cm, на V-7, 25 mm 1/2 кръг, обла игла с режещ връх | бр. | 84
16 | Плетен полиестерен конец, зелен 3-0 USP, 90 cm, на V-7, 25 mm 1/2 кръг, обла игла с режещ връх | бр. | 108
17 | Плетен полиестерен конец, 2-0 USP, 90 cm, V-5, 17 mm 1/2 кръг, обла игла с режещ връх | бр. | 24
18 | Плетен полиестерен конец с покритие, зелен, 2-0 USP 75 cm на 17 mm, две игли, + 6X3 твърд пледжет със заоблени ъгли. | бр. | 24
19 | Плетен полиестерен конец с покритие, бял 2-0 USP 75 cm на V-5, 17 mm, две игли, + 6X3 твърд пледжет със заоблени ъгли. | бр. | 36
20 | Найлонови ленти 6mm x 70cm | бр. | 36
21 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 1, 100cm на CT, 40mm, 1/2 кръг, обла игла | бр. | 12
22 | плетен, резорбируем, 0, 70 см, 1 игла обла 40мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 36
23 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец с покритие, син, USP 8-0, 60cm на CC,9,30mm, 3/8 кръг, CC игла, двойна, MULTIPASS | бр. | 36
24 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 6-0, 60cm, на CC-1, 13mm, 3/8 кръг, CC игла Multipass, две игли | бр. | 120
25 | Антибактериални лигатури с покритие от триклозан,2-0, 45см | бр. | 216
26 | плетени нерезорбируеми от черна коприна, с восъчно покритие, 45 cm, 3-0 | бр. | 216
27 | плетени нерезорбируеми от черна коприна, с восъчно покритие, 45 cm, 2-0 | бр. | 432
28 | Титанови Лигиращи Клипси, small, с разстояние между рамената 2,5 мм и дължина на рамото 3,0 мм, 6 клипси в пълнител, сини | бр. | 144
29 | Титанови Лигиращи Клипси, medium, с разстояние между рамената 3,0 мм и дължина на рамото 5,0 мм, 6 клипси в пълнител, бели | бр. | 144
30 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец с покритие, син, USP 7-0, 60 cm на CC-11, 11mm, 3/8 обла, CC игла, двойна | бр. | 72
31 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 5-0, 90cm на CC-16, 16mm, 1/2 кръг CC игла, двойна | бр. | 12
32 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 3-0, 90cm, на CC-25, 26mm, 1/2 кръг, обла със заострен връх, две игли | бр. | 24
33 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 4-0, 90cm, на CC-25, 26mm, 1/2 кръг, обла със заострен връх, две игли | бр. | 120
Забележка: количеството е за единица мярка

## 2
II | Аортни пънчове
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой
1 | аортен пънч 4.0 мм | бр | 10

## 3
III | Съдови заплатки
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой
1 | Плетена полиестерна заплатка за сърдечно-съдови реконструкции, размер 10.2 см х 10.2 см | оп | 2