## 0
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
“ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА”

## 1
I. | Консумативи и инструменти за апарати в операционен блок
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
Консумативи, съвместими с CUSA система или еквивалентни
1 | Шлаух за 36 кНz трансдюсер | бр. | 6
2 | Прецизен накрайник 36кНz | бр. | 4
3 | Закривен прецизен закр. накрайник | бр. | 4
4 | Стандарт накрайник 36kHz | бр. | 4
5 | Закривен удължен стандарт накрайник 36kHz | бр. | 4
6 | СЕМ конектор 36kHz | бр. | 6
7 | Предпазител за системата | бр. | 2
8 | Шлаух за 23kHz трансдюсер | бр. | 6
9 | Стандарт накрайник 23 kHz | бр. | 4
10 | Закривен удължен станд. накр. 23кHz | бр. | 4
11 | Микро накрайник 23kHz | бр. | 4
12 | СЕМ конектор 23kHz | бр. | 6
Консумативи и инструменти, съвместими с електрохирургични генератори Valleylab - ForceTriad и LigaSure или еквивалентни
13 | Еднократен електрод, съвместим с многократен инструмент за лигиране LigaSure Axs или еквивалентен | бр. | 12
14 | Еднократен електрод, съвместим с многократен инструмент за лигиране LigaSure Max или еквивалентен | бр. | 36
15 | Еднократен електрод, съвместим с многократен инструмент за лигиране LigaSure Xtd или еквивалентен | бр. | 36
16 | Еднократен електрод, съвместим с многократен инструмент за лигиране LigaSure Std или еквивалентен | бр. | 12
17 | Мултифункционален инструмент за лигиране с вградена ножица, диаметър 5мм, дълж. 44 см,ъгъл на въртене 340º, активен електрод 18 мм, с монополярен дисектиращ връх | бр. | 18
18 | Еднократен инструмент за лигиране с вградена ножица, диаметър 5мм, дълж. 37 см,ъгъл на въртене 159º, активен електрод 18 мм - заострен | бр. | 6
19 | Еднократен инструмент за лигиране с вградена ножица, диаметър 5мм, дълж.32 см,ъгъл на въртене непрекъснат, активен електрод 18 мм - извит | бр. | 6
20 | Еднократен инструмент за лигиране с вградена ножица, диаметър 10мм, дълж.37 см,ъгъл на въртене 359º, активен електрод 22 мм - прав | бр. | 12
21 | Пациентен електрод с кабел, за възрастни (контактна плочка и кабел за електронож, съвместима с Valleylab) или еквивалентен | бр. | 300
22 | Пациентен електрод без кабел, за възрастни (контактна плочка без кабел за електронож, съвместима с Valleylab) или еквивалентен | бр. | 600
23 | Пациентен електрод с кабел - детски (контактна плочка и кабел за електронож, съвместима с Valleylab - детски) или еквивалентен | бр. | 25
24 | Пациентен електрод с кабел - неонатален (контактна плочка и кабел за електронож, съвместима с Valleylab - неонатален) или еквивалентен |  | 24
25 | Острие за електронож - топче за писалка за електронож Valleylab, дължина 5.33 см, диаметър на топчето 5 мм или еквивалентно | бр. | 300
26 | Еднократна монополярна писалка с ръчно превключване, за активиране на рязане и коагулация, (Електронож - писалка, съвместим с Valleylab - еднократна) или еквивалентна | бр. | 200
27 | Многократна монополярна писалка с ръчно превключване, за активиране на рязане и коагулация, с интегриран силиконов кабел и многократен електрод (Електронож - писалка, съвместим с Valleylab - многократна) или еквивалентна | бр. | 20
28 | Дълго острие с изолационно покритие за писалка на електронож, съвместимо с Valleylab, дълж. 6,99 см, еднократно или еквивалентно | бр. | 100
29 | Дълго острие с изолационно покритие за писалка за електронож Valleylab тип, дълж.10,16 см, еднократно или еквивалентно | бр. | 100
30 | Дълго острие с изолационно покритие за писалка за електронож Valleylab тип, дълж.16,51 см, еднократно или еквивалентно | бр. | 200
31 | Клинер за почистване на острие, съвместимо с писалка за електронож Valleylab или еквивалентно | бр. | 600
32 | Острие за писалка на електронож, съвместимо с Valleylab тип с изолационно покритие, дължина 7 см - многократно или еквивалентно | бр. | 20
33 | Еднократни остриета - стандартни за електронож, дължина 6.2 см | бр. | 150
34 | Еднократна електрохирургична писалка с вградено управление на настройката на мощността от оперативното поле, с 3 бутона | бр. | 25
35 | Стерилна ръкохватка за аргон -плазмена коагулация - 2.5 см електрод, 3.6 м кабел | бр. | 10
36 | Електрод за отворена хирургия - еднократен, флексибилен, 7.6 см, за ръкохватка за аргон плазмена коагулация | бр. | 10
37 | Електрод за отворена хирургия - еднократен, флексибилен, 15 см, за ръкохватка за аргон плазмена коагулация | бр. | 10
38 | Електрод за отворена хирургия - еднократен, флексибилен, 28 см, за ръкохватка за аргон плазмена коагулация | бр. | 10
Консумативи, съвместими с термоаблатор Cool-tip или еквивалентни
39 | Игла, съвместима с термоаблатор Cool-tip, единична или еквивалентна | бр. | 5
40 | Игла, съвместима с термоаблатор Cool-tip, тройна или еквивалентна | бр. | 5
41 | Неутрален електрод, съвместим с термоаблатор Cool-tip или еквивалентен | бр. | 50
42 | Контактна плочка, съвместима с термоаблатор Cool-tip или еквивалентна | бр. | 10
Консумативи, съвместими с радиофреквентен аблатор VNUS RFG PLUS или еквивалентни
43 | Електрод за радиофреквентна аблация 7F 60 см | бр. | 30
44 | Електрод за радиофреквентна аблация 7F 100 см | бр. | 30

## 2
II. | Консумативи, съвместими с електронож "Мартин" МВ -181 или еквивалентни
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | MABS-BEAM електрод, диаметър 5 мм и дължина 100 мм или еквивалентен | бр. | 5
2 | MABS-BEAM електрод, диаметър 5 мм и дължина 25 мм или еквивалентен | бр. | 5
3 | MABS-LANZETTEN електрод, диаметър 5 мм и дължина 40 мм или еквивалентен | бр. | 5
4 | MABS-LANZETTEN електрод, диаметър 5 мм и дължина 25 мм или еквивалентен | бр. | 5

## 3
III. | Хирургически контейнери и аксесоари за стерилизация
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Комплект: контейнер, кошница, вис.50 мм, компрес, друго /да се посочи/ за инструменти за стерилизация на автоклав с размер 285х280 мм, височина 100 мм | бр. | 3
2 | Комплект: контейнер, кошница, вис.50 мм, компрес, друго /да се посочи/ за инструменти за стерилизация на автоклав с размер 285х280мм, височина 135 мм | бр. | 4
3 | Комплект: контейнер, кошница, вис.50 мм, компрес, друго /да се посочи/ за инструменти за стерилизация на автоклав с размер 285х280 мм, височина 260 мм | бр. | 3
4 | Комплект: контейнер, кошница, вис.50 мм, компрес, друго /да се посочи/ за инструменти за стерилизация на автоклав с размер 465х280 мм, височина 100 мм | бр. | 6
5 | Комплект: контейнер, кошница, вис.50 мм, компрес, друго /да се посочи/ за инструменти за стерилизация на автоклав с размер 465х280 мм, височина 150 мм | бр. | 3
6 | Комплект: контейнер, кошница, вис.50 мм, компрес, друго /да се посочи/ за инструменти за стерилизация на автоклав с размер 580х280 мм, височина 150 мм | бр. | 4
7 | Комплект: контейнер, кошница, вис.50 мм, компрес, друго /да се посочи/ за инструменти за стерилизация на автоклав с размер 580х280 мм, височина 200 мм | бр. | 5
8 | Комплект: контейнер, кошница, вис.50 мм, компрес, друго /да се посочи/ за инструменти за стерилизация на автоклав с размер 580х280 мм, височина 260 мм | бр. | 11
9 | Комплект 2 бр. контейнер с капак за плазмена стерилизация на инструменти, с размер 254х432 мм, съвместими с нискотемпературен плазмен стерилизатор STERIS V-Pro 1 Plus или еквивалентен | бр. | 2
10 | Пистолет за поставяне на индикаторни етикети за парова стерилизация | бр. | 1

## 4
ІV. | Сонди
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Сонди – гастродуоденални Ch 12, 14, 16, 18 с рентгеноконтрастна нишка, 125 см. | бр | 500
2 | Сонди за хранене от Ch 4,5 до Ch 12, с дължина от 38 до 100 см. | бр | 100

## 5
V. | СТОМНИ ТОРБИЧКИ И СПЕЦИАЛНИ ДРЕНОВЕ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Уростомни торбички за възрастни с възможност за отвеждане в стерилна дренажна система | бр | 400
2 | Уростомни торбички за деца с възможност за отвеждане в стерилна дренажна система | бр | 100
3 | Торбичка с плочка за колостома | бр | 50
4 | Торбичка без плочка за колостома | бр | 50
5 | Торбичка за илеостома | бр | 50
6 | Ийзи флоу дренаж 300/12 с рентгеноконтрастна нишка | бр | 70
7 | Ийзи флоу дренаж 500/10 с рентгеноконтрастна нишка | бр | 70

## 6
VІ. | СИСТЕМА ЗА ВЪНШНА АСПИРАЦИЯ И ДРЕНАЖ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Система за външна аспирация тип Янкауер 18ch, дължина 2,5м - 3м | бр | 2500
2 | Наконечник за аспирация - коронарен 12ch | бр | 50
3 | Наконечник за аспирация - за ЕКК 18ch | бр | 150
4 | Торакални дренове без троакар, размери 28, 32, 36 | бр | 1500
5 | Торакални дренове с троакар, размери 24, 28, 32 | бр | 100

## 7
VII. | Съдови заплатки
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Плетена полиестерна заплатка за сърдечно-съдови реконструкции, размер 10.2 см х 10.2 см | бр | 10
2 | съдова заплатка 2x9 cm | бр | 3
3 | съдова заплатка 4x4 cm | бр | 5

## 8
VIII. | Сетове за машини за автохемотрансфузия
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Сет за автохемотрансфузия, еквивалентен на такъв за C.A.T.S. Fresenius - сак за кръвосъбиране | бр | 100
2 | Сет за автохемотрансфузия, еквивалентен на такъв за C.A.T.S. Fresenius - аспирационна помпа | бр | 100
3 | Сет за хемофилтрация, еквивалентен на такъв за ЕКК машина | бр | 50
4 | Сет за автохемотрансфузия, еквивалентен на такъв за C.A.T.S. Fresenius - сет за камера | бр | 100

## 9
IX. | Консумативи, еквивалентни на такива за апарат LiDCO (Cardiac Output Monitoring System)
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Сет за артериална линия (Arterial Line Set-Up) | бр | 75
2 | Сет за литиевата спринцовка (Lithium Syringe Set-Up) | бр | 75
3 | Сет за i.v. линия (I.V. Line Set-Up) | бр | 300
4 | Lithium Chloride 0,15 mmol/ml Разтвор за инжекции | бр | 100
5 | Сензор еднократен | бр | 150

## 10
X. | Механичен сет за биещо сърце
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Механичен сет за биещо сърце | бр | 10

## 11
XI. | Сетове за вакуум стабилизираща система за биещо сърце
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
2 | Интракоронарни шънтове №1,25 | бр | 10
3 | Интракоронарни шънтове №1,5 | бр | 10
5 | Вакуум стабилизираща система за биещо сърце, еквивалентна на Acrobat vacuum Off-Pump System, съвместима с обикновен стернален екартъор | бр | 30
6 | Вакуум стабилизираща система за биещо сърце, еквивалентна на Xpose access Device, съвместима с обикновен стернален екартъор | бр | 5
7 | Система за впръскване на стерилен разтвор чрез СО2 или сгъстен въздух за визуализиране на чисто оперативно поле при вакуум стабилизираща система за биещо сърце | бр | 30

## 12
XII. | Аортни пънчове
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | аортен пънч 2.8 мм | бр | 10
2 | аортен пънч 4.0 мм | бр | 30

## 13
XIII. | Каротидни шънтове и дистални перфузионни катетри
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Флексибилен каротиден шънт р-ри 8, 10, 12 | бр | 10
2 | Каротиден шънт: Атравматичен двоен балон за оклузия р-ри 8 и 9 | бр | 10
3 | Дистален перфузионен катетър за антеградна мозъчна перфузия р-р 12 | бр | 10